ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE LA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° CI-001-2012/SENASA/PRODESA-LPI 001

“PRIMERA CONVOCATORIA”

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO”.

Consulta Nro. 01.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro. Artículo: Página: | 2 AGITADORES MAGNETICOS 1 3 (Anexo a bases de licitacion 7.11.docx |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: AGITADORES MAGNETICOS Placa de porcelana (vitro cerámica) resistente al calor El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, y a fin de fomentar la mayor pluralidad y concurrencia de postores, solicitamos se acepte equipos con placa de acero inoxidable resistente al calor y a ácidos. |
| 4. CONSULTA 1 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará equipo con placa de acero inoxidable resistente al calor y a ácidos? |

Respuesta.-

En primer lugar queremos comunicarle que, la presente licitación se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-7,  y de manera supletoria la legislación nacional; por lo que los artículos arriba mencionados sobre la Ley de Contrataciones del Estado no son de aplicación directa en la presente licitación; con relación a su consulta le informamos que, se acepta equipos con placa de acero inoxidable resistente al calor y ácidos; ver enmienda N° 1.

Consulta Nro. 2.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro. Artículo: Página: | 2 AGITADORES MAGNETICOS 1 3 (Anexo a bases de licitacion 7.11.docx |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: AGITADORES MAGNETICOS Dimensiones aproximadas del equipo (Ancho x alto x profundidad): 160 x 85 x 270mm. El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, Aceptaran Ustedes como mejora tecnológica las Dimensiones aproximadas del equipo (Ancho x alto x profundidad): 160 x 95 x 270mm. |
| 4. CONSULTA 3 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará equipo con las Dimensiones aproximadas del equipo (Ancho x alto x profundidad): 160 x 95 x 270mm. |

Respuesta.-

En primer lugar queremos comunicarle que, la presente licitación se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-7,  y de manera supletoria la legislación nacional; por lo que los artículos arriba mencionados sobre la Ley de Contrataciones del Estado no son de aplicación directa en la presente licitación; con relación a las dimensiones de los equipos, conforme se indica en las bases éstas son referenciales, por lo que se aceptará equipos con las dimensiones propuestas.

Consulta Nro. 3.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro: Artículo: Denominacion del producto: Página: | 4 Balanzas 1 BALANZA ANALITICA DIGITAL ( 210 G ) 8 Anexo a Bases de Licitacion |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: BALANZA ANALITICA DIGITAL Debe incluir Desmagnetizador y cama de arena El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, y con solo dos fabricantes a nivel mundial de balanzas con esas características y a fin de fomentar la mayor pluralidad y concurrencia de postores, solicitamos se acepte equipos que no incluyan Desmagnetizador y cama de arena |
| 4. CONSULTA 1 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará equipos que no incluya Desmagnetizador y cama de arena ??. |

Respuesta

En primer lugar queremos comunicarle que, la presente licitación se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-7,  y de manera supletoria la legislación nacional; por lo que los artículos arriba mencionados sobre la Ley de Contrataciones del Estado no son de aplicación directa en la presente licitación; con relación a su consulta le comunicamos que, se aceptará equipos que no incluyan  desmagnetizador y cama de arena.  Ver enmienda N° 2

Consulta Nro. 4.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro: Artículo: Denominacion del producto: Página: | 4 Balanzas 2 BALANZA DE PRESICION DE 2100 G 9 Anexo a Bases de Licitacion |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: BALANZA DE PRESICION DE 2100 G Debe incluir Desmagnetizador y cama de arena El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, y con solo dos fabricantes a nivel mundial de balanzas con esas características y a fin de fomentar la mayor pluralidad y concurrencia de postores, solicitamos se acepte equipos que no incluyan Desmagnetizador y cama de arena |
| 4. CONSULTA 2 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará equipos que no incluya Desmagnetizador y cama de arena ?? |

Respuesta.-

La presente licitación se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-7,  y de manera supletoria la legislación nacional; con relación a su consulta le comunicamos que, se aceptará equipos que no incluyan  desmagnetizador y cama de arena.  Ver enmienda N° 11.

Consulta Nro. 5.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro: Artículo: Denominacion el producto: Página: | 8 2 CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 DE 6 PIES COM BASE 18 Anexo a Bases de Licitacion |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II TIPO A2 DE 6 PIES CON BASE Características físicas: Volumen del extractor: 269-296 CFM El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, nuestra representada supera la característica solicitada en las bases administrativas y a fin de fomentar la mayor pluralidad y concurrencia de postores, solicitamos se acepte equipos que excedan dicha característica. |
| 4. CONSULTA 2 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará equipos que excedan el volumen del Extractor de 269- 296 CFM ¿? |

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 6.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro: Artículo: Denominacion del producto: Página: | 11 CENTRIFUGAS UNICO CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA 22 Anexo a Bases de Licitacion |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA Características físicas: INCLUIR ROTORES: Rotor para tubos de PVC de 2.5 mm El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, la característica solicitada en las bases administrativas no es clara y a fin de fomentar la mayor pluralidad y concurrencia de postores, solicitamos nos indiquen el tipo de rotor, cuantos tubos requerirían y si el tubo solicitado es de 2 ml o de 2.5 mm de diámetro. |
| 4. CONSULTA 2 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará Informar mejor dichas características. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda N° 3.

Consulta Nro. 7.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro. Artículo: Página: | 13 DESTILADORES DE AGUA Unico 24 (Anexo a bases de licitacion 7.11.docx |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: DESTILADORES DE AGUA Agua destilada de baja conductividad: menor o igual a 0.2u/Siemens aprox a 20°C. El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, Aceptaran Ustedes Agua destilada de conductividad aproximada a 2.3 u/Siemens a 20°C. Dado que el agua que ustedes piden de menor o igual a 0.2u/S/cm corresponden a un Equipo Purificador. |
| 4. CONSULTA 4 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará que el Destilador de Agua proporcione Agua destilada de conductividad aproximada a 2.3 u/Siemens a 20°C. |

Respuesta.-

Se aceptará que el Destilador de Agua proporcione Agua destilada de conductividad de 0.5 hasta 3.0 u/Siemens a 20°C. Ver enmienda N° 4

Consulta Nro. 8.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro. Artículo: Página: | 18 Hornos de esterilizacion 1 30 (Anexo a bases de licitacion 7.11.docx |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas dicen: 4 Rampas de Calentamiento y Enfriamiento programables desde la estufa. Programa multifuncional para 40 rampas de temperatura opcional. El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, Ambas especificaciones técnicas corresponden a diferentes equipos por lo que el comité especial deberá aclarar: Cual Especificación debe considerarse 4 Rampas de Calentamiento y Enfriamiento programables desde la estufa o 40 rampas de calentamiento y enfriamiento programables desde la estufa dado que el precio varía significativamente por esta bondad de 4 y 40 rampas. |
| 4. CONSULTA 6 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial deberá aclarar Cual Especificación debe considerarse 4 Rampas de Calentamiento y Enfriamiento programables desde la estufa o 40 rampas de calentamiento y enfriamiento programables desde la estufa dado que el precio varía significativamente por esta bondad de 4 y 40 rampas. |

Respuesta.-

Tomar nota de la siguiente precisión,  4 Rampas de Calentamiento y Enfriamiento programables desde la estufa, ver enmienda N° 5.

Consulta Nro. 9.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro: Artículo: Denominacion del producto: Página: | 26 REFRIGERADORAS REFRIGERADORA DE LABORATORIO DE DOBLE PUERTA 54 Anexo a Bases de Licitacion |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: REFRIGERADORA DE LABORATORIO DE DOBLE PUERTA Características físicas: Rango de temperatura de enfriamiento: 0 a 20C° El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, nuestras representadas fabrican con rangos de temperatura de 1 a 8 o de 2 a 10C° característica menor solicitada en las bases administrativas y a fin de fomentar la mayor pluralidad y concurrencia de postores, solicitamos se acepte equipos que tengan dichos rangos de temperatura |
| 4. CONSULTA 2 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará presentar propuestas de equipos que tengan rangos de temperatura menor a la solicitada en las bases??. |

Respuesta.-

Tomar nota de la siguiente precisión,  se aceptará el  rango de 1 a 8 °C., ver enmienda N° 7

Consulta Nro. 10.-

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Lote Nro: Artículo: Denominacion del producto: Página: | 26 REFRIGERADORAS 1 REFRIGERADORA CONGELADORA 53 Anexo a Bases de Licitacion |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Las Bases Administrativas solicitan: REFRIGERADORA CONGELADORA Características físicas: Capacidad de 690 a 700 litros aproximadamente El artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado señala: c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. En ese sentido, nuestras representadas fabrican con capacidades de 652 litros aproximadamente característica menor solicitada en las bases administrativas y a fin de fomentar la mayor pluralidad y concurrencia de postores, solicitamos se acepte equipos que tengan dicha capacidad. |
| 4. CONSULTA 2 |
| A fin de promover una mayor pluralidad y participación de postores, el Comité Especial aceptará presentar propuestas de equipos que tengan una capacidad menor a la solicitada en las bases?? |

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 11-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 43 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificaciones técnicas de: Lote Nro. 22, Micropipetas Artículo Nro. 01. Denominación del producto: Micropipeta automática monocanal rango variable de 10 –100 ul Indica: Exactitud Precisión 10uL +/-2.5 % a 0.07% 50uL +/-0.8 % a 0.3% 100uL +/-0.8 % a 0.15% Nuestra micropipeta cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada. Los valores de PRECISIÓN y EXACTITUD que han sido evaluados en las micropipetas, en nuestro caso, son expresados en porcentajes de IMPRECISIÓN e INEXACTITUD: Volumen de 100 ul: Inexactitud de 0.80% e imprecisión de 0.15% volumen de 50 ul: Inexactitud de 1.00% e imprecisión de 0.40% volumen de 10 ul: Inexactitud de 2.00% e imprecisión de 1.00% |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con los valores expresados en IMPRECISIÓN e INEXACTITUD, la cual es más precisa y está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 12.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 43 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificaciones técnicas de: Lote Nro. 22 Micropipetas Artículo Nro. 02 Denominación del producto: Micropipeta automática monocanal rango variable de 5 –50 ul Nuestra micropipeta posee un rango de 2 – 20 ul, la cual cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada. Los valores de PRECISIÓN y EXACTITUD que han sido evaluados en las micropipetas, en nuestro caso, son expresados en porcentajes de IMPRECISIÓN e INEXACTITUD: Volumen de 20 ul: Inexactitud de 0.90% e imprecisión de 0.40% volumen de 10 ul: Inexactitud de 1.20% e imprecisión de 1.00% volumen de 2 ul: Inexactitud de 3.00% e imprecisión de 2.00% |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con las características señaladas anteriormente, la cual es más precisa y está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-  Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 13.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 44 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificac iones Técnicas de: Lote Nro. 22 Micropipetas, Artículo 03, Denominación del producto: micropipeta automática monocanal rango variable de 20 – 200 ul indica: Exactitud PREsición: 10 ul +/- 2.5 a 0.07%, 50ul +/- 0.8% a 0.3%, 100ul +/- 0.8 a 0.15% Nuestra micropipeta cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada. Los valores de PRECISIÓN y EXACTITUD que han sido evaluados en las micropipetas, en nuestro caso, son expresados en porcentajes de IMPRECISIÓN E INEXACTITUD: Volumen de 200ul: inexactitud de 0.60% e Imprecisión de 0.15%; volumen de 100ul: Inexsactitud de 0.80% e Imprecisión de 030%; volumen de 20ul: Inexsactitud de 2.00% e imprecisión de 0.80% |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con los valores expresados en IMPRECISIÓN e INEXACTITUD, la cual es más precisa y está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 14.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 44 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificaciones técnicas de: Lote Nro. 22 Micropipetas Artículo Nro. 03 Denominación del producto: Micropipeta automática monocanal rango variable de 20 –200 ul Indica: Exactitud Precisión 10uL +/-2.5 % a 0.07% 50uL +/-0.8 % a 0.3% 100uL +/-0.8 % a 0.15% Nuestra micropipeta cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada. Los valores de PRECISIÓN y EXACTITUD que han sido evaluados en las micropipetas, en nuestro caso, son expresados en porcentajes de IMPRECISIÓN e INEXACTITUD: Volumen de 200 ul: Inexactitud de 0.60% e imprecisión de 0.15% volumen de 100 ul: Inexactitud de 0.80% e imprecisión de 0.30% volumen de 20 ul: Inexactitud de 2.00% e imprecisión de 0.80% |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con los valores expresados en IMPRECISIÓN e INEXACTITUD, la cual es más precisa y está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 15.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 44 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificaciones técnicas de: Lote Nro. 22 Micropipetas Artículo Nro. 04 Denominación del producto: Micropipeta automática monocanal rango variable de 100 –1000 ul Indica: Exactitud: +-1.0 a 0.6% Precisión: 0.5 a 0.2 % Nuestra micropipeta cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada. Los valores de PRECISIÓN y EXACTITUD que han sido evaluados en las micropipetas, en nuestro caso, son expresados en porcentajes de IMPRECISIÓN e INEXACTITUD: Volumen de 1000 ul: Inexactitud de 0.60% e imprecisión de 0.20% volumen de 500 ul: Inexactitud de 0.60% e imprecisión de 0.20% volumen de 100 ul: Inexactitud de 1.00% e imprecisión de 0.40% |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con los valores expresados en IMPRECISIÓN e INEXACTITUD, la cual es más precisa y está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 16

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 45 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificaciones técnicas de: Lote Nro. 22 Micropipetas Artículo Nro. 05 Denominación del producto: Micropipeta Multicanal 12 canales rango de 10 a 100uL Indica: Exactitud: +/-0.8 ul; Nuestra micropipeta cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada. Los valores de PRECISIÓN y EXACTITUD que han sido evaluados en las micropipetas, en nuestro caso, son expresados en porcentajes de IMPRECISIÓN e INEXACTITUD: Volumen de 100 ul: Inexactitud de 0.70% e imprecisión de 0.25% volumen de 50 ul: Inexactitud de 1.00% e imprecisión de 0.70% volumen de 10 ul: Inexactitud de 3.00% e imprecisión de 1.50% |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con los valores expresados en IMPRECISIÓN e INEXACTITUD, la cual es más precisa y está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro. 17.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 44 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificaciones técnicas de: Lote Nro. 22 Micropipetas Artículo Nro. 03 Denominación del producto: Micropipeta automática monocanal rango variable de 20 –200 ul Indica: -Incremento de volumen de 5.0 ul Nuestra micropipeta cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada, presenta un incremento de de volumen de 0.2 ul. |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con el incremento de volumen señalado, el cual está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-

Se aceptará el valor de 0.2 ul., ver enmienda N° 8

Consulta Nro. 18.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio Lote Nro. 22 Página 44 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En las especificaciones técnicas de: Lote Nro. 22 Micropipetas Artículo Nro. 04 Denominación del producto: Micropipeta automática monocanal rango variable de 100 –1000 ul Indica: -Incremento de volumen de 5.0 ul Nuestra micropipeta cumple con las especificaciones de la ficha, además de poseer calidad superior a la solicitada, presenta un incremento de de volumen de 1.0 ul. |
| CONSULTA |
| El Comité Especial, podría aceptar nuestra micropipeta con el incremento de volumen señalado, el cual está dentro de las especificaciones solicitadas. |

Respuesta.-

Se  aceptará  el valor de 1.0 ul., ver enmienda N° 9

Consulta Nro. 20

AUTOCLAVE VERTICAL

Solicitan : Autoclave Vertical de 80 litros

Al respecto, manifestamos que cada fabricante estima los litros de fabricación de acuerdo a su diseño, existiendo en el mercado equipos con volúmenes muy cercanos y que cumplen a cabalidad las funciones que desempeñan y considerando el Principio de Libre Concurrencia que rige en nuestro sistema nacional y permite la mayor participación de postores.

CONSULTA: Solicitamos aceptar  un Volumen de 75 litros  o en su defecto 90 litros

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 21

Solicitan: Válvulas se seguridad de cámaras y chaquetas.

Al respecto, mencionamos que los autoclaves de avanzada tecnología cuentan con Generador de vapor propio separado de la cámara e integrado al equipo en lugar de chaqueta, siendo más beneficioso  además de permitir una eficiente liberación de aire  garantiza un enfriamiento más rápido al no  estar  al lado de la cámara como lo es la chaqueta, por lo que en mérito al Principio de Vigencia Tecnológica y Sostenibilidad Ambiental.

CONSULTA: Solicitamos aceptar chaqueta o generador de vapor separado de la cámara  e integrado al equipo.

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro.22

Solicitan: temperatura de Esterilización hasta 135°.

Al respecto, las temperaturas utilizadas en esterilización son 121° y 134° , sin embargo  todo autoclave cuenta con una temperatura de configuración que permita contar con un rango que  evite los riesgos de sobre temperatura.

Con lo cual los rangos actuales  de configuración de temperatura alcanzan los 139°, 140° o incluso 150°.

CONSULTA: Solicitamos  se aclare cual es la temperatura máxima  que debe permitir la cámara de esterilización.

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 23

Solicitan: Precisión +/- 0,5 °C a 121°.

Entendemos que con precisión se hace referencia a los pasos de programación de temperatura incluyendo precisiones (pasos)  de hasta 0.1°C

CONSULTA: Solicitamos se aclare si precisión es correspondiente con pasos de graduación.

Respuesta.-

Negativo, no nos referimos a los pasos de programación, nos referimos a que  la temperatura de esterilización alcance 121 ± 0.5 °C. (Temperatura de esterilización desde 120.5°C hasta 121.5°C).

Consulta Nro. 24

Solicitan: Temperatura de esterilización en 2 minutos a 121°C.

Al respecto creemos que existe un error de transcripción  ya que es imposible una esterilización en autoclave  en 2 minutos

CONSULTA: Solicitamos aclarar si el tiempo de esterilización es en 20 minutos a 121°.

Respuesta.-

Nos referimos a la capacidad de la autoclave de programar rangos de esterilización de 2 minutos a más.

Consulta Nro. 25

Solicitan: Presión hasta 12.kg-f/CM2 lo cual equivale a 117.Kpascales o  1.1 BAR aprox.

Al respecto, los autoclaves de mayor seguridad cuentan con mayores capacidades de resistencia a presión como es 3 , 4 o incluso 5 Bar , con lo cual garantía mayor seguridad de la cámara durante el proceso de esterilización. Por lo cual creemos existe tal vez un error en la solicitud.

CONSULTA: Solicitamos aclarar si la presión  alcanzable deberá ser hasta 3 BAR o mayor

Respuesta.-

Se aceptará equipos que alcancen hasta 3 Bar de presión, ver enmienda N° 10.

Consulta Nro. 26

Solicitan: Manómetro indicador de presión frontal

Respecto  a lo solicitado, mencionamos que actualmente los autoclaves cuentan con  transducción de presión digital la cual es mucho mas precisa y confiable que el la medición a través de manómetros, la presión es mostrada en la pantalla digital. De esta forma para promover la participación de  marcas de alta calidad y reconocidas a nivel mundial  así como en mérito al principio de vigencia tecnológica.

CONSULTA: Solicitamos se acepte manómetro indicador de presión frontal y/o transducción de presión electrónica

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 27

Solicitan: Uniformidad : +/-2 – 121°C.

CONSULTA: Solicitamos aclarar a qué se refieren con Uniformidad y/o aclarar si lo que se requiere es  la temperatura de esterilización a 121°C, la cual no puede tener variación hacia abajo ya que en ese caso no esterilizaría el producto.

Respuesta.-

Por uniformidad nos referimos a la variación de la temperatura de esterilización; ver enmienda N° 10

Consulta Nro. 28

Solicitan: Dimensiones externas aproximadas: 800 x 680 x 1210 .

Estas dimensiones restringen la participación de otras marcas de incluso mejor tecnología y diseño  ya que las medidas son propias de cada fabricante en nuestro caso nuestra representada comercializa equipos de procedencia alemana los cuales cuentan con las siguientes medidas 550 x1080 x 780  o 550 x 960x 780 .

CONSULTA: Solicitamos considerar también las medidas 550 x1080 x 780  o 550 x 960x 780

Respuesta.-

Negativo, si bien las medidas son referenciales, lo que nos propone no corresponde a la capacidad solicitada por lo que le en este caso no es posible aceptar; ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 29

Solicitan: Tiempo de llegada a 121°C: 25 min

Al respecto, mencionamos que el tiempo  más largo en todo el proceso de esterilización es el enfriamiento, el cual puede reducirse  hasta 20 minutos, por ello creemos que existe un error de termino ya que el beneficio de celeridad es en la etapa de enfriamiento  y no tanto en  de calentamiento. Sin embargo el  tiempo de  calentamiento para el producto  en nuestra marca representada es de 30 minutos  versus 1 hora que es lo común.

Por lo cual para permitir mayor  participación de autoclaves con alta tecnología.

CONSULTA: Solicitamos aclarar si el tiempo de llegada a 121°  será de 30 minutos y el tiempo de enfriamiento en 20 minutos

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 30

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA –CAMARA DE BISOEGURIDAD  CLASE II TIPO A2 X 4FT

Solicitan: Cubierta con pintura epoxica  resistente a ácidos inorgánicos y vidrio de seguridad templado

Velocidad (inflow) FPM 105

Velocidad Nominal (dowflonw)  FPM 55

Nuestra  marca representada de cabinas cuenta con  velocidad  inflow mayor a 0.5 m/s   y  velocidad  downflow de  0.4 +/- 20% , de acuerdo a la norma Europea EN 12469   y garantizan la protección de operador , producto y medio ambiente.

CONSULTA: Solicitamos aceptar  Velocidad inflow FPM 105 , downflow FPM 55  ó  Velocidad inflow mayor de 0.5 m/s y Velocidad downflow 0.4 +/-20%

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 31

Solicitan: Equipo controlado por dos microprocesadores

Subestructura unitaria de acero inoxidable de calibre 16

Control de presión (dentro de la cabina a nivel usuario)

Al respecto,  manifestamos  que el control de uno o dos microprocesadores  no afectaran en lo absoluto  el desempeño de la cabina es solo diseño de cada fabricante, nuestra marca representada fabrica  las cabinas con un microprocesador con el cual se garantiza el control total de la cabina. Así también, el acero inoxidable calibre 16 corresponde al tipo de acero que  se requiere según la NSF49, nuestra cabina cuenta con un acero de calibre  AISI 304  de acuerdo  a la EN12469 por lo tanto ambas han pasado las pruebas de testeo de acuerdo a la norma correspondiente y ambas garantizan la seguridad.

Respecto al control de presión dentro de la cabina, nuestra cabina controla el flujo laminar de automáticamente de acuerdo  no necesita un control de presión interno dentro de la cabina

CONSULTA: Para permitir la participación de marcas de alta calidad y de reconocida trayectoria solicitamos se acepte Equipo controlado por microprocesador, Susbestructura unitaria de acero inoxidable 304   y control de flujo laminar visualizado en pantalla digital.

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 32

Solicitan:  Control touch  pad para activación de menú ventilador, luz cronometro y alarma

Dos tomas eléctricas auxiliares dentro de la cabina, con capacidad mínima de 4 Voltios

Manómetro para medidas de presión diferencial del filtro absoluto

Al  respecto, manifestamos que el touch pad en nuestra marca representada es para el menú ventilador, el cronometro o contador de vidas se activa con el touch pad  par visualización en la pantalla digital  la alarma no cuenta con control touch pad, ya que las alarmas son de control automático en cuanto se presenta una situación  donde peligre el control de la contaminación. Respecto a las tomas eléctricas contamos con capacidad de 220 V y en cuanto al  manómetro diferencial del filtro este no es necesario porque contamos con una mejor tecnología la cual  automáticamente con la colmatación del filtro regula la velocidad  de flujo laminar.

CONSULTA : Solicitamos aceptar  Control touch pad (teclado de membrana) para activación de menú ventilador, activación de contador de horas de vida del filtro y alarma automática así como contrador de  horas de vida del fitro.

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 33

Solicitan: Cumplir con las especificaciones UL y CSA para seguridad y performance

Certificado de pruebas primarias y secundarias de operatividad de la cabina de acuerdo a la NSF-49 o mejor y en el momento que se instala el equipo

Al  respecto, manifestamos que  nuestra cabina cumple con las normas EN para seguridad y con la EN12469 en lugar de la NSF  siendo ambas equivalentes. Por lo que, siendo que ambas certificaciones tienen el mismo propósito difiriendo solo del país donde se encuentran, la aceptación de cualquiera de ambas es procedete.

CONSULTA: solicitamos se acepte  cumplir con las especificaciones Ul  y/o EN y con el certificado NSF49 o EN12469

Respuesta.-

El postor presentará su mejor propuesta, la que incluya la norma técnica señalada en las bases, norma técnica similar o superior.

Consulta Nro. 34

Solicitan:

Instalación y calibración del equipo en destino final la misma que debe comprender la instalación externa:

- El equipo debe acompañar materiales necesarios  para efectuar una conexión con el sistema de extracción del edificio la conexión debe ser externa , tipo dámper para el ajuste del aire , el ducto flexible de conexión y un blower o sistema mejorado de extracción acorde a la capacidad del equipo y otros

-Incluye realizar las instalaciones eléctricas, ductos  y además realizar obras civiles que garanticen su instalación bajo la modalidad de llave en mano

-Programa anual de mantenimiento preventivo incluyendo las piezas de recambio

Al respecto, manifestamos que al adquirir una CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA –CAMARA DE BISOEGURIDAD CLASE II TiPO A2 no se necesita de Ducto ya que son recirculantes , por tanto no es necesaria la conexión al sistema de extracción del edificio, dámper, ducto flexible y blower.

Así también, las instalaciones eléctricas corresponden a infraestructura así como las obras civiles, y es entendido que para esta adquisición ya se dispone del espacio  físico  pues la adquisición es de bienes.

Adicionalmente se esta solicitando piezas de recambio cuando los repuestos no son parte de adquisición de un bien si no que se  adquieren en cuanto  una pieza o parte necesita ser recambiada por desgaste natural, el incluirlo en la solicitud genera sobrecostos.

En vista que el presente requerimiento no es congruente con el objeto de la adquisición y generaría un sobre costo.

CONSULTA:  Solicitamos  reconsiderar lo solicitado y excluir del requerimiento,:

- El equipo debe acompañar materiales necesarios  para efectuar una conexión con el sistema de extracción del edificio la conexión debe ser externa , tipo dámper para el ajuste del aire , el ducto flexible de conexión y un blower o sistema mejorado de extracción acorde a la capacidad del equipo y otros

-Incluye realizar las instalaciones eléctricas, ductos  y además realizar obras civiles que garanticen su instalación bajo la modalidad de llave en mano

- La inclusión de piezas de recambio

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 35

CABINA CON FILTRO PARA PCR

Solicitan: Sistema Digital variable de exposición a rayos UV, con ocho ajustes en minutos de 5,15, 30,60 ,120 ,240  continua.

Con un vidrio templado de seguridad opaco a los rayos UV y 1.4 “ de espesor en la parte frontal con ángulo ergonómico de trabajo de 10° y puntos de bloqueo en el vidrio a una altura de 20”

Con manometro minihelenic, difusor de aire

Medidas aproximadas 50” x 30” x 35”

Al respecto, manifestamos que la cabina solicitada refiere características muy especificas que difícilmente una marca podría cumplir, considerando que los diseños difieren de un fabricante a otro.

Por lo que, a efectos de fomentar la mayor participación de marcas y postores.

CONSULTA:  Solicitamos aceptar  también:

Cabina de Flujo laminar vertical

Operación silenciosa y calmada  <52 dB(A)

Dos modos de operación están disponibles: barrera de aire hacia fuera y barrera de aire hacia dentro.

Barrera de aire hacia dentro. 70% de aire es retornado al área de trabajo a través del filtro principal HEPA y 30% es liberado al ambiente a través del filtro de escape Filtrete con una eficiencia gravimétrica del 99% en partículas de 3 um.  excelente protección del producto.

Barrera de aire hacia fuera.

En la configuración hacia dentro esta unidad puede fácilmente ser usadas como una cabina activa PCR para impedir el carry over de ADN.

Ventilador del motor centrifuga.

Teclado suave al tacto en el panel de control para el ventilador e iluminación.

Medidor de tiempo transcurrido.

Filtro de escape.

Área de trabajo perforada y removible y pared posterior de la cámara hecha de acero  inoxidable AISI 304.

Superficie externa de la cabina hecha de acero laminado en frío con pintura.

Paneles frontales y laterales en vidrios temperados.

Filtros clase H14 de Alta Eficiencia de Aire Particulado garantizados con 99.999% de

eficiencia con partículas de 0.3 micras (mayor diámetro de penetración de partículas)

(probados y certificados en EN1822-1 y EN 13091:1999)

Filtro de escape (o pre-filtro) tipo Filtrete con una eficiencia gravimétrica mayor al 99%en partículas de 3um.

Características

Estándar incluyen: Lámpara fluorescente, medidor de tiempo transcurrido, lámparas UV y fluorescente interconectadas.

Equipo eléctrico de acuerdo a Estándares Internacionales y directivas EMC.

Teclas suave al tacto en el panel de control provista para el control de la iluminación, ventilador del motor, luz UV.

Iluminación > 1200 lux

Operación silenciosa y calmada < 52 dB(A) debido a que está libre de vibraciones de suspensiones del ventilador.

Dimensiones de la cámara de trabajo(LxDxH):750 x 430 x 480 mm

Dimensiones totales (LxDxH): 820 x 580 x 790 mm

Peso: 55 kg

Nivel de Ruido: < 52 dB(A)

Iluminación: > 1200 lux

Lámpara UV

Panel frontal de cierre de metal

Stand de soporte con ruedas

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo requerido en las especificaciones técnicas establecidas en las bases.

Consulta Nro. 36

CENTRIFUGA

Solicitan : Incluir Rotores: ROTOR para tubos de PVC de 2.5 mm con tapa a presión

CONSULTA: solicitamos aceptar  adaptadores para tubos de   1.5ml

Respuesta.-

Favor remitirse a la enmienda Nº 3

Consulta Nro. 37

En lo solicitado no se detalla como debe ser el control de tiempo y como debe ser la configuración del temporizador

CONSULTA : solicitamos aclarar cómo debe ser el control de tiempo y como la configuración del temporizador

Respuesta.-

La centrifuga debe poseer un temporizador digital

Consulta Nro. 38

En lo solicitado no se detalla  si la centrifuga debe tener memoria y señal audible

CONSULTA : solicitamos aclarar cuánta capacidad de memoria debe tener la centrifuga y si debe tener señal audible.

Respuesta.-

La memoria de la centrífuga debe como mínimo tener la capacidad de memoria de programación y señal audible.

Consulta Nro. 39

Solicitan (Pag. 36 DDL):

j) Documentos Originales emitidos por el fabricante para sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Requeridas.

Al respecto, entendemos por tal documentación a la constituida por catálogos, brochure, manuales, así como cartas de aclaración del fabricante, siendo que parte de tales documentos no necesariamente se tendrán en originales, como por ejemplo los manuales los tenemos del fabricante pero en archivo digital, así como algunas cartas aclaratorias que han sido enviadas escaneadas por correo electrónico. En mérito al principio de eficiencia y presunción de veracidad y considerando que la Entidad puede someter a fiscalización posterior la documentación presentada, solicitamos que se permita que parte de la documentación que sustente las especificaciones técnicas pueda ser en copia o original escaneado.

CONSULTA: solicitamos se permita que los Documentos emitidos por el fabricante para sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Requeridas, puedan ser en original y/o copia.

Respuesta.-

Afirmativo, los documentos del fabricante se pueden presentar en copia simple legible, la misma que a criterio del Comité podrá solicitar los originales.

Consulta Nro. 40.-

Solicitan (Pag. 39 DDL):

Los precios de diferentes monedas serán convertidos a dólares americanos.

CONSULTA: solicitamos precisar si la oferta es presentada en dólares americanos, ¿Este tipo de moneda se mantendrá tanto en el contrato, como la factura y el pago? O si realizarán una conversión ¿En qué etapa será? Y ¿Qué tipo de cambio aplicarán?

Respuesta.-

El postor está en la libertad de presentar su propuesta en la moneda que considere más conveniente; el pago se realizará la moneda de su propuesta; sólo para la evaluación de las propuestas las monedas de las propuestas se convertirán a Dólares Americanos US$ conforme lo indica las bases.

Consulta Nro. 41

Solicitan (Pag. 42 – 44 Criterios de Evaluación):

En las bases se ha indicado que no sólo se considerará la oferta menor, sino que se aplicarán criterios de evaluación y calificación.

CONSULTA: solicitamos precisar lo siguiente:

- ¿Cuál es la relación detallada de los factores de evaluación que se aplicarán?

- Respecto a la capacidad financiera solicitan ventas en cada uno de los dos últimos periodos fiscales, señalando el lote y el monto correspondiente.

b.1.	Si por ejemplo quisiéramos presentarnos al lote 1 donde se pide capacidad financiera de S/. 40,000.00 ¿Esta capacidad se refiere a ventas respecto a bienes iguales al del ítem 1 o ventas de la empresa en equipos del rubro?

b.2.	¿Cuándo se refieren en cada uno de los dos últimos años, es por cada uno de los años tal capacidad o es que hay que multiplicarlos por dos? Por ejemplo, en el mismo ítem 1 se pide una capacidad de S/. 40,000.00 para cada uno de los dos últimos años (lo que daría un mínimo de S/. 80,000.00) o se pide una capacidad de S/. 40,000.00 en los dos últimos años (es decir pueden sumarse la experiencia de ambos años).

b.3.	En el caso que se exija la capacidad financiera respecto a los equipos del lote donde se participa y siendo que si uno participa en más de uno deberá sumar los montos exigidos por cada lote ¿Se podrá aceptar la sumatoria de montos de capacidad financiera con la de la tipo de equipos, donde no necesariamente se tengan los montos por equipos pero sí el total de la sumatoria de los lotes?

Respuesta.-

- No existen factores de evaluación, el criterio es  pasa/no pasa, y luego se realiza la calificación posterior, la que corresponde a la capacidad financiera y a la experiencia y capacidad técnica.

- B.1  La capacidad financiera se mide en función a las ventas totales de la empresa en cada uno de los años, si una empresa se presenta a varios lotes los requerimientos su capacidad financiera debe de corresponder a la totalidad de los lotes que presenta propuesta.

B.2 La capacidad financiera se mide por separado para cada uno de los dos últimos años; para el ejemplo descrito en su pregunta significa S/.40,000.00 año 1 y S/. 40,000.00 año 2.

B.3 La capacidad financiero corresponde a la totalidad de las ventas de la empresa.

Consulta Nro. 42

Solicitan (Pag. 118 – Formularios del Contrato):

En cuanto al modelo de Garantía de Fiel cumplimiento, siendo que algunos bancos cuentan con plantillas distintas para emisión de cartas fianzas.

CONSULTA: solicitamos precisar si podrían establecerse modificaciones de forma al modelo de la garantía, respetando la esencia de la misma.

Respuesta.-

Negativo, ceñirse al modelo establecido en las bases

Consulta Nro. 43.-

Solicitan (Pag. 120 – Formularios del Contrato):

En cuanto a la Garantía por Anticipo.

CONSULTA: solicitamos precisar que en cuanto el oferente no solicite anticipos no deberá presentar tal garantía.

Respuesta.-

Afirmativo, la Garantia por Anticipo sólo se presentará en caso el postor ganador de la buena pro solicite adelanto.

Consulta Nro. 44.-

ANTECEDENTES:

En la Lista de Bienes y Plan de entregas de fojas 65 a 70, se detallan diversos Lotes, en los cuales se encuentran contenidos y detallados varios bienes de diferentes especificaciones técnicas, es decir se genera la idea, que dichos lotes deben ser ofertados en paquetes. Creemos que, dicha disposición es injusta por no encontrarse en concordancia con una libre competencia entre los postores, al disponerse de esa forma, que un solo postor, oferte productos de una sola marca, excluyendo a los otros postores que, teniendo oportunidad de ofertar, los mismos bienes, pero no todo, debido al hechos cierto, que las empresas, fabricantes de los mismo, no fabrican la totalidad de los bienes comprendido en cada lote, no podrán participar, al estarse eliminándolos de antemano. Creemos que, la correcto sería que, aun cuando se señalan lotes, al momento de hacerse las ofertas, los oferentes, podrán ofertar todos , algunos o un bien de los varios, detallados en los lotes, comprendidos en la descripción de esta consulta.

CONSULTA:

¿En tal sentido y conforme a lo detallado en los antecedentes, consultamos, si se podrá ofertar un solo artículo de un lote que contiene varios artículos?

Respuesta.-

Negativo, el postor deberá de ofertar la totalidad de los artículos indicado en el Lote.

Consulta Nro.45.-

ANTECEDENTES:

En la pag. 42 De los Requisitos para Calificación Posterior, Literal a) capacidad financiera; se detalla lo siguiente: El licitante deberá proporcionar evidencia documentada, Estados Financieros, Declaraciones Juradas de Impuestos a la Renta o similar en el país de origen del postor u otro documento, que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros: ventas en cada uno de los dos últimos períodos fiscales equivalente a: LoteNro.1:AgitadoresdeTubosVortex,S/.40,000.00 LoteNro.2:AgitadoresMagnéticosconCalentamientoS/.50,000.00 LoteNro.3:AutoclavesVerticales,S/.600,000.00 LoteNro.4:BalanzasAnalíticasy Seis(6)BalanzasdePrecisión, S/.250,000.00 LoteNro.5:BañosMaríaytres(3)Blender, S/.360,000.00 LoteNro.6:BombasalVacio,S/.25,000.00 LoteNro.7:CabinasconfiltroparaPCR,S/.50,000.00 LoteNro.8:CabinasdeBioseguridadClaseII, S/.360,000.00 LoteNro.9:CámarasUVconLámpara,S/.40,000.00 LoteNro.10: CampanasExtractorasDigitalesde5pie3,S/.150,000.00 LoteNro.11:CentrífugasRefrigeradasdeMesa, S/.300,000.00 LoteNro.12:ContadoresdeColoniasDigitales,S/.55,000.00 LoteNro.13:Destiladoresde Agua12l/hcontanque, S/.70,000.00 LoteNro.14:EquipoAnalizadordeFibraCruda,S/.130,000.00 LoteNro.15:EspectrómetrodeMasasTandemCuadrupolar,S/.3`000,000.00 LoteNro.16:EsterilizadoresdeAsasporCalorInfrarrojo,S/.20,000.00 LoteNro.17:HomogenizadorStomachertipo400,S/.300,000.00 LoteNro.18:HornosdeEsterilizaciónenCalorSeco,S/.150,000.00 LoteNro.19:IncubadorAnaeróbico deCO2,S/.220,000.00 Lote Nro.20:IncubadorasdeConvecciónNaturalyIncubadorasRefrigeradas,S/. 620,000.00 Lote Nro.21: LectoresdeMicroplacasde Elisa y Lavadores de Microplacas Automáticos,S/.360,000.00 LoteNro.22:Micropipetasde12canalesydeUnCanaldediferentesmedidas,S/. 100,000.00 LoteNro.23:PipeteadoresAutomáticos,S/.40,000.00 LoteNro.24:PCRenTiempoReal,S/.360,000.00 LoteNro.25:PotenciómetrosdeMesaCompletos,S/.55,000.00 Lote Nro.26:RefrigeradorasCongeladorasyRefrigeradorasdeDoblePuerta,S/. 560,000.00 LoteNro.27:SistemaAnalizadordeMercurio S/.240,000.00 LoteNro.28:SistemasdeAguaUltrapuraS/.140,000.00 LoteNro.29:UltracongeladoraVerticalEléctricaS/.160,000.00 Lote Nro.30: Microscopiosy estereoscopios de diferentes especificaciones S/. 3`000,000.00 Resulta que con los Estados Financieros y/o Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta, conforme a la Legislación Tributaria Peruana, no hacen posible que se pueda cumplir con probar, los montos que se señalan para cada uno de los lotes. En tal sentido, la forma que podríamos probar los indicados montos, en las ventas en los últimos periodos fiscales, sería acompañando copia de los contratos de venta de dichos bienes, o con las facturas debidamente canceladas por las ventas que se hayan realizado en lo indicados periodos fiscales- Así mismo consideramos, que tener en cuenta solamente las ventas hechas en los dos últimos periodos fiscales, nos parece que es un tiempo muy corto, dado los montos que se requieren y además, porque es una verdad, que el desarrollo de la investigación en el Perú, en lo que respecta a la implementación de laboratorios, se ha desarrollado considerablemente solamente en los últimos años, por lo que es posible, que aún cuando tengamos interés y nos encontremos en posibilidad real de cumplir con nuestra oferta, podría ser que el monto no resulte adecuado para ser evaluados aprobatoriamente acompañando solamente facturación o contratos por los dos últimos años. En tal sentido consideramos que, lo prudente, real y justo sería considerar CUATRO PERIODOS FISCALES. De igual manera, debe considerarse también, que recién nos encontramos en los inicios del mes de Marzo del año 2012, por lo que es posible, que, no se pueda presentar Declaraciones Juradas ni Estados Financieros correspondientes al año 2011, lo que hace factible que, se pueda probar la CAPACIDAD DE VENTAS, SOLAMENTE CON LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y CONTRATOS DE COMPRA VENTA. En tal sentido y en lo concerniente a lo indicado en los antecedentes, hacemos las siguientes consultas:

CONSULTA

¿Se puede probar los montos de las ventas en los últimos periodos fiscales, acompañando únicamente las facturas o los contratos de venta en caso los hubiera, sin necesidad de presentar los Estados Financieros y/o Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta o es obligatorio presentar también estos últimos documentos? ¿Es posible que, se acepte probar la capacidad de venta correspondiente a los últimos CUATRO periodos fiscales, considerando también el año 2011, solamente con facturas o contratos de venta?

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a lo establecido en las bases.

Consulta Nro. 46.-

ANTECEDENTES

En lo referente a literal (b) Experiencia y capacidad Técnica, las Base del Proceso establecen en la página 43, 44 y 45, lo siguiente: El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: i. El volumen de fabricación y/o comercialización en los últimos dos años (2010-2011) de bienes específicos ofrecidos deberán ser equivalentes o similares, como mínimo, a las cantidades especificadas en el siguiente cuadro: NºdeItem DescripcióndelosBienes Cantidad LoteNro.1 Unico AgitadoresdeTubosVortex 8 LoteNro.2: Unico AgitadoresMagnéticosconCalentamiento 8 LoteNro.3: Unico AutoclavesVerticalesde80l 6 LoteNro.4: 1 BalanzasAnalíticas 6 2 BalanzasdePrecisión 12 LoteNro.5: 1 BañosMariaDigitales 10 2 Blender 6 LoteNro.6 Unico BombaalVacio 6 LoteNro.7: Único CabinasconfiltroparaPCR4 LoteNro.8: Ambos artículos CabinasdeBioseguridadClaseII 8 LoteNro.9: Unico CámarasUVconLámpara 4 LoteNro.10: Único CampanasExtractorasDigitalesde5pie·3 4 LoteNro.11: Único CentrífugasRefrigeradasdeMesa 4 LoteNro.12: Único ContadoresdeColoniasDigitales 8 LoteNro.13: Único DestiladoresdeAgua12l/hcontanque 4 LoteNro.14: Único EquipoAnalizadordeFibraCruda 2 LoteNro.15: Único EspectrómetrodeMasasTandemCuadrupolar 2 LoteNro.16: Único EsterilizadoresdeAsasporCalorInfrarrojo 8 LoteNro.17: Único HomogenizadorStomachertipo400 10 LoteNro.18: Único HornosdeEsterilizaciónenCalorSeco 6 LoteNro.19: Único IncubadorAnaeróbicodeCO2 2 LoteNro.20: 1 IncubadorasdeConvecciónNatural 10 2 IncubadorasRefrigeradas 4 LoteNro.21: 1 LavadorAutomáticodeMicroplacas 4 2 LectordeMicroplacasdeElisa 4 LoteNº22 1al4 Micropipetamonocanalcon diferente rango de Microlitos 64 5 Micropipetade12canales 16 LoteNº23 Único Pipeteadoresautomáticos 16 LoteNº24 1 PCRenTiempoReal 2 2 PCRenTiempoRealconcapacidadgradiente 2 LoteNº25 Único Potenciometrosdemesacompletos 4 LoteNº26 1 RefrigeradorasCongeladoras 4 2 RefrigeradorasdeDoblePuerta 8 LoteNº27 Único SistemaAnalizadordeMercurio 2 LoteNº28 Único SistemadeAguaUltrapura 4 LoteNº29 Único UltracongeladoraVerticalEléctrica 2 LoteNº30 1 MicroscopioTrinocularconcontrastedefases 4 2 Microscopio Profesional Trinocularde Campo Claro,ContrastedeFasesyEpifluorescencia 2 3 MicroscopioEstereoscopioTrinocular 4 4 MicroscopioconCámaraincorporada 2 5 MicroscopioEstereoscopioBinocular 14 6 MicroscopioEstereoscopiode13Xa56X 48 7 MicroscopioEstereoscopiode70X 54 8 MicroscopioBinocularc/Objetivohasta100X 52 9 Microscopio Binocular c/ Cámara Integrada y Objetivohasta100X 2 10 MicroscopioEstereoscopio56X 4 11 Microscopio Estereoscopio Trinocular con CámaraFotográfica 4 El oferente deberá presentar un listado de ventas o contratos de bienes específicos y similares a los incluidos en la presente licitación, cumplidos durante los dos últimos años (cuales), indicando la siguiente información: Fecha, cliente, bienes suministrados, cantidad y monto. En caso de corresponder, el contratante podrá solicitar copia simple de los Contratos de suministro de bienes similares indicados por el oferente para verificar la información proporcionada. Al requerirse bienes específicos o similares, no tiene razón de ser, que en este extremo se requiera, que para probar la Experiencia y Capacidad Técnica, se solicite la fabricación o comercialización de un determinado número de bienes iguales o mejor dicho específicos. Creemos que esta condición es incongruente con la referida a bienes similares. Por tal motivo, sugerimos que, esta parte de la evaluación, se haga en referencia a un determinado monto de ventas POR BIENES ESPECÍFICOS O SIMILARES Y NO POR SUMATORIA DE UNIDADES VENDIDAS.

CONSULTA

¿Podría la Entidad convocante, aceptar nuestra sugerencia?

Respuesta.-

Negativo, ceñirse a las bases.

Consulta Nro. 47.-

ANTECEDENTES

Antecedentes: Sección IV Formularios de Presentación de la Oferta .-Pag. 58 Carta Autorización del Fabricante El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas….. Por lo general los oferentes, como es el caso de XXXYYY, cuenta con Cartas de Representación ya establecidas por el fabricante y que nos son giradas por un tiempo determinado,, donde autorizan expresamente la representación en el Perú. Por lo que solicitar que se rijan al formulario a que se refiere esta parte y se detalla en la página 58, resulta tedioso e inoficioso tanto para nosotros como para nuestro representado. Para tal efecto, exponemos que nosotros contamos con Cartas de Representación, debidamente firmadas por representantes de los fabricantes de los productos que pensamos ofertar en este proceso y que contienen sin lugar a dudas, las mismas condiciones que se solicitan en el formato que aparece a fojas 58 de las Bases. De otro lado, no es comprensible para nosotros, que se solicite la autorización del fabricante, en la forma detallada en las Bases, toda vez que, en verdad solamente se trata de UNA CARTA DE REPRESENTACIÓN PARA PODER VENDER LOS BIENES QUE EL REPRESENTADO FABRICA EN EL EXTRANJERO, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE, QUE ELLOS PARTICIPEN DE LA CONTRATACIÓN, PUES CONFORME A LOS MISMOS TÉRMINOS DE LAS BASES, SOMOS NOSOTROS LOS OFERENTES LO QUE PARTICIPAMOS EN EL PROCESO, IMPORTAMOS LOS BIENES Y LOS ENTREGAMOS BAJO NUESTRA CUENTA, COSTO Y RIESGO. Entendemos que la Entidad Convocante, tiene el derecho ineludible de salvaguardar la seguridad del proceso de selección y sus resultados, pero también es necesario hacer mención, también se actúe bajo el principio de honestidad, es decir que, por principio la Entidad debe aceptar que, al presentarnos al proceso lo hacemos basados en nuestra honestidad. Honradez y legalidad, por lo tanto, no existe motivo alguno para que, se nos solicite carta de representación específica para este proceso y por todos y cada uno de los bienes que tenemos planificado ofertar.

CONSULTA

¿Podría LA CONVOCANTE acepar la carta de Representación del fabricante de acuerdo al formato de cada uno de ellos, consignando la información necesaria, como a quienes otorgan la representación, fecha, en papel membretado del fabricante con su dirección y firmas autorizadas, TAL COMO SE ESTILA EN LOS PROCESOS NACIONALES y conforme a la Carta de representación que adjuntamos a esta consulta?

Respuesta.-

Afirmativo, se aceptará carta de representación del fabricante.

Consulta Nro. 48

ANTECEDENTES

Pag. 52 formulario de Presentación de oferta literal c) Solicita indicar precio de la oferta en palabras y en cifras Pensamos por la lectura de las Bases que, se ha querido establecer en las Bases que el postor deberá señalar, el precio de cada uno de los bienes que piensa ofertar y que al final establecerá el precio total de todos los bienes ofertados. También pensamos, que se está refiriendo, al precio total por cada uno de los lotes o ítems

CONSULTA

¿Podría el Comité Especial, aclararlos la duda, con la finalidad de no incurrir en error, que invalide nuestra oferta?

Respuesta.-

El postor deberá de señalar el Formulario de Presentación de Oferta, el precio total de su oferta por lote, este precio deberá incluir los impuestos de Ley.

El detalle de la oferta por Lote y artículo deberá estar desglosado en los formularios de Lista de Precios: (a) Lista de Precio de los Bienes y Precio y (b) Cronograma de Cumplimiento – Servicios Conexos.

Consulta Nro 49.-

ANTECEDENTES

Antecedentes.- En la Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento de fojas 71 a 79, se detallan los Lotes de bienes que se pretenden adquirir. En este listado encontramos que, aparecen ciertos lotes, señalando contenido de variedad de bienes. Resulta que, en todo el contenido de las Bases, no se señala expresamente y sin lugar a dudas, si un oferente puede ofertar, un determinado bien y no todos los bienes que se encuentran detallados en el Lote. En este caso, resulta que nuestra empresa, en estos casos, se encuentra en posibilidad de ofertar, no todo el lote sino algunos de los bienes contenidos en el lote, por lo que consideramos que, en este aspecto, estamos siendo marginados para participar en el proceso en lo que respecta al tipo de lote en comentario. Es más, al parecer, esta situación, no es otra cosa, que adquirir todo el conjunto de bienes contenidos en estos lotes, a un solo proveedor, que seguramente en el estudio de mercado ha logrado, conformar CRITERIO EN ESTE ASPECTO Y POR LO TANTO LOGRADO QUE, HASTA EL MOMENTO SE MARGINE A OFERENTE COMO NOSOTROS, QUE TENEMOS POSIBILIDAD DE OFERTAR NO TODOS LOS BIENES, SINO ALGUNO SOLAMENTE.

CONSULTA

¿Podrían la Convocante desagregar los precios por cada artículo, aunque pertenezcan a un mismo lote, esto con la finalidad que oferente pueda participar en un artículo de un lote que contiene varios artículos, a fin de propiciar la mayor participación de oferentes?.

Respuesta.-

Negativo, remitirse a la respuesta de la pregunta Nº 44

Consulta Nro 50.-

ANTECEDENTES:

Antecedentes: Pag. 52 formulario de Presentación de oferta literal c) Solicita indicar precio de la oferta en palabras y en cifras

CONSULTA:

Para llegar al precio total de la oferta, el oferente que concursa en varios items, deberá indicar también los precios de cada lote y/o Articulo o sólo el total?

Respuesta.-

Remitirse a la respuesta de la Consulta Nº 48

Consulta Nro. 51

ANTECEDENTES:

Antecedentes: Pag. 36 literal j) Documentos originales emitidos por el fabricante para sustentar el Cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Tratándose de proveedores del Extranjero, los cuales emiten documentos originales por única vez al distribuidor autorizado, que ese caso somos los oferentes, no es posible entregar dichos documentos en nuestra oferta.

CONSULTA:

¿Podría el Comité Especial aceptar copias simples de los documentos emitidos por el fabricante, considerando que se trata de proveedores extranjeros que emiten sus documentos por una sola vez?

Respuesta.-

Afirmativo, se aceptará copia simple, pudiendo el Comité a su criterio solicitar el original a modo  de verificación, la misma que será devuelta luego de su verificación.

Consulta Nro. 52

ANTECEDENTES:

Antecedentes: Pag. 38 NUMERAL IAO 22.1 Además de la oferta original, el número de copias son: tres copias del original en medio magnético

CONSULTA:

¿Podría el Comité Especial aclarar a que se refiere con 3 copias en medio magnético, como debe ser dicha Presentación?

Respuesta.-

Copia del original en medio magnético, mediante disco compacto –CD o bus original en serie- USB conteniendo todos los documentos presentados.

Consulta Nro. 53

ANTECEDENTES:

LOTE 01 AGITADOR DE TUBOS En las Especificaciones Técnicas Mínimas del Ítem N° 01, Lote Nro. 1 Agitador de Tubos, Articulo Nro. Único 1,Agitador de tubos (VORTEX) CON ACCESORIOS se indica como característica: Energía eléctrica: 220v, 50/60 Hz Resulta que nuestra empresa, se encuentra en condiciones de ofertar el indicado producto, pero con la siguiente característica: Energía eléctrica: 230v, 60 Hz. Especificación Técnica, que en nada afecta la calidad ni el funcionamiento del bien, ni tampoco genera distorsiones en su uso, ni en el resultado de los procesos para los cuales es usado, toda vez que la energía eléctrica en dichas condiciones, es perfectamente usable para el servicio de energía eléctrica que hay en el Perú.

CONSULTA:

De acuerdo a lo solicitado y cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados aceptaría el comité la propuesta de Agitador de tubos (VORTEX) CON ACCESORIOS, con la especificación indicada?

Respuesta.-

Afirmativo, se aceptará equipos originales con suministro de energía de 230V. / 60 Hz.

Consulta Nro. 54

ANTECEDENTES:

LOTE Nº 22 En las Especificaciones Técnicas Mínimas del Lote Nro. 22 Micropipeta, Articulo Nro. 01, Micropipeta automática monocanal rango variables de 10 – 100 uL se indica como características: Micropipeta automática con incremento de 0.1uL. La parte inferior de la micropipetaautoclavable Exactitud Precisión 10uL +/-2.5 % ≤ 0.07% 50uL +/- 0.8 % ≤ 0.3% 100uL +/- 0.8 % ≤ 0.15%

CONSULTA:

De acuerdo a lo solicitado, y cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados aceptaría la entidad convocante nuestra propuesta de, Micropipeta automática monocanal rango variables de 10 – 100 ul: Micropipeta automática con incremento de 0.2 uL. Micropipetaautoclavable Exactitud y precisión: El Volumen Medido (ul).............. 10 50 100 Exactitud......................................... +/- 1.6 +/- 0.8 +/- 0.8 Precisión +/- 0.8 +/- 0.24 +/- 0.2 De acuerdo a lo solicitado, y cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados aceptaría el comité la propuesta de , Micropipeta automática monocanal rango variables de 10 – 100 ul: Micropipeta automática con incremento de 0.2 uL. Micropipetaautoclavable Exactitud y precisión: Teniéndose presente que la Micropipeta con estas característica en nada alteran el resulta de los ensayos o investigaciones que necesite realizar la entidad, toda vez que los valores y rangos se encuentra casi detallados en la misma medida que los especificados en las Bases del proceso.

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro. 55

ANTECEDENTES:

LOTE 22 ARTICULO 02 Micropipeta automática monocanal rango variables de 5 – 50 ul se indica como características: Micropipeta automática con incremento de 0.1uL. La parte inferior de la micropipetaautoclavable Exactitud +/-0.025 y presición 0.012, y exactitud en 5 ul de +/- 0.075 y precisión de >= 0.030 exactitud.

CONSULTA:

De acuerdo a lo solicitado, y cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados aceptaría el comité la propuesta de , Micropipeta automáticamonocanal rango variables de 5 – 50 ul: Micropipeta automática con incremento de 0.2 uL. Micropipetaautoclavable Exactitud y precisión: El Volumen Medido (ul)............ 5 25 50 Exactitud......................................... +/- 2.5 +/- 1.0 +/- 0.8 Precisión +/- 2.0 +/- 0.6 +/- 0.4

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro 56

ANTECEDENTES:

LOTE 22 ARTICULO 03 Micropipeta automática monocanal rango variables de 20 – 200 ulse indica como características: Micropipeta automática con incremento de 5 uL. La parte inferior de la micropipetaautoclavable Exactitud Precisión 10uL +/-2.5 % ≤ 0.07% 50uL +/- 0.8 % ≤ 0.3% 100uL +/- 0.8 % ≤ 0.15%

CONSULTA:

De acuerdo a lo solicitado, y cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados aceptaría el comité la propuesta de Micropipeta automáticamonocanal rango variables de 20 – 200 ul: Micropipeta automática con incremento de 0.2 uL. Micropipetaautoclavable Exactitud y precisión: El Volumen Medido (ul)............ 20 100 200 Exactitud.................................... +/- 1.2 +/- 0.8 +/- 0.6 Precisión +/- 0.6 +/- 0.25 +/- 0.2

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro 57.-

ANTECEDENTES:

LOTE 22 ARTICULO 04 Micropipeta automática monocanal rango variables de 100 – 1000 ulse indica como características: Micropipeta automática con incremento de 5 uL. La parte inferior de la micropipetaautoclavable Exactitud: +- 1.0 a 0.6% Precisión: 0.5 a 0.2 %

CONSULTA:

De acuerdo a lo solicitado, y cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados aceptaría el comité la propuesta de Micropipeta automáticamonocanal rango variables de 100 – 1000 ul: Micropipeta automática con incremento de 2 uL. Micropipetaautoclavable Exactitud y precisión: El Volumen Medido (ul)............ 100 500 1000 Exactitud................................... +/- 1.6 +/- 0.7 +/- 0.6 Precisión +/- 0.4 +/- 0.2 +/- 0.15

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro. 58.-

ANTECEDENTES:

LOTE 22 En las Especificaciones Técnicas Mínimas del Lote Nro. 22 Micropipeta, Artículos del Nro. 01 al 04, Micropipeta automática monocanal rango variables de 10 – 100 ul, Micropipeta automática monocanal rango variables de 5 – 50 ul, Micropipeta automática monocanal rango variables de 20 – 200 ul y Micropipeta automática monocanal rango variables de 100 – 1000 ul se indica como característica: Biológicamente inactivo

CONSULTA:

De acuerdo a lo solicitado, y cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados aceptaría el comité la propuesta de Micropipeta automática monocanal rango variables de 10 – 100 ul, Micropipeta automática monocanal rango variables de 5 – 50 ul, Micropipeta automática monocanal rango variables de 20 – 200 ul y Micropipeta automática monocanal rango variables de 100 – 1000 ul : Presentar Certificado de Control de Calidad Presentar ISO 9001

Respuesta.-

Positivo, se aceptará el Certificado de calidad ISO 9001, similar o superior.

Consulta Nro. 59

ANTECEDENTES:

LOTE 22, ARTICULO 01 AL 04 SOLICITAN 01 AÑO DE GARANTIA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y A SOLICITUD DEL USUARIO, CALIBRACION POR INDECOPI O AUTORIZADOS.

CONSULTA:

Solicitamos al Comité Especial, se precise un programa con fechas (durante el periodo de garantía = 1 año)

Respuesta.-

La consulta se refiere que el mantenimiento es semestral durante el periodo de garantía, dos mantenimientos en total.

Consulta Nro.- 60.-

ANTECEDENTES:

El Lote Nº 4 está referido a Balanza, específicamente a la Balanza de Capacidad de Pesaje de 210g, con el requisito de contar con Desmagnetizadores y camas de arena. Nuestra empresa se encuentra en condiciones de ofertar estas balanzas, pero resulta que las especificaciones técnicas señaladas líneas arriba, no se encuentra arreglada a lo que se denomina innovación tecnológica y además, limita el pesaje solamente a 210g. Nuestra empresa se encuentra en condiciones de ofertar las mismas balanzas, pero en lo que respecta a las especificaciones técnicas mencionadas, tienen las siguientes características: Capacidad de Pesaje 250g. la indicada especificación, sin lugar a dudas, ofrece mejor y mayor capacidad de pesaje, toda vez que, al tener capacidad de pesaje de 250g. su capacidad es superior a la especificación señalada en las Bases, por lo tanto; beneficia y mejora la utilidad del bien, púes permite pesar mayores volúmenes sin alterar sus resultados. De otro lado, nuestra balanza no cuenta con Desmagnetizadores ni cama de arena. No porque adolezca de especificaciones referida a los efectos o la utilidad de esta característica, sino muy por el contrario, debido a la innovación tecnológica. Nuestras balanzas no requieren de estos aditamento, toda vez que poseen un mecanismo innovador llamado Celda de Descarga que hacen innecesarios los desmagnetizadores y las camas de arena, siendo en consecuencia de mejor calidad técnica, que las puestas en las bases y que se comentan en esta parte de la consulta.

CONSULTA:

¿Podría la Entidad, aceptar nuestra oferta de las Balanzas, con capacidad de pesaje de hasta 250g y sin el requerimiento de contar con desmagnetizadores y camas de arena, aceptando en contrario también, balanzas con CELDAS DE DESCARGA, QUE EN ESENCIA CONSTITUYEN MEJORAS TÉCNICAS DE LAS BALANZAS.

Respuesta.-

Afirmativo, remitirse a la respuesta de la consulta Nro. 3, y la enmienda Nº2

Consulta Nº 61.-

17.- ANTECEDENTES:

LOTE 4 En lo que respecta al Lote 4 Artículo 2, nuestra empresa puede concursar, pero tenemos el inconveniente que, nuestras balanzas cumple, con las especificaciones técnicas suficientes para los fines por los cuales la Entidad está requiriendo su adquisición, pero ha surgido el inconveniente, que las especificaciones técnicas detallas en las Bases, son especificaciones de balanzas de precisión de una determinada marca, cuyos detalles son especificados en la forma contenida en las Base del Proceso de selección. Al respecto nuestra empresa tiene sin lugar a dudas, la certeza que nuestras balanzas cumplen con lo requerido por la Entidad, pero por razones propias de la empresa fabricante, tiene las siguientes características diferentes a las especificadas en las Bases, pero ello no en óbice para que cumpla con los requeridos por la Entidad.

17.-CONSULTA:

Al respecto hacemos las siguientes consultas respecto a este bien: Podría el Comité especial aceptar una capacidad máxima de 2,500g. en vez de 2,100g.? Estas balanzas no se ven afectadas por magnetos ya que poseen un mecanismo innovador llamado celda de descarga por lo que no necesitan desmagnetizadores ni camas de arena. El comité especial podría reconsiderar quedar sin efecto este pedido ya que estas balanzas vienen con esta característica incorporada? Podría el Comité especial aceptar un tiempo de estabilización de 2-4 segundos? Podría el Comité especial aceptar un plataforma de pesaje de 192mm x 192mm de acero inoxidable? Podría el Comité especial aceptar una pantalla tipo LCD retroiluminada con digito claros? Podría el Comité especial aceptar temperaturas de operación de 10-40⁰C? Podría el Comité especial aceptar el posicionamiento de la burbuja de aire en el respaldo del equipo? Podría el Comité especial aceptar la función de autoapagado programable con opciones de 1-9 minutos? Podría el Comité especial aceptar las dimensiones externas de: 251 x 358 x 104mm (a x p x a)? Podría el Comité especial aceptar un peso neto de 5,5Kg? Podría el Comité especial reconsiderar el pedido de alarma para la sobre temperatura ya que nuestra balanza posee una función de compensación de temperatura que automáticamente recalibra la balanza si la temperatura se excede? Podría el comité especial reconsiderar los reportes de conformidad GLP, GMP y GCP aceptando el cumplimiento de ISO 9001 y protección IP50 para la fabricación de estas balanzas?

Respuesta.-

Detallamos a continuación las respuestas:

1.- Afirmativo, se acepta balanzas con capacidad 2,500g, con las características definidas, remitirse a la respuesta  de la consulta Nro.4. y enmienda Nº 11.

2.-  Negativo,

3.-Afirmativo

4.- Negativo

5.- Negativo,

6.- Negativo,

7.- Se aceptará la función de autoapagado programable de 1 a 10 minutos

8.- Afirmativo,

9.- Afirmativo

10.-Afirmativo,

11.- Negativo.

Consulta Nº 62

ANTECEDENTES:

LOTE 6 BOMBA AL VACIO Nos remitimos al Lote Nº Bombas al Vacio, en lo que respecta a este bien, contamos con las indicas bombas, pero tenemos el inconveniente, que nuestras bombas, sin perder las bondades especificadas en las Bases, tiene especificaciones, que no se encuentran consideradas en la descripción del equipo, al detallarse sus características, sin embargo y con la finalidad de poder concursar, a efecto de satisface la necesidad de la Entidad Convocante por un lado y vender nuestros equipos por otro lado, nos permitimos detallar a ustedes lo siguiente: Podría la Entidad Convocante aceptar estas características del equipo Bomba al vacío: Portable. De operación silenciosa y ambientalmente amigable. Con regulador de vacío y filtro que previene la contaminación de la bomba y atrapa la humedad. Potencia máxima (W) 60 Flujo máximo 22L/min Vacio máximo 600mmHg Presión máxima 25 PSI Peso neto 5.0kg Dimensiones (LxWxH) 210 x 112 x 220 mm Alimentación 220-240 V ~ 50Hz Consideramos que estas características, en realidad, no afectan en nada, a los proceso para los cuales la Entidad pretende adquirirlas, muy por el contrario estamos convencidos mejora los procesos y facilita mejor el trabajo de los usuarios.

CONSULTA:

¿Podría la Entidad Convocante, aceptar nuestra oferta del equipo mencionado, con las especificaciones técnicas, que mencionamos en los antecedentes?

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 63.-

ANTECEDENTES:

LOTE 12 CONTADORES DE COLONIAS DIGITAL Esta Consulta se encuentra referida al Lote Nº 12 esto es Contadores de Colonia Digital, al igual de algunas de las otras consultas, nuestros Contadores de Colonias, se encuentran evidentemente de brazo con la innovación tecnológica, motivo por el cual, varias características solicitadas, no guardan relación con algunas de las especificaciones técnicas contenidas en la Bases del Proceso, como por ejemplo, lo siguiente: Nuestros Contadores, cuenta con un Sistema de Iluminación LED, que es un accesorio mucho más moderno, que la lámpara fluorescente circundante, que en verdad ya constituye tecnología antigua. De otro lado, nuestros Contadores, cuenta con Cámara de video digital con imágenes a color que permite tomar fotografía y almacenarla permitiendo de esa forma una mayor trazabilidad, sin embargo de acuerdo a lo indicado en las Bases, se está solicitando: una lupa con soporte regulable en altura y rotación. Como es de verse y no se necesita mayor Explicación, nuestros contadores, evidencia mejoras tecnológicas, que sin lugar a dudas optimizan el uso del bien que se pretende adquirir, esto es Contadores de Colonias.

CONSULTA:

¿Podría la entidad, admitir la postura de los Contadores, con las especificaciones que detallamos?

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 64

ANTECEDENTES:

Esta consulta se encuentra referida al Lote 17, esto es Homogenizador Stomacher tipo 400, al respecto hacemos una descripción de los Homogenizadores que nuestra empresa puede ofertar a la Entidad y que sin lugar a dudas, nos hacen concluir que su tecnología es superior a la detallada en las Bases Administrativas, como por ejemplo: Cuenta este equipo con una innovación tecnológica de homogenización, el cual posee rangos fijos de velocidad seleccionables con el propósito de ejercer el efecto Smash patentado consistente en detener el homogenizado para acomodar la muestra y luego ajustar automáticamente la velocidad en muestras difíciles de homogenizar con el objeto de lograr una adecuada homogenización, evitar lo sobresaltos y la rotura de la bolsa que contiene la muestra.Podría el Comité Especial aceptar: Velocidades de rango fijo de: LENTO de 175 a 200 rpm NORMAL de 225 a 250 rpm RAPIDO de 275 a 300 rpm Con tiempos programables de: 10segundos a 3 minutos o continuo. Con las siguientes dimensiones: 400 x 330 x 380 mm Considerando la rutina diaria del laboratorio, el equipo homogenizadorSmasher® está diseñado para en pocos pasos elegir la opción de homogenización deseada sin pérdidas de tiempo, debido a su tecnología de homogenización inteligente detecta muestras de difícil homogenización, se detiene, acomoda la muestra alimentaria y luego continua con la homogenización ajustando automáticamente la velocidad, por lo que no necesita de introducir combinaciones de velocidad y tiempo. Podría el comité especial aceptar esta característica de innovación tecnológica en vez de la característica de Memoria para almacenar 3 combinaciones de velocidad y tiempo. Debido a las constantes dificultades por parte de los analistas en la obstrucción de las pipetas por tomar partes de la muestra alimentaria después de la homogenización. Podría el comité especial aceptar bolsas con filtro para retener las partículas alimentarias antes de la toma de la muestra con la pipeta, en vez de Bolsas con cierre hermético tipo ziplock. Así mismo, ADJUNTAMOS la siguiente información técnica acerca del buen desempeño del equipo: Estudio Comparativo de dos sistemas de homogenización. Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Alimentos. AFSSA. Reporte Técnico. Mediciones Acústicas de varios homogenizadores. Laboratorio Acústico SerdB.

CONSULTA:

¿Acepta la Entidad Convocante los homogenizadores, con las especificaciones técnicas señaladas?

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº  65

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| Deseamos saber si los Requerimientos técnicos especificados en las bases son referenciales, y si el Comité Especial tendría a bien aceptar la presentación de mejoras técnicas a lo solicitado. |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 66

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 1 Microscopio Trinocular con contraste de fase. 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo xxxxx unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de Características físicas - Optica UIS (sistema de corrección de color y al infinito). - Controles de enfoque macro y micro métrico coaxiales. - Revólver portaobjetivos cuádruple con inclinación al interior, con recubrimiento de goma para facilitar el giro. - Platina graduada de 191 x 156 mm, de desplazamiento en cruz x-y (76 x 52 mm) o mayor, accionada por vástago, pinza grande sujeta láminas. Escala de vernier en alto contraste. - Desplazamiento vertical de la platina. Tope en el límite superior de platina. - Sistema de iluminación LED incorporado,de 15,000 horas de uso continuo. - Fuente de poder incorporada para conexión a 220V.60 Hz. - Diafragma de campo luminoso en la base y control regulable de intensidad de iluminación. Con indicador luminoso de encendido, un mejor sistema- Agarradera del estativo - Tubo de observación trinocular, inclinado de 30°, división del haz luminoso: 50/50 (tubo binocular/fototubo), giratorio 360º. - Distancia interpupilar (50 a 76 mm) desplazable hacia arriba o hacia abajo. - Dos oculares de campo ancho PL 10x/20 mm, ambos enfocables con ajuste de dioptrías en uno o ambos. Con protectores de goma y seguro antirrobo. - Diseño con protección antihongos para oculares, objetivos y tubo de observación. - Objetivo Plan Acromático de 4x/0.10 / D.T 18.5MM o mejor - Objetivo Plan Acromático de 10x/0.25 /DT 10.5MM o mejor - Objetivo Plan Acromático de 40x/0.65 /DT 0.6MM retráctil o mejor - Objetivo Plan acromático de 100x/1.25 /DT 015 MM retráctil de inmersión, o mejor. - Objetivos identificados con un anillo de color distinto para diferenciar su grado de magnificación y sellados con seguro antirrobo. - Condensador Abbe 1.25 de apertura numérica con diafragma de apertura, desplazable en altura y centrable para ajuste de iluminación según Kohler. - Con líneas de guía de apertura para cada objetivo, en alto contraste. - Incluir: llave Allen, cable de conexión, funda protectora, manual de instrucciones en español e inglés. |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Con relación a la característica física del sistema de corrección de color al infinito UIS este es un sistema equivalente al solicitado, por lo que es aceptado; con relación a: dos oculares de campo ancho requerimos que ambos sean enfocables con ajuste de dioptrías.

Consulta Nº  67

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 2 Microscopio Profesional trinocular de campo claro, contraste de fase Epifluorescencia. 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de Características físicas - Tubo Trinocular metálico , con inclinación ergonómica de 30º. Rotable 360° y con regulación de distancia interpupilar de 50 a 76 mm . - En una sola pieza con macro-micrométrico metálico de piñón cremallera de alta durabilidad y precisión de 1 um. - Sistema de Iluminación transmitida tipo LED con encendido, y control de luz. -Luz incidente para fluorescencia de alta potencia con lámpara de mercurio de 12 voltios y 100watts de potencia ,con fuente de poder con contador de horas. De 220 voltios. - Cámara fotográfica digital de 14 megapixeles o mejor. Cámara digital tipo peltier con enfriamiento , Botón de selección para toma microfotografía en 5300 °K o mejor. - Filtro de Densidad Neutra ,filtro azul, diafragma de apertura para Iluminación profesional. - Platina portaobjetos mecánica de revestimiento resistente al desgaste y rasguños, De manejo intercambiable derecho e izquierdo, giratoria de 250 grados minimo. accionado por piñón y cremallera . Regulación de torque para el enfoque y control de platina. Controles de platina X-Y, 76 mm X 52mm extensible y adaptable a la altura de la mano. Platina metalica de material altamente resistente, para todo tipo de trabajos. - Controles de enfoque alineados con el mando de platina, para buena posición de espalda y columna. - Oculares con regulación de dioptría para evitar cansancio de un solo ojo. - Revolver Séxtuple reverso intercambiable, con capacidad para 06 objetivos. - 02 Oculares de 10 x 22 mm, de Campo de observación de 22 mm, Con ajuste de dioptría en los dos ojos. - 02 Protectores de jebe , para ser instalados en los dos oculares - 01 Lente Ocular de Centraje, de Contraste de Fases - 01 Objetivo 4X A.N. 0.10 /W.D. 18.5.0 MM equivalente o superior. - 01 Objetivo UPLFL10X PH A.N . 0.30, W.D. 10 MM. Ph1 equivalente o superior - 01 Objetivo UPLFL 20X PH A.N. 0.5, WD. 1.6 MM. Ph1 equivalengte o superior - 01 Objetivo UPLFL40X PH A.N. 0.75, W.D. 0.51 MM. Ph2 equivalente o superior - 01 Objetivo UPLFL100X PH OIL A.N.1.3, W.D. 0.10 MM. Ph3 equivalente o superior - Condensador Universal, de 06 posiciones como mínimo A.N. de 0.9 como mínimo que permita trabajar en contraste de fases, con anillos centrables Ph1, Ph2, Ph3, campo claro y campo oscuro.y fluorescencia - Voltaje: 220 V, Frecuencia: 60 Hz. |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Favor remitirse a la enmienda Nº 18.

Consulta Nº 68

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 3 Microscopio Estereoscopio Trinocular 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de Microscopio Estereoscópico Trinocular _ Hasta 168x como minimo configurado con objetivo auxiliar de 2x y oculares adicionales de 15x _ Estativo de stereoscopio Con Iluminación LED 2500 para luz Incidente y luz Transmitida _ Incluir: o Cámara Digital de 5megapixeles con imágenes en tiempo real en la computadora y computadora incluida para captura y análisis de imágenes. -incluye adaptador de acople de misma marca del microscopio y la cámara. o Software de Mediciones completo para captura y análisis de imágenes. o PC.con capacidad para funcionar con el sistema del análisis de imágenes. 5º.- Características necesarias por Microscopio estereoscópico trinocular: -Sistema Óptico libre de plomo. Cabezal óptico Trinocular. - giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico 30º,minimo. Salida de fotografía / video, conmutable entre 80% foto / visual o 20% visual en el ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo. Sistema optico sin distorsiones. Ejes ópticos del zoom asegurados magnéticamente Cambiador de Aumentos variables con 10 indicadores desde 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6. Zoom 7:1 (0.8x – 56.0x) y magnificación de 168x con mandos coaxiales Con 2 limitadores ajustables del rango de zoom en ambos lados. Margen de aumentos total posible 48x a 336x configurado con oculares 30x y objetivos de 2x Rango de aumentos con configuración requerida 0.8x a 168x Distancia de Trabajo 75mm (sin objetivo auxiliar) Máxima resolución 300 Lp/mm con Objetivo 2 x y oculares de 15x. Máxima apertura numérica 0.2 nA Con control de Iluminación incidente anular, incidente oblicua y transmitida de manera independiente o conjunta Iluminación transmitida LED integrada Diámetro iluminado de 60mm activo Mínima altura de la base, muy plana. Temperatura de color constante. Mando de Enfoque Tensión o suavidad de rotación ajustable individualmente Amplitud de 135mm Aumento de objetivo Estándar 1x Objetivo adicional 2x, 1.6x Oculares - ángulo de observación 30º Oculares - distancia interpupilar ajustable – rango De 50 hasta 76mm Oculares - aumento y gran campo Par Oculares 10x/22mm 6º.- Otras características necesarias: Cámara Digital con Software de Control de 5 MEGAPIXELES. Con adaptador de montaje al microscopio de la misma marca del microscopio. Todas las aplicaciones para microscopia para luz incidente y transmitida, excepto fluorescencia Tipo de Sensor CCD. Rango de exposición ;1ms-16s Ruido de lectura < 1.8 LSB (10 bit) típico Profundidad de color 30 bits Número de píxeles 5MPíxels. Formatos de imágenes: BMP,TIFF,JPEG,JPG2000,PHOTO SHOP Y AVI Tiempo de exposición 0.1 mseg. -16 seg. Tamaño del píxel 3,4μm × 3,4 μm. Balance de blanco :manual y automatico. Interfaz de computadora :firewire. Beneficios on line: corrección de color,brillo y contraste on line. Filtro cromático de color RGB Bayer Tamaños posibles de imagen - Píxeles - Software: Especializado para la gestión y control de la cámara, con múltiples opciones como zoom focus, selección automática de tiempo de exposición y color, resolución múltiple y algoritmos de mejora de imagen Características mínimas de Desktop / Laptop / Notebook CPU Intel Core 2 Duo 2.5 GHz o superior. Memoria RAM 2GB, Gráficos 24 Bit gráficos, 1024 × 768, Lector óptico Unidad de CD-ROM, Puertos USB, FireWire, OHCI ó 6 patillas o ranura PCI libre, Sistema operativo Windows XP Pantalla LCD o superior HD 350Gb |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Aclaramos que para lograr la magnificación de hasta 168x, se logrará con Objetivo Auxiliar de 2x, Oculares de 10x.

Adicionalmente le informamos que toda aquella especificación sugerida cuya prestación no sea equivalente o mejor será rechazada.

Ver enmienda Nº 19

Consulta Nº 69.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 4 Microscopio Trinocular con cámara incorporada 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de: Características Técnicas: -Microscopio trinocular. Con cabezal inclinado a 30 grados. Distancia interpupilar ajustable de 48 a 75 mm. 02 oculares de 10x FN 20mm. Revolver cuádruple de 04 posiciones inclinado al interior. 04 objetivos paln acromaticos de : -PL 4X /N.A 0.10/DT:18.5MM -PL 10X /N.A 0.25/DT: 10.5MM -PL 40X /N.A:065/ DT: 0.6 MM -PL100X /NA: 1.25/ DT :0.13MM Platina mecánica desplazamiento en cruz de 76mm (x) y 50mm (y). Tamaño de la platina de 188mm x 134mm.enfoque macrometrico y micrométrico en ambos lados con tope de limite superior. Capacidad de acoplar 02 laminas al mismo tiempo. Condensador tipo ABBE de 1.25 de apertura numérica. Sistema de iluminación tipo Koelher con caja de lámpara inferior de luz halógena. Lámpara halógena de 6v 30watts. Voltaje universal dual de 100-120v- 220oltios.(auto voltaje). -CAMARA DIGITAL DE 5 MEGAPIXELES CON IMÁGENES EN TIEMPO REAL EN COMPUTADORA.(Incluye PC y Software de Analisis de imágenes. Resolucion máxima de 5 Megapixeles. Tiempo de exposición 2 mseg – 2 seg Imagen directa 45 fps (1256 × 720 Px) – 20 fps (1920 ×1080 Px), en función del brillo Capt. De imágenes con resoluciones posibles de 2560x 1920,1280x960,854x640,640x480. Tamaño de píxel 3.4um ×3.4 um Tipo de sensor DE 2/3" CCD(MEJORADO) Ganancia . Intensidad del color . Flitro de color :primario RGB,Bayer. Barrido ;progresivo. Modo de exposición :auto ,manual. Rango de exposición :1ms,16ms. Balance de blanco:auto,manual. Formato de registro JPEG / TIFF / BMP / JPG2000,PHOTOSHOP,Y AVI Sistemas operativos actualizados. Distribución de la luz: óptica 50% / cámara 50% Aumento interno de vídeo: 0.5× Sensor CCD . • Imágenes fijas de alta resolución con el sensor CCD de 5 megapíxeles • Software modular para ordenador, de operatividad de la cámara, captura de imágenes, anotaciones y mediciones sencillas • Función de reposición para volver a poner la cámara con configuración predeterminada • Parámetros automáticos, predeterminados o específicos del usuario para aplicar la configuración específica de la cámara. Adaptador para acople de la cámara de la marca del microscopio. |

Respuesta.-

Por favor remitirse a la enmienda Nº 20.

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 70

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 5 Microscopio Binocular compuesto 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). 4. CONSULTA / OBSERVACION El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de:Características Técnicas Sistema óptico : Universal corregido al infinito. Estativo : Diseño ergonómico. Cabezal óptico : Binocular, de gran campo, inclinación 30 º o 45 °, distancia interpupilar ajustable de 48-76 mm, y ajuste de dioptría ± 5 mm. Oculares : Plan 10X/FN: 18. Diseño antifúngico y con seguro antirrobos. Objetivos : Plan acromáticos de: 4X, 10 X , 40 X y 100 X (inmersión) Magnificación : 40X a 1600X Revolver portaobjetivos : Cuádruple, dirigido hacia el interior. Platina : Mecánica con desplazamiento lateral X - Y, escala de vernier en alto contraste, recorrido de 76 mm (X) x 30 mm (Y). Condensador : ABBE, Apertura Numérica 1.25, regulable por piñón y cremallera. Iluminación : Transmitida, lámpara halógena de 6 V – 20 W, control de intensidad de iluminación Enfoque : Control macro y micrométrico de alta sensibilidad (1 m). Fuente de poder eléctrica : Estabilizada de 100…240 V ; AC 50/60 Hz Respuesta.- Le recordamos que, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas. Consulta Nº 71 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES Numeral(es): Anexo(s): Página(s): Lote Nº 30 Microscopios – Producto 6 Microscopio Estereoscopio de 13X a 56X 7.1.1 59 al 73 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. 4. CONSULTA / OBSERVACION El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de: Características Técnicas Cabezal binocular de 30 grados de inclinación. Giratorio a 360 grados. Con ajuste de dioptrias . Cabezal : Binocular, sistema óptico paralelo mejorado 10°, parfocal. Oculares de 10x /FN 22mm Oculares : Pares de 15x/16, montaje fijo Distancia de trabajo : De 70 a 110 mm Distancia interpupilar : Ajustable entre 50 hasta 76 mm Magnificación total : Zoom continuo 6.7:1 con mandos coaxiales Aumentos : De 0.67x a 90x con objetivo auxiliar de 2x (incorporado) Diámetro de campo visual: 4.4 hasta 17.5 mm. Mandos de enfoque de zoomy cambios de aumentos en ambos lados . Componentes ópticos libres de plomo. Plato reversible blanco/negro. Plato de vidrio. Iluminación : Incidente/trasmitida tipo LED, luz blanca/fría, mando de control independiente para intensidad y manejo de iluminación.puede trabajar los dos tipos de luz en simultaneo. Fuente de alimentacion Universal de 100V a 240 V Accesorios : Funda protectora, cable de conexión, manual de usuario. Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de: Características Técnicas Sistema óptico : Universal corregido al infinito. Estativo : Diseño ergonómico. Cabezal óptico : Binocular, de gran campo, inclinación 30 º o 45 °, distancia interpupilar ajustable de 48-76 mm, y ajuste de dioptría ± 5 mm. Oculares : Plan 10X/FN: 18. Diseño antifúngico y con seguro antirrobos. Objetivos : Plan acromáticos de: 4X, 10 X , 40 X y 100 X (inmersión) Magnificación : 40X a 1600X Revolver portaobjetivos : Cuádruple, dirigido hacia el interior. Platina : Mecánica con desplazamiento lateral X - Y, escala de vernier en alto contraste, recorrido de 76 mm (X) x 30 mm (Y). Condensador : ABBE, Apertura Numérica 1.25, regulable por piñón y cremallera. Iluminación : Transmitida, lámpara halógena de 6 V – 20 W, control de intensidad de iluminación Enfoque : Control macro y micrométrico de alta sensibilidad (1 m). Fuente de poder eléctrica : Estabilizada de 100…240 V ; AC 50/60 Hz |

Respuesta.-

Le recordamos que, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 72

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 7 Microscopio Estereoscopio de 70X 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de:Características Técnicas Cabezal binocular de 30 grados de inclinación. Con ajuste de dioptrias en ambos oculares. Cabezal giratorio de 360 grados. Cabezal : Binocular, sistema greenough 10°, parfocal Oculares : Pares de 10x/22, montaje fijo Distancia de trabajo : De 110 mm a más Distancia interpupilar : Ajustable entre 50 hasta 76 mm Magnificación total : Zoom continuo 6.7:1 con mandos coaxiales Aumentos : De 0.67x a 90xcon objetivo auxiliar de 2x (incorporado) Diámetro de campo visual: 4.4 hasta 17.5. mm Iluminación : Incidente/trasmitida tipo LED, luz blanca/fría, mando de control independiente para intensidad y manejo de iluminación. LED, de larga duración Cantidad de LEDS de 5 a más para luz incidente Apertura numérica 0.05 o superior. Plato reversible blanco/negro. Plato de vidrio transparente. Resolución 170Lp/mm a más. Fuente de alimentación Universal de 100V a 240 V Accesorios : Funda protectora, cable de conexión, manual de usuario. |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 73

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 8 Microscopio Binocular con objetivo hasta 100x 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de: Características Físicas : Con óptica de corrección infinita, para campo claro, con posibilidad de ser reequipado con campo oscuro, contraste de fases, polarización y fluorescencia. Revolver quíntuple reverso enfocable. Estativo metalico completamente ergonómico. Platina portaobjetos mecánica de revestimiento altamente resistente a rasguños y a sustancias químicas. Perilla de desplazamiento de platina de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos. Cabezal trinocular con inclinación a 30 grados. Con ajuste de distancia interpupilar de al menos 50 – 76mm Rotable 360°, inclinado 30 grados. Condensador CL/PH de color codificado según objetivo, 0.90 – 1.25 oil.inmersion Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro. Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia. Oculares de 10x/22mm. 1. Objetivo PLAN ACROMATIVO 4x/0.1 Distancia de Trabajo: 18.5 2. Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25 Distancia de Trabajo: 10.5 3. Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65 Distancia de Trabajo: 0.6 4. Objetivo PLAN ACROMATIVO 60x / 0.8 Distancia de Trabajo: 0.15 5. Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo: 0.13 Con mandos macro-micrometricos coaxiales de altura ajustable. Sistema de Iluminación LED o iluminación halógena de 6v-30watts.con control de intensidad de luz regulable Luz Blanca y Fría o halógena con filtro azul. Con reóstato para ajustar el nivel de iluminación. Tubo Binocular tipo Siedentopf. Requerimiento de Energía: Energía requerida: 220V. Frecuencia 50/60Hz., con capacidad de colocarle cámara fotográfica digital integrada. |

Respuesta.-

No se acepta luz halógena, la iluminación LED debe de tener una vida útil de 100,000 horas aproximadamente; la platina portaobjetos mecánica debe de tener revestimiento cerámico resistente a rasguños y a sustancias químicas.

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 74

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 9 Microscopio Binocular com cámara integrada 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de: Características Físicas : Con óptica de corrección infinita, para campo claro, con posibilidad de ser reequipado con campo oscuro, contraste de fases, polarización y fluorescencia. Revolver quíntuple reverso enfocable. Estativo metalico completamente ergonómico. Platina portaobjetos mecánica de revestimiento altamente resistente a rasguños y a sustancias químicas. Perilla de desplazamiento de platina de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos. Cabezal trinocular con inclinación a 30 grados. Con ajuste de distancia interpupilar de al menos 50 – 76mm Rotable 360°, inclinado 30 grados. Condensador CL/PH de color codificado según objetivo, 0.90 – 1.25 oil.inmersion Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro. Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia. Oculares de 10x/22mm. 1. Objetivo PLAN ACROMATIVO 4x/0.1 Distancia de Trabajo: 18.5 2. Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25 Distancia de Trabajo: 10.5 3. Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65 Distancia de Trabajo: 0.6 4. Objetivo PLAN ACROMATIVO 60x / 0.8 Distancia de Trabajo: 0.15 5. Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo: 0.13 Con mandos macro-micrometricos coaxiales de altura ajustable. Sistema de Iluminación LED o iluminación halógena de 6v-30watts.con control de intensidad de luz regulable Luz Blanca y Fría o halógena con filtro azul. Con reóstato para ajustar el nivel de iluminación. Tubo Binocular tipo Siedentopf. Requerimiento de Energía: Energía requerida: 220V. Frecuencia 50/60Hz.,con capacidad de colocarle cámara fotográfica digital incorporada. Con Camara Digital De 5 MEGAPIXELES.con imágenes en tiempo real en la PC. Resolución de 5 Megalpixeles. Sensor CCD. Tamaño del chip 2/3 de pulgadas. Tamaño del pixel:3.4um x 3.4um. Filtro color: Primario RGB Bayer. Rango de exposición 1ms-16s. Modos de exposición :auto,manual. Formato de imagen: BMP,TIFF,JPEG,JPG2000,PHOTOSHOP,Y AVI. Adaptador de cámara montura rosca ””C”’.de la marca del microscopio. Computadora incluida compatible con el software de análisis de imágenes |

Respuesta.-

No se acepta luz halógena, la iluminación LED debe de tener una vida útil de 100,000 horas aproximadamente; la platina portaobjetos mecánica debe de tener revestimiento cerámico resistente a rasguños y a sustancias químicas.

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 75

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 10 Microscopio Estereoscopio 56X 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de: Características Técnicas Cabezal binocular de 30 grados de inclinación. Con ajuste de dioptrias en ambos oculares. Cabezal giratorio de 360 grados. Cabezal : Binocular, sistema greenough 10°, parfocal Oculares : Pares de 10x/22, montaje fijo Distancia de trabajo : De 110 mm a más Distancia interpupilar : Ajustable entre 50 hasta 76 mm Magnificación total : Zoom continuo 6.7:1 con mandos coaxiales Aumentos : De 0.67x a 90xcon objetivo auxiliar de 2x (incorporado) Diámetro de campo visual: 4.4 hasta 17.5. mm Iluminación : Incidente/trasmitida tipo LED, luz blanca/fría, mando de control independiente para intensidad y manejo de iluminación. LED, de larga duración Cantidad de LEDS de 5 a más para luz incidente Apertura numérica 0.05 o superior. Plato reversible blanco/negro. Plato de vidrio transparente. Resolución 170Lp/mm a más. Fuente de alimentación Universal de 100V a 240 V Accesorios : Funda protectora, cable de conexión, manual de usuario. |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 76

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Anexo(s): Página(s): | Lote Nº 30 Microscopios – Producto 11 Microscopio Estereoscopio Trinocular con cámara fotográfica 7.1.1 59 al 73 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En carta múltiple Nº 511-2011-AG-SENASA-PRODESA/UEP, nos invitaron al Estudio de Mercado para cotizar equipos de laboratorio, siendo nuestro caso el Lote Nº 30 Microscopios. Según en las bases de la licitación correspondiente al Lote Nº 30 Microscopios, solicitan 11 tipos de Microscopios, conteniendo éstas especificaciones técnicas detalladas de una marca en especial (YYY ZZZ). Mencionamos que en el mercado existente microscopios de marcas líderes y con amplia experiencia en implementación de laboratorios de investigación. Siendo XXXXXXXX unas de las marcas lideres en este rubro en el ámbito nacional e internacional en Microscopía. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION |
| El Comité Especial aceptará la presentación de Microscopio de última generación con esta características de: Características Técnicas Microscopio Estereoscópico Trinocular _ Hasta 168x como minimo configurado con objetivo auxiliar de 2x y oculares adicionales de 15x _ Estativo de stereoscopio Con Iluminación LED 2500 para luz Incidente y luz Transmitida _ Incluir: o Cámara Digital de 5megapixeles con imágenes en tiempo real en la computadora y computadora incluida para captura y análisis de imágenes. -incluye adaptador de acople de misma marca del microscopio y la cámara. o Software de Mediciones completo para captura y análisis de imágenes. o PC.con capacidad para funcionar con el sistema del análisis de imágenes. 5º.- Características necesarias por Microscopio estereoscópico trinocular: -Sistema Óptico libre de plomo. Cabezal óptico Trinocular. - giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico 30º,minimo. Salida de fotografía / video, conmutable entre 80% foto / visual o 20% visual en el ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo. Sistema optico sin distorsiones. Ejes ópticos del zoom asegurados magnéticamente Cambiador de Aumentos variables con 10 indicadores desde 0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6. Zoom 7:1 (0.8x – 56.0x) y magnificación de 168x con mandos coaxiales Con 2 limitadores ajustables del rango de zoom en ambos lados. Margen de aumentos total posible 48x a 336x configurado con oculares 30x y objetivos de 2x Rango de aumentos con configuración requerida 0.8x a 168x Distancia de Trabajo 75mm (sin objetivo auxiliar) Máxima resolución 300 Lp/mm con Objetivo 2 x y oculares de 15x. Máxima apertura numérica 0.2 nA Con control de Iluminación incidente anular, incidente oblicua y transmitida de manera independiente o Conjunta Iluminación transmitida LED integrada Diámetro iluminado de 60mm activo Mínima altura de la base, muy plana. Temperatura de color constante. Mando de Enfoque Tensión o suavidad de rotación ajustable individualmente Amplitud de 135mm Aumento de objetivo Estándar 1x Objetivo adicional 2x, 1.6x Oculares - ángulo de observación 30º Oculares - distancia interpupilar ajustable – rango De 50 hasta 76mm Oculares - aumento y gran campo Par Oculares 10x/22mm 6º.- Otras características necesarias: Cámara Digital con Software de Control de 5 MEGAPIXELES. Con adaptador de montaje al microscopio de la misma marca del microscopio. Todas las aplicaciones para microscopia para luz incidente y transmitida, excepto fluorescencia Tipo de Sensor CCD. Rango de exposición ;1ms-16s Ruido de lectura < 1.8 LSB (10 bit) típico Profundidad de color 30 bits Número de píxeles 5MPíxels. Formatos de imágenes: BMP,TIFF,JPEG,JPG2000,PHOTO SHOP Y AVI Tiempo de exposición 0.1 mseg. -16 seg. Tamaño del píxel 3,4μm × 3,4 μm. Balance de blanco :manual y automatico. Interfaz de computadora :firewire. Beneficios on line: corrección de color,brillo y contraste on line. Filtro cromático de color RGB Bayer Tamaños posibles de imagen - Píxeles - Software: Especializado para la gestión y control de la cámara, con múltiples opciones como zoom focus, selección automática de tiempo de exposición y color, resolución múltiple y algoritmos de mejora de imagen Características mínimas de Desktop / Laptop / Notebook CPU Intel Core 2 Duo 2.5 GHz o superior. Memoria RAM 2GB |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 77

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 3 AUTOCLAVE VERTICAL 06 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Capacidad de la cámara de esterilización de 80 litros |
| CONSULTA: | El Comité de adquisiciones aceptaría una Autoclave Vertical con una capacidad de 110 litros, brindando una mejora en la capacidad de trabajo. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 78

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 4 BALANZA ANALITICA DIGITAL (210g). ARTICULO Nº 01 8 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Cabina transparente de tres puertas corredizas, de material resistente a los golpes. |
| CONSULTA: | ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones Cabina transparente de tres puertas corredizas, de material de vidrio? |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 79

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 4 BALANZA ANALITICA DIGITAL (210g). ARTICULO Nº 01 8 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Impresora térmica, de la misma marca de la balanza. |
| CONSULTA: | ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones Impresora no térmica de la misma marca de la balanza? |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 80

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 4 BALANZA ANALITICA DIGITAL (210g). ARTICULO Nº 01 8 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Debe incluir desmagnetizador y cama de arena. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones aclarar el requerimiento mínimo solicitado. |

Respuesta.-

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 3 y enmienda Nº 2.

Consulta Nº 81

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 4 BALANZA DE PRECISION DE 2,100G. ARTICULO Nº2 9-10 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Pantalla amplia VFD (Vacuum Fluorescent Display) con valores inalterables desde cualquier ángulo de visión. |
| CONSULTA: | Si lo que se busca es obtener valores inalterables desde cualquier ángulo de visión, entonces, ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones Pantalla LCD retroiluminado de alto contraste con tamaños de cifras de 15mm que ofrece legibilidad de los resultados de medición en todo tipo de condiciones de luz? |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 82

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 4 BALANZA DE PRECISION DE 2,100G. ARICULO Nº 02 9-10 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Pantalla digital y panel a prueba de salpicaduras y polvo-con protección IP-54. Con indicador de la capacidad (muestra el porcentaje usado de la capacidad total de la balanza). |
| CONSULTA: | ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones una balanza sin el indicador que muestra el porcentaje usado de la capacidad total de la balanza? |

Respuesta.-

Afirmativo, remitirse a la enmienda Nº  11.

Consulta Nº 83

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 4 BALANZA DE PRECISION DE 2,100G. ARTICULO Nº 2 9-10 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Función data memoria. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones indique el alcance de esta función data memoria. Es decir, ¿Se trata de memoria para datos de pesos? ¿Memoria de datos de calibración (GLP)? ¿Memoria de taras? , etc. |

Respuesta.-

Se trata de memoria de pesos y calibración

Consulta Nº 84

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 4 BALANZA DE PRECISION DE 2,100G. ARTICULO Nº 02 9-10 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Ajuste automático a las condiciones medioambientales. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones aclarar si el requerimiento se trata de la calibración automática por cambios de temperatura, caso contrario, aclarar este requerimiento. |

Respuesta.-

Se trata de calibración automática por cambios de temperatura.

Consulta Nº 85

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 4 BALANZA DE PRECISION DE 2,100G. ARTICULO Nº02 9-10 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Alarma para sobre temperatura. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones aclarar este requerimiento o si se trata de un error de tipeo. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 86

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 4 BALANZA DE PRECISION DE 2,100G. ARTICULO Nº 02 9-10 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: desmagnetizador y cama de arena. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones aclarar el requerimiento mínimo solicitado. |

Respuesta.-

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 4 y enmienda Nº 11.

Consulta Nº 87

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 6 BOMBA DE VACIO 14 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO SOLICITA: Temperatura mínima de arranque: 10 °C |
| CONSULTA: | No hay indicación de temperatura minima de arranque para la bomba de vacio en la marca Pall cuan critico es la necesidad de este dato para la calificación? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 88

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 6 BOMBA DE VACIO 14 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO SOLICITA: Rotación de motor: 1,600 RPM. |
| CONSULTA: | La bomba de vacio que nuestra empresa comercializa tiene una rotación de motor de 1400 RPM. Al indicar una rotación fija se esta direccionando a un tipo especial de bomba, se puede variar esta característica indicando un rango en vez de una cifra? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 89

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 7 CABINAPARA PCR 15 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Cabina tipo clase 5”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece Limpieza y calidad de aire superior. Proporcionan ISO Clase 4 de aire en la zona de trabajo según la norma ISO 14644.1, mucho más limpia que la clase habitual 5 de clasificación. Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. Por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 90

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 7 CABINAS PARA PCR 15 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Sistema Digital variable de exposición a rayos UV, con ocho ajustes en minutos de 5, 15, 30, 60, 120, 240 y continua.”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece sistema de descontaminación UV de 253,7 nm, lámpara UV para permitir la zona de trabajo a descontaminar entre las corridas experimentales, por lo tanto, prevención de la contaminación cruzada. El tiempo de ciclo de descontaminación es establecido con el temporizador de los rayos UV, ampliando y extendiente el tiempo de vida. Con filtro UV de policarbonato y laterales de vidrio protegen al usuario de exposición a rayos UV. Equipados con un control por microprocesador. Con función de temporizador UV y funciones adicionales (activación automática de los rayos UV, cuando escudo delantero se ha bajado, cuenta regresiva en la pantalla LCD y el total de horas de funcionamiento UV). Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 91

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 07 CABINA PARA PCR 15 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa: “Con manómetro tipo Minihelic, difusor de aire”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: control por microprocesador. Controles para el ventilador, la luz y los rayos UV. (Función de temporizador, activación automática, cuenta regresiva y total de horas de funcionamiento UV). Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 92

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 07 CABINAS PARA PCR 15 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Medidas aproximadas 50 “ x 30 “ x 35” (ancho x largo x alto)”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: - Medidas externas (ancho x largo x alto) : 52.8" x 24.3" 37.4" - Medidas internas (ancho x largo x alto) : 48.8" x 21.2" x 21.7" Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. |

Respuesta.-

Las medidas solicitadas son aproximadas, sin embargo estas indican una menor capacidad de 8.5%, por lo que precisamos que la variación no puede ser inferior a +/ 5%.

Consulta Nº 93

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 08 CABINA DE SEGURIDAD Artículo Nº 01 16 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Velocidad Nominal (downflow) FPM 55”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Velocidad de flujo de aire descendente (downflow) 70 FPM (0,35 m/s). Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. Por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 94

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 08 CABINA DE SEGURIDAD Artículo Nº 01 16 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa: “Dos filtros HEPA con eficiencia 99.99%” |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Filtros duales de larga vida ULPA para suministro y extracción (por IEST-RP-CC001.3) con 99,999% de eficiencia para partículas de tamaño entre 0.1 y 0.3 micras. Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. Por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 95

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 08 CABINA DE SEGURIDAD Artículo Nº 01 16 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Equipo controlado por dos microprocesadores”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Un microprocesador se basa en el sistema de control que supervisa la operación de todas las funciones de cabina. Una interfase gráfica indica el funcionamiento de la cabina. Lectura digital con pantalla de despliegue alfa numérico indica todas las funciones de entrada, estado y alarma. El controlador incluye controles de teclado numérico suave al tacto y despliegues de luces para permitir la operación del blower/motor, luz, lámpara UV, salidas eléctricas y menú. Despliegue simultáneo del flujo entrante, el flujo descendente, estado de la guillotina y vida útil del filtro. Controlador programable in situ para permitir o inhabilitar un PIN (número de identificación personal). Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 96

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 08 CABINA DE SEGURIDAD Artículo Nº 01 16 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Sub estructura unitaria de acero inoxidable de calibre 16”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Sub unidades de una sola pieza de acero inoxidable tipo 304. Estructura externa de acero electro galvanizado con capa de revestimiento de polvo epoxi-poliéster secado al horno. 1.2 mm (0.05") / calibre 18. Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 97

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 08 CABINA DE SEGURIDAD Artículo Nº 01 16 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa: “Pantalla digital con indicador de tiempo de vida del filtro en visualización de barra gráfica”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Un microprocesador se basa en el sistema de control que supervisa la operación de todas las funciones de cabina. Lectura digital con pantalla de despliegue indica todas las funciones de entrada, estado y alarma. Despliegue simultáneo del flujo entrante, el flujo descendente, estado de la guillotina y vida útil del filtro. Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 98

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 08 CABINA DE SEGURIDAD Artículo Nº 01 16 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Nivel de ruido máximo 65 dB”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Emisión de sonido según: - NSF / ANSI 49: <61 dBA - EN 12469: <58 dBA Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. Por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 99

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 08 CABINA DE SEGURIDAD Artículo Nº 01 16 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Manómetro para medidas de presión diferencial de filtro absoluto. Control de presión (Dentro de la cabina a nivel del usuario)”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: El panel de control se localiza en el centro de la cabina, y con ángulo hacia abajo para que el operador tenga un fácil acceso. Monitoreo continuo de flujo de aire de cabina se despliega en un panel LCD brillante, fácil de leer. Un sensor de velocidad de flujo de aire real proporciona una lectura de flujo de aire exacta a pesar de la fluctuación de temperatura ambiente. Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. Por ser superior a lo solicitado. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 100

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 11 CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA. 22 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Temperatura de -10°C a 40°C. |
| CONSULTA: | Aceptaría el Comité de Adquisiciones una Centrifuga Refrigerada con un rango de temperatura desde -9°C hasta + 40°C con una exactitud de ±0.5°C. Ya que está característica solicitada no permite la participación de otros postores con mejoras tecnológicas. Asimismo solicitamos al Comité por favor consultar con el área usuaria si este puede trabajar sin presentar inconvenientes en el rango de temperatura de -9°C hasta +40°C, cuando realicen los trabajos de centrifugación. De no ser así solicitamos al Comité de Adquisiciones sustente indicando la técnica de centrifugación donde indique que la Centrifuga Refrigerada para desarrollar está técnica debe tener un rango de temperatura de refrigeración de -10°C hasta +40°C. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 101

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 11 CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA. 22 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: ROTOR para tubos de PVC de 2.5 mm con tapa presión, |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones aclarar el requerimiento mínimo solicitado, ya que se puede comprender que hay un error de tipeo y lo que solicitan debe decir: “para tubos de PVC de 2.5ml con tapa a presión”. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 3.

Consulta Nro. 102

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 11 CENTRIFUGA REFRIGERADA DE MESA 22 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO ROTOR para tubos de 125 ml, con accesorios para tubos de 50 ml. |
| CONSULTA: | El Comité de Adquisiciones aceptaría un Rotor con adaptadores para tubos de 150 ml y con reductores para tubos de 50 ml. Ya que no es muy frecuente encontrar adaptadores para tubos de 125 ml. De no ser así solicitamos al Comité aclare este requerimiento. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas. Remitirse a la enmienda Nº 3.

Consulta Nº 103

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 13 Destiladores de agua 24 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa: “Peso aproximado: 9 Kg”. “Dimensiones aproximadas: 850×350×400 mm”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Peso neto del equipo 43 Kg. Dimensiones externas: 780x410x670 mm (ancho x profundidad x altura) Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 4.

Consulta Nro. 104

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 13 Destiladores de agua 24 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Alimentación: 220v 4.5Kw, 50/60 Hz”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: 400 V / 3 / N / PE / 50...60Hz / 9,0 kW. Corriente trifásica. Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro. 105

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM Sub Ítem PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 13 Destiladores de agua - Unico DESTILADOR DE AGUA 12l/HORA 24 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO En la especificación solicitada se precisa : “Agua destilaba de baja conductividad: menor o igual a 0.2 µ- Siemens aprox a 20 °C”. |
| CONSULTA: | Nuestra representada ofrece: Buena calidad del destilado, conductividad 2,3 μs / cm a 20 ºC. Solicitamos al Comité Especial realice la consulta al Área Usuaria si la característica ofrecida cumple con sus necesidades. Debido a que puede existir un error de tipeo al solicitar esta característica. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas. Ver enmienda Nº 4.

Consulta Nro. 106

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 17: Homogenizador 29 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Rango de velocidad regulable de 75 a 300rpm. Capacidad de trabajo a 230 rpm, con incrementos de 5rpm. 3 velocidades seleccionables a 200, 230 o 260 rpm. |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que al tratarse de un equipo Stomacher que a través de golpes realiza la homogenización de la muestra por lo que la regulación de la velocidad estaría registrada en función al número de golpes que realice en un determinado tiempo, ante lo indicado solicitamos al comité especial si tendrían a bien aceptar equipos Stomacher con: Rango de velocidad regulable (4, 6, 8 ,10 golpes/segundo). De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro. 107

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 17: Homogenizador 29 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Tiempo programable entre 1seg, 99min |
| CONSULTA: | Solicitamos al comité especial nos indiquen si tendrían a bien aceptar equipos Homogenizadores Stomacher con: Tiempo variable entre 1 seg a 1 h o infinito. Considerando que la opción “infinito” sería una mejora al requerimiento mínimo solicitado. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nro. 108

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 17: Homogenizador 29 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Memoria para almacenar 3 combinaciones de velocidad y tiempo. |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante produce equipos con características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial. Ante lo expuesto solicitamos al comité especial si tendrían a bien aceptar este requerimiento mínimo como opcional. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 109

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 19 INCUBADOR DE CO2. 34 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Debe contar con una bomba de vacío y con sistema de inyección a gas. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones indicar cual es la función de la bomba de vacío en la incubadora de CO2 o si se trata de un error de tipeo. |

Respuesta.-

No se trata de un error de tipeo, sino la bomba de vacio cumple la función de extracción de oxigeno para permitir el ingreso de la mezcla de gases.

Consulta Nro. 110

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 19 INCUBADOR DE CO2. 34 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Debe contar con mezclador de gases para el ingreso simultáneo de 3 gases: CO2, N, H. |
| CONSULTA: | ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones mezclador de gases para el ingreso de 3 gases: CO2, O2 y N? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nro. 111

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 19 INCUBADOR DE CO2. 34 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Dimensiones aproximadas: 90x90x71cm. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones indicar si las dimensiones corresponden a la cámara de trabajo. De no ser así, ¿Cual es la capacidad aproximada (o dimensiones aproximadas) de la cámara de trabajo? |

Respuesta.-

Las dimensiones correspondientes a las medidas externas del equipo, la capacidad es de 60 Lt aproximadamente.

Consulta Nº 112

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 22, MICROPIPETAS Artículo N° 01 Micropipeta automática monocanal rango variables de 10 – 100 ul 43 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Micropipeta automática de volumen variable con incremento de volumen de 0.1uL. |
| CONSULTA: | Aceptaría el Jurado calificador una MICROPIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON INCREMENTO DE VOLUMEN DE 1.0 ul. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 113

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 22, MICROPIPETAS Artículo N° 01 Micropipeta automática monocanal rango variables de 10 – 100 ul 43 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Exactitud Precisión 10uL +/-2.5 % ≤ 0.07% 50uL +/- 0.8 % ≤ 0.3% 100uL +/- 0.8 % ≤ 0.15% |
| CONSULTA: | Aceptaría el Jurado calificador: Exactitud Precisión 10uL +/-3.0 % ≤ 1.5% 50uL +/- 1.0 % ≤ 0.4% 100uL +/- 0.8 % ≤ 0.15% |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 114

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 22, MICROPIPETAS Artículo N° 02 Micropipeta automática monocanal rango variable de 5 – 50 ul 43 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Micropipeta automática de volumen variable con incremento de volumen de 0.1uL. |
| CONSULTA: | Aceptaría el Jurado calificador una MICROPIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE CON INCREMENTO DE VOLUMEN DE 0.5 ul. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 115

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 22, MICROPIPETAS Artículo N° 02 Micropipeta automática monocanal rango variable de 5 – 50 ul 43 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Se solicita: Exactitud +/-0.025 y presición 0.012, y exactitud en 5 ul de +/- 0.075 y presición de >= 0.030 exactitud. |
| CONSULTA: | Aceptaría el Jurado calificador: Exactitud Precisión 50uL +/-0.6 % ≤ 0.3% 25uL +/- 0.9 % ≤ 0.6% 5uL +/- 2.0 % ≤ 2.0% |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 116

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 22, MICROPIPETAS Artículo N° 03 Micropipeta automática monocanal rango variable de 20 –200 ul 44 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Exactitud Precisión 10uL +/-2.5 % ≤ 0.07% 50uL +/- 0.8 % ≤ 0.3% 100uL +/- 0.8 % ≤ 0.15% |
| CONSULTA: | El jurado deberá corregir los datos, ya que son precisiones y exactitudes de una micropipeta de rango variable de 10 – 100 uL; El jurado aceptaría los siguientes parámetros: Exactitud Precisión 200uL +/-0.6% ≤ 0.15% 100uL +/- 0.8 % ≤ 0.3% 50uL +/- 1.0 % ≤ 1.0% |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 117

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 22 MICROPIPETAS Artículo N° 04 Micropipeta automática monocanal rango variable de 100 –1000 ul 44 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Exactitud: +- 1.0 a 0.6% Precisión: 0.5 a 0.2 % |
| CONSULTA: | Aceptaría el Jurado calificador: Exactitud Precisión 1000uL +/-0.6 % ≤ 0.20% 500uL +/- 0.7 % ≤ 0.25% 100uL +/- 2.0 % ≤ 0.70% |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 118

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 22, MICROPIPETAS Artículo N° 05 Micropipeta Multicanal 12 canales rango de 10 a 100uL 45 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Rango de medición: 10 - 100 ul; Exactitud: +/- 0.8 ul; Coeficiente de variación: 0,3 ul |
| CONSULTA: | Aceptaría el Jurado calificador: Exactitud Precisión 100uL +/-0.7 % ≤ 0.25% 50uL +/- 1.0 % ≤ 0.70% 10uL +/- 3.0 % ≤ 1.5% Incremento de 0.1 ul. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 119

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 25 POTENCIOMETRO DE MESA. 52 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Temperatura: -5.0...+250.0ºC. |
| CONSULTA: | Debido que el equipo es para medición de pH y Conductividad y sus sensores no son empleados en muestras con temperaturas muy altas ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones temperatura: -5.0...+150.0ºC? |

Respuesta.-

Afirmativo, ver enmienda Nº 31.

Consulta Nº 120

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 25 POTENCIOMETRO DE MESA. 52 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Protección clase IP67 cuando se usa con electrodo con conexión tipo I). |
| CONSULTA: | Debido a que se trata de un equipo de mesa y de uso en laboratorio, ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones Protección clase IP66? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 121

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 26 REFRIGERADORAS ARTICULO Nº 01 REFRIGERADORA - CONGELADORA. 53 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Congeladora vertical de -10 a -40 °C. |
| CONSULTA: | ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones Congeladora vertical de -10 a -35 °C? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 122

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 26 REFRIGERADORAS ARTICULO Nº 01 REFRIGERADORA - CONGELADORA. 53 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Alerta de Temperatura de Medio ambiente. |
| CONSULTA: | El alterta por alta temperatura ambiental se debe porque si por el condensador no circula suficiente aire o el aire es muy caliente no logrará enfriar el gas de la primera etapa. Nuestros equipos poseen un sensor a la salida del condensador que verifica que el gas tenga la temperatura adecuada para el funcionamiento del freezer. Si esta temperatura esta fuera de rango da un alerta de CLEAN. En otras palabras, no tiene una alarma de temperatura de medio ambiente sino de temperatura del condensador, que realmente es la importante. Luego, ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones sensor de temperatura a la salida del condensador? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 123

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 26 REFRIGERADORAS ARTICULO Nº 01 REFRIGERADORA - CONGELADORA. 53 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Rango de temperatura de enfriamiento: 0 a 20 °C. |
| CONSULTA: | ¿Aceptaría el Comité de Adquisiciones rango de temperatura de enfriamiento: 0 a 13ºC? |

Respuesta.-

Afirmativo, ver enmienda Nº 7

Consulta Nº 124

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 26 REFRIGERADORAS ARTICULO Nº 01 REFRIGERADORA - CONGELADORA. 53 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: El sistema de control, incluyendo móviles de accionamiento eléctrico e interruptor de alarma. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones aclarar lo de móviles de accionamiento eléctrico. |

Respuesta .-

Favor remitirse a lo señalado en el anexo de especificaciones técnicas de las bases, lo señalado no corresponde a las especificaciones solicitadas e para el artículo Nº 1., con relación a la especificación señalada para el art. Nº 2, nos referimos al encendido y accionamiento de la alarma.

Consulta Nº 125

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 26 REFRIGERADORAS ARTICULO Nº 01 REFRIGERADORA - CONGELADORA. 53 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Con alarma, timbre de llamada y funciones de restauración automática. |
| CONSULTA: | Nuestro equipo integra una batería de back up, la cual mantiene el sistema de alarma durante fallas eléctricas, con la opción de conectar el sistema de marcado opcional a un número telefónico para que notifique en caso de alguna falla. Y por supuesto, al volver el suministro eléctrico el refrigerador se restaura automáticamente a su condición de operación. Por lo anterior, solicitamos al Comité de Adquisiciones nos confirme si lo arriba indicado es conforme a lo solicitado, caso contrario, favor de explicar el requerimiento con mas detalle. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 126

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PAGINA | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 26 REFRIGERADORAS ARTICULO Nº 01 REFRIGERADORA - CONGELADORA. 53 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan: Botón de prueba de alarma. |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité de Adquisiciones evaluar la factibilidad de colocar este requerimiento como opcional, ya que si un equipo permite programar rangos de temperatura límites y la pantalla muestra mensajes de alarma de temperatura, entonces, se puede probar el funcionamiento de las alarmas de temperatura, caso contrario, favor de dar detalles de cómo trabaja este botón. |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a las especificaciones requeridas en las bases; con relación al botón de prueba de alarma corresponde al encendido y accionamiento de alarma sonoro y visual.

Consulta Nº 127

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 27 Analizador de Mercurio. 44 y 45 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO b)Experiencia y Capacidad Técnica El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: El volumen de fabricación y/ o comercialización en los últimos dos años( 2010-2011) de bienes específicos ofrecidos deberán ser equivalentes o similares, como mínimo, a las cantidades especificadas en el cuadro: LOTE Nº 27 - Analizador de Mercurio - Cantidad : 02 |
| CONSULTA: | Consultamos a su digno comité si es posible acreditar la experiencia de postor de haber suministrado Equipos de Absorción Atómica, Equipos de Espectrofotómetro UV Visible, ya que estos bienes tienen características similares a un Analizador de Mercurio? Esto con la finalidad de ampliar la mayor participación de postores y además debe considerarse que el Analizador de Mercurio no se comercializa con mucha frecuencia en nuestro país. |

Respuesta.-

Afirmativo, son equipos con prestaciones similares, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 128

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL LOTE PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 28 Sistema de Agua Ultra Pura 56 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.-.equipo que provee agua ultrapura |
| CONSULTA: | La entidad puede indicar las características del agua que alimentará al sistema de agua ultra pura incluyendo el TOC |

Respuesta.-

El agua que alimentara al sistema de agua ultra pura será agua blanda. El TOC es 1-5 ppb.

Consulta Nº 129

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 28 Sistema de Agua Ultra Pura 56 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Temperatura de ingreso de agua: de 4 a 50°C |
| CONSULTA: | La entidad aceptaría un equipo que trabaje hasta 40°C a fin de fomentar la mayor participación de postores. |

Respuesta.-

Afirmativo, por favor remitirse a la enmienda Nº 15

Consulta Nº 130

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 28 Sistema de Agua Ultra Pura 56 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Provee de 1,5 – 1.8L/min |
| CONSULTA: | La entidad aceptaría un equipo que provea un máx. de 2.0L/min |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 131

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 29 Ultracongeladora 57 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Cinco puerta interiores. Esta característica limita la participación de ofertas. La ultracongeladora que podemos ofrecer tiene cuatro puertas internas (creando, junto con las tres repisas incluidas, cuatro compartimientos). |
| CONSULTA: | Para permitir la mayor participación de ofertas, confirmen que el Comité Evaluador también aceptará una ultracongeladora con cuatro puertas internas. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 132

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 29 Ultracongeladora 57 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Capacidad: 600 a 700 litros (40.000 viales). |
| CONSULTA: | Para permitir la mayor participación de ofertas, confirmen que el Comité Evaluador también aceptará una ultracongeladora de 730 litros de capacidad. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas. Ver enmienda Nro. 12

Consulta Nº 133

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 29 Ultracongeladora 57 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Rango de Temperatura: -40° a -86°C. |
| CONSULTA: | Para permitir la mayor participación de ofertas, confirmen que el Comité Evaluador también aceptará una ultracongeladora con rango de temperatura de -40°C a -85°C. |

Respuesta.-

Afirmativo, ver enmienda Nº 12.

Consulta Nº  134

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 29 Ultracongeladora Artículo Nro. Único 57 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Alarma de limpieza de empaquetadura. Esta característica limita la participación de ofertas. Entendemos que la necesidad de esta alarma es por la formación de hielo en la empaquetadura de la puerta. Como la ultracongeladora que podemos ofrecer tiene calefacción mediante gas caliente previniendo la formación de hielo en la empaquetadura de la puerta, la alarma de limpieza de empaquetadura ya no es necesaria. |
| CONSULTA: | Para permitir la mayor participación de ofertas, confirmen que el Comité Evaluador también aceptará una ultracongeladora sin alarma de limpieza de empaquetadura, siempre y cuando tenga calefacción mediante gas caliente que prevenga la formación de hielo en la empaquetadura de la puerta. |

Respuesta.-

Negativo, esta especificación técnica es de mucha importancia para la operatividad de la Ultracongeladora.

Consulta Nº 135

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 29 Ultracongeladora 57 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Monitoreo del compresor (funcionamiento y en apertura de puerta) La ultracongeladora que podemos ofrecer tiene, en la tarjeta madre del equipo, una lámpara LED para cada compresor, que se enciende cuando los compresores están funcionando. Estas lámparas LED sirven para diagnosticar la ultracongeladora cuando se la revisa internamente. Por otro lado, los compresores siguen funcionando cuando se abre la puerta (funcionamiento normal). |
| CONSULTA: | Solicitamos al Comité Evaluador que confirme si la ultracongeladora que podemos ofrecer cumple lo solicitado. Si no lo cumple, solicitamos al Comité Evaluador que aclare esta característica requerida. |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas

Consulta Nº 136

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 29 Ultracongeladora 57 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO Solicitan.- Sistema automático de descongelamiento (auto defrost) Los freezer de -86°C están diseñados para garantizar un temperatura estable. No tiene mucho sentido solicitar descongelamiento en un freezer de -86°C. La tarjeta madre puede programarse para que cada cierto tiempo no encienda los compresores y se descongele el freezer, pero no es aconsejable por la estabilidad de temperatura. Solamente en los casos de equipos con ventilación forzada, que no los conocemos para -86°C, se podría pensar en descongelamiento automático, ya que si se obstruye con hielo el evaporador no habría circulación de aire y el equipo dejaría de enfriar. |
| CONSULTA: | Por lo expuesto, solicitamos al Comité Evaluador que retire de las Especificaciones Técnicas solicitadas la característica “Sistema automático de descongelamiento (auto defrost)”. |

Respuesta.-

Negativo, esta especificación es de muy importante para el adecuado funcionamiento de la ultracongeladora.

Consulta Nº 137

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios Artículo N° 1: Microscopio trinocular con contraste de fases 59 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: - Optica ICS (sistema de corrección de color y al infinito). - Controles de enfoque macro y micro métrico coaxiales. - Revólver portaobjetivos cuádruple con inclinación al interior, con recubrimiento de goma para facilitar el giro (1) - Platina graduada de 170 x 140 mm, de desplazamiento en cruz x-y (75 x 90 mm) o mayor, accionada por vástago, pinza grande sujeta láminas. Escala de vernier en alto contraste. (2) - Desplazamiento vertical de la platina. Tope en el límite superior de platina. - Sistema de iluminación LED incorporado, - Fuente de poder incorporada para conexión a 220V.60 Hz. - Diafragma de campo luminoso en la base y control regulable de intensidad de iluminación. Cinco indicadores luminosos o un mejor sistema (3) - Agarradera del estativo. - Tubo de observación trinocular, inclinado 25º-30°, división del haz luminoso: 50/50 (tubo binocular/fototubo), giratorio 360° (4) - Distancia interpupilar (55 a 75 mm) desplazable hacia arriba o hacia abajo. - Dos oculares de campo ancho PL 10x/20 mm, ambos enfocables con ajuste de dioptrías en ambos. Con protectores de goma y seguro antirrobo. - Diseño con protección antihongos para oculares, objetivos y tubo de observación. - Objetivo Plan Acromático de 4x/0.12 o mejor (5) - Objetivo Plan Acromático de 10x/0.25 o mejor - Objetivo Plan Acromático de 40x/0.65 retráctil o mejor - Objetivo Plan acromático de 100x/1.25 retráctil de inmersión, o mejor. - Objetivos identificados con un anillo de color distinto para diferenciar su grado de magnificación y sellados con seguro antirrobo. - Condensador Abbe 0.9/1.25 con diafragma de apertura, desplazable en altura y centrable para ajuste de iluminación según Kohler. |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de DDDFFF (Modelo MMMNNN). (1). Muchas de las marcas fabricantes de microscopios han optado por cambiar el material de recubrimiento del revólver, en la actualidad se opta por un material plástico de mayor durabilidad y resistencia que la ofrecida con el recubrimiento de goma. (2). La dimensión de la platina y el rango de desplazamiento son características que cada fabricante configura en sus modelos, razón que existe una gama de posibilidades de estas características en el mercado. (3). La característica “Cinco indicadores luminoso” es propia del modelo MMM NNN por lo que imposibilita la participación de otros postores que no representen esta marca (4). La característica de la división de luz depende del fabricante y de la configuración del sistema de observación, actualmente tenemos configuraciones de microscopios con sistemas con división de luz de 50:50, 100:0, 20:80 ó 0:100. (5). En la mayoría de fabricantes la apertura numérica del objetivo 4X es 0.10 Ante lo expuesto solicitamos al comité especial si tendrían a bien aceptar requerimiento mínimos más generalizados como: - Óptica con sistema de corrección de color y al infinito. - Controles de enfoque macro y micro métrico coaxiales. - Revólver portaobjetivos cuádruple con inclinación al interior - Platina graduada de 170 x 140 mm, de desplazamiento en cruz x-y (75 x 90 mm) o según proveedor, accionada por vástago, pinza grande sujeta láminas. Escala de vernier en alto contraste. - Desplazamiento vertical de la platina. Tope en el límite superior de platina. - Sistema de iluminación LED incorporado, - Fuente de poder incorporada para conexión a 220V.60 Hz. - Diafragma de campo luminoso en la base y control regulable de intensidad de iluminación. Cinco indicadores luminosos o un mejor sistema (opcional) - Agarradera del estativo. - Tubo de observación trinocular, inclinado 25º-30°, división del haz luminoso: 50/50 (tubo binocular/fototubo) ó según proveedor, giratorio 360° - Distancia interpupilar (55 a 75 mm) desplazable hacia arriba o hacia abajo. - Dos oculares de campo ancho PL 10x/20 mm, ambos enfocables con ajuste de dioptrías en ambos. Con protectores de goma y seguro antirrobo. - Diseño con protección antihongos para oculares, objetivos y tubo de observación. - Objetivo Plan Acromático de 4x/0.10 o mejor - Objetivo Plan Acromático de 10x/0.25 o mejor - Objetivo Plan Acromático de 40x/0.65 retráctil o mejor - Objetivo Plan acromático de 100x/1.25 retráctil de inmersión, o mejor. - Objetivos identificados con un anillo de color distinto para diferenciar su grado de magnificación y sellados con seguro antirrobo. - Condensador Abbe 0.9/1.25 con diafragma de apertura, desplazable en altura y centrable para ajuste de iluminación según Kohler. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento |

Respuesta.-

Ver enmienda Nro. 17

Consulta Nº 138

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios Artículo N° 2: MICROSCOPIO PROFESIONAL TRINOCULAR DE CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASES Y EPI FLUORESCENCIA 61 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Cámara fotográfica digital de 12 megapixeles o mejor. Botón de selección para toma microfotografía en 5300 °K o mejor. |
| CONSULTA: | Este requerimiento mínimo es una cámara fotográfica adaptada para capturar la imagen en el microscopio pero no necesariamente está diseñada para microscopía, por lo tanto solicitamos al comité pueda aceptar: Cámara Digital para microscopía con sensor CMOS de imágenes en vivo con montura en C de 10 megapixeles o mejor. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento |

Respuesta.-

Ver enmienda Nº 18

Consulta Nº 139

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios Artículo N° 2: MICROSCOPIO PROFESIONAL TRINOCULAR DE CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASES Y EPI FLUORESCENCIA 61 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Platina portaobjetos mecánica de revestimiento resistente al desgaste y rasguños, De manejo intercambiable derecho e izquierdo (giratorio) (1), accionado por piñón y cremallera (no fajas). Regulación de torque para el enfoque y control de platina. Controles de platina X-Y, extensible y adaptable a la altura de la mano. Platina Re- enfocable, para aumentos de 100X oil y 40X. (2) |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de PPP. (1). Y (2). Son características que limitan la participación de diferentes postores por lo que solicitamos al comité especial pueden ser consideradas como opcionales. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento |

Respuesta.-

Afirmativo, remitirse a la enmienda Nº 18

Consulta Nº 140

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios Artículo N° 2: MICROSCOPIO PROFESIONAL TRINOCULAR DE CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASES Y EPI FLUORESCENCIA 61 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: 02 Oculares de 10 x 30 mm, de Campo de observación de 22 mm, Con ajuste de dioptría en los dos ojos. 02 Protectores de jebe , para ser instalados en los dos oculares 01 Lente Ocular de Centraje, de Contraste de Fases 01 Objetivo 5X A.N. 0.12 W.D. 14.0 MM equivalente o superior. 01 Objetivo DLL 10X A.N . 0.25, W.D. 17.6 MM. Ph1 equivalente o superior 01 Objetivo DLL 20X A.N. 0.40, WD. 0.39 MM. Ph1 equivalengte o superior 01 Objetivo DLL40X A.N. 0.65, W.D. 0.36 MM. Ph2 equivalente o superior 01 Objetivo DLL100X oill A.N.1.25, W.D. 0.12 MM. Ph3 equivalente o superior |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de PPPP. Con el fin de permitir la mayor participación de postores solicitamos al comité especial puedan aceptar: 02 Oculares de 10 X/22 mm, de campo de observación de 22 mm, con ajuste de dioptrías en los dos ojos. 01 Objetivo 4 X A.N. 0.10 W.D. 15.9 mm o superior 01 Objetivo de fase 10X A.N. 0.25 W.D. 17.4 mm o superior 01 Objetivo de fase 20X A.N. 0.40, WD. 0.39 MM. o superior 01 Objetivo de fase 40X A.N. 0.65, W.D. 0.36 MM. o superior 01 Objetivo de fase 100X oill A.N.1.25, W.D. 0.12 MM. o superior De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 18

Consulta Nº 141

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios Artículo N° 3: Microscopio estereoscópico trinocular 63 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Porta óptica Trinocular giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico 38° (1) Salida de fotografía / video, conmutable entre 100% foto / visual o 100% visual en el ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo. (2) Sistema Greenough 12° par focal Greenough sin distorsiones. (3) Ejes ópticos del zoom asegurados magnéticamente Cambiador de Aumentos Zoom 8:1 (10.0x – 80.0x) con mandos coaxiales Con 2 limitadores ajustables del rango de zoom (4) |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de PPPPP. (1). La inclinación ergonómica del microscopio depende de la altura del mismo por lo que el grado de inclinación puede variar en los diferentes fabricantes. (2), (3) y (4). Son características que limitan la participación de diferentes postores por lo que solicitamos al comité especial pueden ser consideradas como: Porta óptica Trinocular giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico 35° ó 38° Salida de fotografía / video, conmutable entre 100% foto / visual o 100% visual en el ocular Sistema Greenough Greenough sin distorsiones.. Ejes ópticos del zoom asegurados magnéticamente Cambiador de Aumentos Zoom 8:1 (10.0x – 80.0x) con mandos coaxiales Con 2 limitadores ajustables del rango de zoom (opcional) De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento |

Respuesta.-

Ver enmienda Nº 19.

Consulta Nº 142

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 3: Microscopio estereoscópico trinocular 63 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Zoom 8:1 (10.0x – 80.0x) con mandos coaxiales (1) Con 2 limitadores ajustables del rango de zoom Margen de aumentos total posible(2) 3.2x a 640x Rango de aumentos con configuración requerida(3) 10x a 160x |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de PPPP. (1). ¿Tendría a bien el comité especia aceptar microscopios esteroscópico trinocular con zoom de 6.7:1? (2). ¿Tendría a bien el comité especial aceptar microscopios esteroscópico trinocular con margen de aumento total posible de 3.8 a 320 X? (3). ¿Tendría a bien el comité especia aceptar microscopios esteroscópico trinocular con margen de aumento total posible de 22.5 a 150 X con los oculares y objetivo adicionales? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 143

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 3: Microscopio estereoscópico trinocular 63 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Aumento de objetivo Estándar 1x Objetivo adicional 2x, 1.6x (1) |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de PPPP. (1).¿Tendría a bien el comité especia aceptar microscopios esteroscópico trinocular con objetivo adicional de 1.5 X? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 144

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 3: Microscopio estereoscópico trinocular 64 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Cámara Digital con Software de Control Todas las aplicaciones para microscopia para luz incidente y transmitida, excepto fluorescencia Tipo de Sensor CMOS Rango dinámico > 55 dB Ruido de lectura < 1.8 LSB (10 bit) típico Profundidad de color 30 bits Número de píxeles 3 MPíxel, 2048 × 1536 Resolución Máxima 7 MPíxel, 3072 × 2304 Tiempo de exposición 0.1 mseg. - 2 seg. Superficie sensible 6,55 mm × 4,92 mm Tamaño del píxel 3,2 µm × 3,2 µm Filtro cromático de color RGB Bayer Tamaños posibles de imagen - Píxeles - Velocidad Cuadro x Seg. (fps 01 fps = 0.3048m/s), rápido/HQ. Full Frame 2,048 × 1,536 10/5 XGA 1,024 × 768 18/16 VGA 640 × 480 30/14 Software: Especializado para la gestión y control de la cámara, con múltiples opciones como zoom focus, selección automática de tiempo de exposición y color, resolución múltiple y algoritmos de mejora de imagen |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de PPPP. Por lo expuesto solicitamos al comité especial si tendrían a bien aceptar: Cámara Digital para microscopía. Sensor: CMOS Resolución máxima de 10 megapixeles. Incluye software de aplicación para imágenes. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento |

Respuesta.-

Se acepta siempre  y cuando las características completas definidas por cada ítem sea en c su totalidad similar o superior.

Por ejemplo, con relación a las cámaras fotográficas, no sólo es importante la cantidad de megapíxeles que ofrece la cámara sino también la dioptría que ofrecen los lentes.

Consulta Nº 145

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios Artículo N° 4: Microscopio Trinocular con cámara incorporada 65 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: 1º.- Denominación del producto: Microscopio Trinocular con cámara incorporada |
| CONSULTA: | Dentro de este artículo la denominación del producto es Microscopio Trinocular con cámara incorporada pero los requerimientos mínimos solo mencionan características técnicas de la cámara digital, de computador y de la pantalla HD, no mencionado las características del microscopio trinocular. Por lo expuesto solicitamos al comité especial indicar si este artículo solo corresponde a la cámara digital, computador y pantalla HD. |

Respuesta.-

Ver enmienda Nº 20.

Consulta Nº 146

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 4: Microscopio Trinocular con cámara incorporada 65 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Tiempo de exposición 2 mseg – 2 seg Imagen directa 45 fps (1256 × 720 Px) – 20 fps (1920 ×1080 Px), en función del brillo Capt. de imágenes form. Completo 2048 × 1536 píxeles, 3.1 megapíxeles Vídeo 720 × 480 píxeles (MP4) Tamaño del sensor 6.55 mm × 4.92 mm Tamaño de píxel 3.2 µm×3.2 µm Tipo de sensor Aptina 1/2" CMOS Ganancia 1× a 20× Intensidad del color 24-bit Formato de registro JPEG / TIFF / BMP / MP4 Sistemas operativos Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Macintosh OS X Software de manejo de imágenes remotas Config. Mínima . del ordenador Intel Pentium 4 o DuoCore, 2GHz, 2 GB RAM, gráficos de 24 bits, 1248×1024, unidad de DVD Especif. mín. de la pantalla resolución 1920 × 1080, conexión HDMI, conexión DVI posible con cable adaptador HDMI/DVI Interfaces mecánicas y ópticas Descentrado de la cola de milano superior respecto de la base < 0.4 mm Distribución de la luz: óptica 50% / cámara 50% Aumento interno de vídeo: 0.5× Sensor centrado respecto del eje óptico ±0.1 mm Alineación horizontal/vertical ±1 grado Interfaces electrónicas Ordenador USB 2.0, conector Mini USB Conector de alta definición mini HDMI LED con 2 colores Preparado (verde) exposición (rojo) Ranura integrada para tarjeta SD (Secure Digital) 1-8 Gb, Eye-FI, compatible con WORM Control de cambio de modo de iluminación, modo HD y PC. Control para captura con tarjeta SD, control automático de blancos y reinicio de la cámara Otros Alimentación USB 2.0 Potencia requerida sugerida 4 W Fuente de alimentación externa Temperatura de servicio de +5 °C a +50 °C Humedad relativa de 10% a 90% Otros Componentes: Otras características del producto: Proporciona imagen directa HD tanto al utilizarla con o sin ordenador Visualización previa en vivo de elevada resolución en el monitor de alta definición. Equipado con cámara de la misma marca del microscopio Almacenamiento de imágenes en tarjeta SD o en ordenador. Opción de grabar vídeos directamente en la tarjeta SD (formato MP4) Control de las funciones de la cámara, directamente, control remoto infrarrojo u ordenador Opción de procesamiento y administración de las imágenes tomadas directamente en el ordenador Las imágenes no deberán tener viñetado ni reflejos Imágenes fijas de alta resolución con el sensor CMOS de 3 megapíxeles Conexión USB 2.0 para alimentación y transferencia de datos a través del ordenador. Software modular para ordenador, de operatividad de la cámara, captura de imágenes, anotaciones y mediciones sencillas Función de reposición para volver a poner la cámara con configuración predeterminada Parámetros automáticos, predeterminados o específicos del usuario para aplicar la configuración específica de la cámara. |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es el caso de PPPP. Por lo cual solicitamos al comité especial si tendría a bien aceptar: Cámara Digital para microscopía con sensor CMOS de imágenes en vivo con montura en C Resolución de 5 mega píxeles de captura en ranura para tarjeta SD Pixeles efectivos: 2592 x 1944 Resolución 1080p a través de salida HDMI Iluminación mínima: 3 lux Barrido progresivo Salida de imagen: Tarjeta SD, USB para PC, o video analógico, permite conexión a computadora, proyector y a monitor HD. Salida de datos: HDMI (1080P), Tarjeta SD (5.0MP), USB 2.0 (640x480) y video analógico. Incluye: Cable HDMI y RCA Cable USB Software para análisis Pantalla HD Computador De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas, por lo tanto se aceptará cualquier equipo cuyas prestaciones sean equivalentes, similares o superiores.

Consulta Nº 147

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 5: Microscopio Estereoscopio Binocular 67 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Microscopio Estereoscopio Binocular |
| CONSULTA: | Dentro de este artículo la denominación del producto es Microscopio Estereoscopio Binocular pero los requerimientos mínimos mencionan características técnicas de un equipo microscopio binocular. Por lo expuesto solicitamos al comité especial indicar si este artículo corresponde a la un microscopio binocular. |

Respuesta.-

Afirmativo, corresponde a un microscopio binocular, remitirse a la enmienda Nº 21.

Consulta Nº 148

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 5: Microscopio Estereoscopio Binocular 67 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Sistema óptico: Universal corregido al infinito. Estativo: Diseño ergonómico. Cabezal óptico: Binocular, de gran campo, inclinación 30 º o 45 °, distancia interpupilar ajustable de 48-76 mm, y ajuste de dioptría ± 5 mm. (1) Oculares: Plan 10X/FN: 18. Diseño antifúngico y con seguro antirrobos. Objetivos: Plan acromáticos de: 4X, 10 X , 40 X y 100 X (inmersión) Magnificación: 40X a 1600X (2) |
| CONSULTA: | (1). A fin de permitir la mayor participación de diferentes postores, solicitamos al comité especial si tendría a bien aceptar: - Distancia interpupilar ajustable de 48 a 75 mm, y ajuste de dioptrías +/- 5 mm (2). Siendo su requerimiento mínimo de ocular de 10X y considerando los objetivos, las magnificación respectiva es de 40 a 1000X. Por lo expuesto solicitamos al comité especial modifique este requerimiento mínimo a: - Magnificación: 40 X a 1000 X Del cual se generalizaría como: Sistema óptico: Universal corregido al infinito. Estativo: Diseño ergonómico. Cabezal óptico: Binocular, de gran campo, inclinación 30 º o 45 °, distancia interpupilar ajustable de 48-75 o mayor mm, y ajuste de dioptría ± 5 mm. Oculares: Plan 10X/FN: 18. Diseño antifúngico y con seguro antirrobos. Objetivos: Plan acromáticos de: 4X, 10 X , 40 X y 100 X (inmersión) Magnificación: 40X a 1000X De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Remitirse a las especificaciones técnicas del equipo, emitirse a la enmienda Nº 21.

Consulta Nº 149

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 5: Microscopio Estereoscopio Binocular 67 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Iluminación: Transmitida, lámpara halógena de 6 V – 20 W, control de intensidad de iluminación |
| CONSULTA: | A fin de permitir la mayor participación de diferentes postores, solicitamos al comité especial si tendría a bien aceptar: - Iluminación: Transmitida, lámpara halógena de 6V – 30 W, control de intensidad de iluminación. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Se acepta por ser similar a lo requerido en bases.

Consulta Nº 150

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 5: Microscopio Estereoscopio Binocular 67 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Control macro y micrométrico de alta sensibilidad (1 µ m). |
| CONSULTA: | A fin de permitir la mayor participación de diferentes postores, solicitamos al comité especial si tendría a bien aceptar: - Control macro y micrométrico de alta sensibilidad (2 µm). |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 151

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 6: Microscopio Estereoscopio de 13X a 56X 68 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Oculares: Pares de 16x/15, montaje fijo (1) Distancia de trabajo: De 70 a 110 mm Distancia interpupilar: Ajustable entre 50 hasta 75 mm (2) Magnificación total : Zoom continuo 4.4:1 con mandos coaxiales (3) Aumentos: De 13x a 56x Diámetro de campo visual: 4.3 hasta 18.8 mm |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial. A fin de permitir la mayor participación de diferentes postores, solicitamos al comité especial si tendría a bien aceptar: (1). Oculares de 15X/ 17.6 (2). Distancia interpupilar entre 52 a 75 mm (3). Magnificación total: zoom continuo 6.7:1 con mandos coaxiales De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Se acepta por ser similar o superior a lo requerido.

Consulta Nº 152

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 7: Microscopio Estereoscopio 70X 69 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Oculares : Pares de 10x/20, montaje fijo (1) Distancia de trabajo: De 110 mm a más Distancia interpupilar: Ajustable entre 50 hasta 75 mm (2) Magnificación total : Zoom continuo 4.4:1 con mandos coaxiales (3) Aumentos: De 8x a 70x (4) Diámetro de campo visual: 3.4 hasta 25.0 mm |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial. A fin de permitir la mayor participación de diferentes postores, solicitamos al comité especial si tendría a bien aceptar: (1). Oculares: pares de 10X/23 (2). Distancia interpupilar: Ajustable entre 52 hasta 75 mm (3). Magnificación total: zoom continuo 6.7:1 con mandos coaxiales (4). Aumentos: 7.5 a 50 X con objetivo standard y oculares (10X/23) y con objetivo de 1.5 X (incluido)aumentos: 11.3. a 75 X Del cual se generalizaría como: Oculares : Pares de 10x/20 o mayor Distancia de trabajo: De 110 mm a más Distancia interpupilar: Ajustable entre menor o 52 hasta 75 mm (2) Magnificación total : Zoom continuo 4.4:1 o mayor con mandos coaxiales (3) Aumentos: De 7.5 a 50 X (con objetivo standard y ocular 10X) Diámetro de campo visual: 3.4 hasta 25.0 mm o mejor De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 23.

Consulta Nº 153

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 7: Microscopio Estereoscopio 70X 69 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Iluminación: Incidente/trasmitida tipo LED, luz blanca/fría, mando de control digital para intensidad y manejo de iluminación. LED, de 25000 horas de duración a más Cantidad de LEDS de 5 a más para luz incidente |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es la marca PPPP Por lo expuesto solicitamos al comité especial generalice este requerimiento mínimo como: Iluminación: Incidente/trasmitida tipo LED, luz blanca/fría, mando de control para intensidad y manejo de iluminación. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Se requiere iluminación LED de muy buena calidad reflejado en su vida útil para no incurir en costos adicionales posteriores. Los LED indicados se requieren para iluminación incidente en diferentes angulaciones para mayores contrastes.

Consulta Nº 154

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 8: Microscopio Binocular con objetivo hasta 100X 70 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Estativo de aluminio fundido. Platina portaobjetos mecánica de revestimiento cerámico resistente a rasguños y a sustancias químicas. Perilla de desplazamiento de platina de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos. Con ajuste de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm Rotable 360°, inclinado 30 grados. Condensador CL/PH de color codificado según objetivo, 0.90 – 1.25 oil.inmersion Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro. Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia. Oculares de 10x/22mm. 1. Objetivo PLAN ACROMATIVO 4x/0.1 Distancia de Trabajo: 18.0 2. Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25 Distancia de Trabajo: 12.0 3. Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65 Distancia de Trabajo: 0.36 4. Objetivo PLAN ACROMATIVO 63x / 0.75 Distancia de Trabajo: 0.31 5. Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo: 0.10 Con mandos macro-micrometricos coaxiales de altura ajustable. Sistema de Iluminació LED con 100,000 horas de vida (50 años de uso aprox.). Luz Blanca y Fría. Con reóstato para ajustar el nivel de iluminación. Tubo Binocular tipo Siedentopf. Requerimiento de Energía: Energía requerida: 220V. Frecuencia 50/60Hz., con capacidad de colocarle cámara fotográfica digital integrada. |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es la marca PPPP Por lo expuesto solicitamos al comité especial generalice este requerimiento mínimo como: Estativo de aluminio fundido. Platina portaobjetos mecánica de revestimiento cerámico u otro revestimiento resistente a rasguños y a sustancias químicas. Perilla de desplazamiento de platina, opcional de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos. Con ajuste de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm Rotable 360°, inclinado 30 grados. Condensador 0.90 – 1.25 oil.inmersion con posición para cada objetivo, opcional CL/PH de color codificado según objetivo, Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro. Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia. Oculares de 10x/20mm. o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 4x/0.1 Distancia de Trabajo: 15.0 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25 Distancia de Trabajo: 12.0 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65 Distancia de Trabajo: 0.36 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 60x / 0.75 Distancia de Trabajo: 0.31 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo: 0.10 o mayor Con mandos macro-micrometricos coaxiales de altura ajustable. Sistema de Iluminació LED. Luz Blanca y Fría. Con reóstato para ajustar el nivel de iluminación. Tubo Binocular tipo Siedentopf. Requerimiento de Energía: Energía requerida: 220V. Frecuencia 50/60Hz., Con capacidad de colocarle cámara digital. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 24.

Consulta Nº 155

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 9: Microscopio Binocular con cámara integrada c/objetivo hasta 100x 71 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Estativo de aluminio fundido. Platina portaobjetos mecánica de revestimiento cerámico resistente a rasguños y a sustancias químicas. Perilla de desplazamiento de platina de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos. Con ajuste de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm Rotable 360°, inclinado 30 grados. Condensador CL/PH de color codificado según objetivo, 0.90 – 1.25 oil.inmersion Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro. Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia. Oculares de 10x/22mm. • Objetivo PLAN ACROMATIVO 4x/0.1 Distancia de Trabajo: 18.0 • Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25 Distancia de Trabajo: 12.0 • Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65 Distancia de Trabajo: 0.36 • Objetivo PLAN ACROMATIVO 63x / 0.75 Distancia de Trabajo: 0.31 • Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo: 0.10 Con mandos macro-micrometricos coaxiales de altura ajustable. Sistema de Iluminació LED con 100,000 horas de vida (50 años de uso aprox.). Luz Blanca y Fría. Con reóstato para ajustar el nivel de iluminación. Tubo Binocular tipo Siedentopf, REQUERIMIENTO DE ENERGIA: Energía requerida: 220V. Frecuencia 50/60Hz., Con cámara fotográfica digital integrada para microscopio de alta definición CMOS . |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es la marca PPPP Por lo expuesto solicitamos al comité especial generalice este requerimiento mínimo como: Estativo de aluminio fundido. Platina portaobjetos mecánica de revestimiento cerámico u otro revestimiento resistente a rasguños y a sustancias químicas. Perilla de desplazamiento de platina, opcional de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos. Con ajuste de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm Rotable 360°, inclinado 30 grados. Condensador 0.90 – 1.25 oil.inmersion con posición para cada objetivo, opcional CL/PH de color codificado según objetivo, Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro. Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia. Oculares de 10x/20mm. o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 4x/0.1 Distancia de Trabajo: 15.0 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25 Distancia de Trabajo: 12.0 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65 Distancia de Trabajo: 0.36 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 60x / 0.75 Distancia de Trabajo: 0.31 o mayor Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo: 0.10 o mayor Con mandos macro-micrometricos coaxiales de altura ajustable. Sistema de Iluminació LED. Luz Blanca y Fría. Con reóstato para ajustar el nivel de iluminación. Tubo Binocular tipo Siedentopf, REQUERIMIENTO DE ENERGIA: Energía requerida: 220V. Frecuencia 50/60Hz., Con cámara fotográfica digital integrada para microscopio de alta definición CMOS . De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 25.

Consulta Nº 156

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio 30: Microscopios Artículo N° 10: Microscopio Estereoscopio 56X 72 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Cabezal binocular con un ángulo de visión de 60º del eje horizontal - Oculares de 10x a 16X fijo o intercambiable - Zoom continuo de 4 a 5:1 con mando coaxial - Aumentos con un rango de 12X a 56X mínimo - Iluminación LED integrada incidente y trasmitida de 25,000 horas como mínimo. - Mando de control para intensidad de luz y manejo iluminación incidente y trasmitida - Distancia interpupilar ajustable de 49 a 75mm. - Con anteojeras intercambiable y repuesto c/u - Autoapagado - Sistema de elevación y movimiento macrometrica - Alimentación 240 V, 50-60 Hz - Estativa de aluminio fundido ergométrica. - Óptica completa de cristal, recubierta con protección contra el polvo y hongos |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es la marca PPPP Por lo expuesto solicitamos al comité especial generalice este requerimiento mínimo como: Cabezal binocular con un ángulo de visión de 60º del eje horizontal Oculares de 10x a 16X fijo o intercambiable Zoom continuo de 4 a 5:1 o mayor con mando coaxial Aumentos con un rango de 7.5X a 50X o mayor con el objeto standard ocular 10 X Iluminación LED integrada incidente y trasmitida. Mando de control para intensidad de luz y manejo iluminación incidente y trasmitida Distancia interpupilar ajustable de menor o 52 a 75mm o mayor Con anteojeras intercambiable y repuesto c/u Autoapagado (opcional) Sistema de elevación y movimiento macrometrica Alimentación 240 V, 50-60 Hz Estativa de aluminio fundido ergométrica. Óptica completa de cristal, recubierta con protección contra el polvo y hongos De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 26.

Consulta Nº 157

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios Artículo N° 10: Microscopio Estereoscopio 56X 73 |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO De sus requerimiento mínimos: Porta óptica Trinocular giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico de 35 a 40º, Salida de fotografía/video, conmutable entre 100% foto/visual o 100% visual en el ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo. Sistema Greenough 12º parfocal. Ejes ópticos del zoom de precisión. Cambiador de aumentos: Zoom 6.3: 1 con mandos coaxiales Rango de aumentos: entre 60 a 70 X Estativo: Compacto, sin vibraciones, diseña antiestático Comandos de enfoque ajustable ambos lados. Iluminación: Tecnología LED, con promedio de vida útil de 25,000 horas mínimo. Iluminación incidente y transmitida Control de brillo Oculares: Angulo de observación entre 35 y 40º Distancia interpupilar entre 50 y 80mm Oculares de 10X/23B Alimentación eléctrica de 220 V y 60 Hz Cámara digital: De 6 a 8 megapixeles con software de control Tiempo de exposición de 0.1 mseg a 2 seg. Aplicación con luz incidente y luz trasmitida Sensor CMOS Filtro de color RGB Conexión a PC Tarjeta PCI Software para edición e impresión Software DFC Twain para gestión y control de la cámara con opciones como zoom focus, selección automática de tiempo de exposición y color, resolución múltiple y algoritmos de mejora de imagen. Cable FireWire de 2.5 m para cámara. |
| CONSULTA: | Es importante mencionar que cada fabricante de equipos incluyen características que hacen delimitar su producto, por tal motivo al ser consideradas esas características específicas limitan la participación de otros postores que no cuentan con la representación de la marca referencial como es la marca PPPP Por lo expuesto solicitamos al comité especial generalice este artículo como: Porta óptica Trinocular giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico de 35 a 40º, Salida de fotografía/video, conmutable entre 100% foto/visual o 100% visual en el ocular. Sistema Greenough 12º parfocal. Ejes ópticos del zoom de precisión. Cambiador de aumentos: Zoom 6.3: 1 o mayor con mandos coaxiales Rango de aumentos: entre 60 a 70 X Estativo: Compacto, sin vibraciones, diseña antiestático Comandos de enfoque ajustable ambos lados. Iluminación: Tecnología LED, Iluminación incidente y transmitida Control de brillo Oculares: Angulo de observación entre 35 y 40º Distancia interpupilar entre menor o 52 y 80mm Oculares de 10X/23B Alimentación eléctrica de 220 V y 60 Hz Cámara digital: De 6 megapixeles o mayor con software de control Sensor CMOS Software para edición e impresión Software Twain para gestión y control de la cámara con opciones como zoom focus, selección automática de tiempo de exposición y color, resolución múltiple y algoritmos de mejora de imagen. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Si se refiere al artículo Nº 11: Microscopio Estereoscopio Trinocular con Cámara fotográfica, por favor remitirse a la enmienda Nº 27.

.

Consulta Nº 158

| REFERENCIA(S) DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| --- |
| NUMERAL ÍTEM PÁGINA(S) | Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos deLaboratorio 30: Microscopios |
| ANTECEDENTE/SUSTENTO LOTE 30: Microscopios |
| CONSULTA: | Debido a la heterogeneidad del lote Microscopios y considerando que los requerimientos mínimos de cada artículo que involucra este lote toman como referencia modelos específicas del mercado solicitamos al comité especial si tendría a bien abrir este paquete dejando que cada artículo sea un ítem. De no ser así, solicitamos al comité por favor indicar y sustentar este requerimiento. |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a lo establecido en las bases.

Consulta Nº 159

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS |
| --- |
| Numeral (es): | Anexo a bases de licitacion Lote Nro: 30 Microscopio Articulo Nro: 5 Pagina: 67 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En el anexo de las bases donde se detalla las especificaciones técnicas de los equipos requeridos se indica la siguiente denominación para el Lote Nro: 30 Microscopio y Articulo Nro: 5: MICROSCOPIO ESTEROSCOPIO BINOCULAR. Sin embargo tanto en la imagen de referencia como en las Caracteristica técnicas se detallan la descripción de un MICROSCOPIO BINOCULAR mas no las de un ESTEROSCOPIO. |
| 4. CONSULTA |
| Por lo anterior expuesto se le consulta al Comité especial si es correcta nuestra apreciación: la denominación ESTEROSCOPIO (al articulo 5 del lote 30) no corresponde a los equipos solicitados, por tal motivo debe ser retirada de la denominación. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 21.

Consulta Nº 160

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS |
| --- |
| Numeral (es): | Anexo a bases de licitacion Lote Nro: 30 Microscopio Articulo Nro: 5 Pagina: 67 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En el anexo de las bases donde se solicita la siguiente característica: CABEZAL OPTICO: … distancia interpupilar ajustable de 48-76 mm Teniendo en consideración que dicha distancia corresponde a la separación entre los lentes oculares para compensar la diferencia de la distancia entre los ojos, dichos rangos varian en las diferentes marcas en el mercado (53 – 75mm , 50 – 75mm, etc). |
| 4. CONSULTA |
| Se le consulta al Comité especial: para poder permitir la mayor concurrencia de postores se acepte microscopios con una distancia interpupilar ajustable de: 53 – 75mm, ya que dicha característica no interfiere con la performance del microscopio. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 21.

Consulta Nº 161

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS |
| --- |
| Numeral (es): | Anexo a bases de licitacion Lote Nro: 30 Microscopio Articulo Nro: 5 Pagina: 67 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En el anexo de las bases donde se solicita la siguiente característica: OCULARES: … Plan 10X/FN: 18 El numero de campo solicitado en las bases es de 18, sin embargo el diámetro de la imagen observada a través del ocular varia en los diferentes microscopios que existen en el mercado. |
| 4. CONSULTA |
| Se le consulta al Comité especial: para poder permitir la mayor concurrencia de postores se acepte microscopios con FN (número de campo) de 20, teniendo en consideración que esta característica brinda un mayor tamaño de la imagen observada que la solicitada. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 21.

Consulta Nº 162

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS |
| --- |
| Numeral (es): | Anexo a bases de licitacion Lote Nro: 30 Microscopio Articulo Nro: 5 Pagina: 67 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En el anexo de las bases donde se solicita la siguiente característica: PLATINA: … recorrido de 76 mm (X) x 30 mm (Y) Teniendo en consideración que dicho recorrido varia en las diferentes marcas de microscopios que existen en el mercado: |
| 4. CONSULTA |
| Se le consulta al Comité especial: para poder permitir la mayor concurrencia de postores se acepte también microscopios con recorrido de platina de 75 mm x 50 mm. |

Respuesta.-

Remitirse a la enmienda Nº 21.

Consulta Nº 163

| REFERENCIA(S) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS |
| --- |
| Numeral (es): | Anexo a bases de licitacion Lote Nro: 30 Microscopio Articulo Nro: 5 Pagina: 67 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| En el anexo de las bases donde se solicita la siguiente característica: ENFOQUE: … control macro y micrométrico de alta sensibilidad (1 um) Teniendo en consideración que existen en el mercado diferentes marcas de microscopios que presentan un enfoque de 2 um: |
| 4. CONSULTA |
| Se le consulta al Comité especial: para poder permitir la mayor concurrencia de postores se acepte también microscopios con control macro y micrométrico de alta sensibilidad (2 um). |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 164:

Sobre Anexo de Especificaciones Técnicas de Bases de Equipos de Laboratorio

Referente a:	Lote Nro. 27 Analizador de Mercurio

Artículo Nro. Unico

1°.- Denominación del producto: Sistema Analizador de Mercurio

De acuerdo al punto 6º.-Características Técnica, se indica que:

El instrumento debe cumplir con el método US EPA 7473.

El sistema debe lograr límites de detección de instrumento de 0.005 ng de Hg.

La método US EPA 7473 indica que: El rango típico de trabajo para este método es 0.05 - 600 ng.

La mayoría de equipos disponibles en el mercado cumplen con el método EPA 7473, habiendo solo 1 marca en el mercado que cumple con el requerimiento adicional solicitado en las bases.

Por lo antes expuesto quisiéramos consultar: Se validaran propuestas que cumplan con el método EPA 7473, mas no con el requerimiento adicional?

Respuesta.-

No se aceptará niveles por encima de lo estipulado en la especificación técnica.

La Sensitividad no es un parámetro patentable, es la capacidad que tiene el equipo para llegar a niveles más bajos, incluso por debajo del método US EPA 7473, esto debido a que el análisis que se hace en alimentos debe comprobar que no hay presencia de mercurio, entonces mientras más bajo llegue el nivel de sensitividad del equipo, más seguridad nos da de que no hay presencia de mercurio.

Consulta Nº 165:

En el acápite  IAO 19.1 (a), solicitan una Carta de autorización de Fabricante

Nuestra empresa tiene la Carta de autorización o Representación que difiere del modelo presentado en los Documentos de Licitación, pero en el cual hace referencia a la autorización requerida.

CONSULTA:

Aceptarán el  formato que ya tenemos

Respuesta.-

Afirmativo, se aceptará carta de autorización del fabricante con formato diferente al incluido en las bases.

Consulta N°166:

En el acápite solicitan  IAO 22.1, solicitan tres copias en medio magnético.

CONSULTA:

¿Se requieren copias en físico también?

Respuesta.-

Se requiere del original en físico y de tres copias del original en medio magnético.

Consulta N° 167

En el acápite Requisitos para Calificación Posterior (IAO 38.2), inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica

CONSULTA:

Para proporcionar evidencia documentada se pueden adjuntar facturas, contratos, órdenes de compra, etc

Respuesta.-

El oferente deberá presentar un listado de ventas o contratos de bienes específicos y similares a los incluidos en la presente licitación, cumplidos durante los dos últimos años (cuales), indicando la siguiente información: Fecha, cliente, bienes suministrados, cantidad y monto. En caso de corresponder, el contratante podrá solicitar copia simple de los Contratos de suministro de bienes similares indicados por el oferente para verificar la información proporcionada. Por lo tanto no es necesario adjuntar facturas ni contratos u órdenes de pago.

Consulta N° 168.-

Lote Nro. 13: Destiladores

Piden 2 equipos de 12L/h + tanque de 24 L, conductividad <= a 0.2 uS/cm, garantía 2 años, 2 mantenimientos anuales y capacitación

CONSULTA:

¿ Es posible que el usuario/grupo calificador reciba alternativas de tecnologías? es decir que en vez de destilador ofrezcamos un Equipo de electro desionización, por el cual se mejore la calidad del agua, la producción y el volumen de obtención??

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 169.-

Lote Nro. 23 Pipeteadores automáticos (8 un)

Indican las siguientes características:

Doble filtro hidrofílico - hidrofóbico de 0.8 cm.

Sistema de control para el flujo de aire en cualquier dirección si el filtro se moja.

Incluir adaptadores de la pipeta autoclavables, pipetas, así como los portafiltros y 10 filtros de repuesto como mínimo.

CONSULTA:

¿Cuántas pipetas requieren acompañe la oferta?

Nuestra propuesta sería por un producto, que usa 1 filtro de 0.2 um (mejor tamaño de poro que el requerido) por lo que no requiere doble filtro. El comité de evaluación aceptaría esta propuesta, si las condiciones de funcionamiento y garantía son mejores con nuestro equipo?

Respuesta.-

Ver enmienda a las bases Nro. 30, Con relación al filtro, afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas

Consulta Nº 170.-

Lote Nro. 28 (2) Purificadores de agua

Indican: Resistencia: 18.2 megahm-cm, TOC < 1ppm, Endotoxinas: < 0,02 Eu/ml

Proveé de 1,5 – 1.8L/min.

CONSULTA:

¿Qué volumen de producción requieren?

¿Qué tipo de agua serviría de alimentación?

Nuestros sistemas producen agua Tipo I con TOC entre 5 - 10 ppb, y con un flujo máximo de 2 L/min, mejor que lo requerido.

Respuesta.-

El volumen de producción es de 1,5 – 1,8 L/min., los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

El tipo de agua que servirá para la alimentación será agua blanda.

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 128.

Consulta N° 171

Lote # 2 Agitador con Calentamiento.

CONSULTA:

Es posible ofertar unidades con velocidad de rpm 60 a 1200 y rango de temperatura de 25 a 400 °C.

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas

Consulta N° 172:

Lote # 3 Autoclave vertical

CONSULTA:

Es posible ofertar la unidad con la cámara de posición horizontal, disposición que brinda la seguridad y protección al personal usuario.

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta N° 173

Lote # 4 Balanza analítica digital

CONSULTA

Favor indicar que significa "cama de arena", que indican que se debe incluir.

Respuesta.-

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 3 y la enmienda Nº 2.

Consulta N° 174:

Lote # 4 Balanza de precisión

CONSULTA

Las balanzas de laboratorio presentan protección IP44 y las de uso industrial a partir de IP54;  por lo expuesto, es posible ofertar con protección para uso de laboratorio.

Indicar el significado de "cama de arena" y la especificación técnica del estabilizador de 1000V.

Respuesta.-

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 4 y la enmienda Nº 11.

Consulta Nº 175:

Lote # 6 Bomba de vacío de paleta rotativas completas

CONSULTA

Solicitan esta unidad sin lubricación, indicando también una válvula antiretorno para evitar flujo de aceite.   Ofrecemos bomba de vacío por diafragma de membranas, libres de aceite de mejor performance de vacío y flujo, con tecnología ecológica: libre de aceite.

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas

Consulta Nº 176:

Lote # 7 Cabina para PCR

CONSULTA

Favor indicar si se requiere un pre-filtro descartable (para mayor duración y cuidado del filtro HEPA) y la base para la cabina de PCR con ruedas y freno o fijas.

Respuesta.-

Negativo, no requerimos un prefiltro descartable, requerimos un filtro HEPA inserto en el equipo. Con relación a las ruedas y los frenos, afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas

Consulta Nº 177:

Lote # 8 Cabina de seguridad biológica A2 x 4 FT

CONSULTA

Favor indicar si se requiere la base para la cabina, pudiendo ser con ruedas y freno o fija.

Respuesta.-

Al referirnos en las especificaciones equipo con base, se está solicitando la base, la cual puede ser con ruedas y freno.

Consulta Nº 178:

Lote # 8 Cabina de bioseguridad de 6 pies

CONSULTA

La unidad requiere de un filtro HEPA de salida y un filtro HEPA de ingreso, indican ustedes que requieren 01 filtro HEPA para recambio. Cual de ellos requieren salida o ingreso.

Se sugiere solicitar ambos filtros como recambio.

Respuesta.-

Nos referimos al filtro HEPA interno (que da a la cámara interna de trabajo), es decir al filtro de Ingreso.

Consulta Nº 179

Lote # 9 Cámara UV con lámpara

CONSULTA

Es posible ofertar la lámpara UV con energía de 115 V / 60 Hz, con su respectivo transformador.

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 180

Lote # 10 Campana de extracción

CONSULTA

Solicitan el sistema de suministro de agua con lavadero de copa; indicar sobre el lavadero de copa en qué posición estaría ubicado, lateral derecho o izquierdo y/o fondo derecho o izquierdo.

Respuesta.-

Lateral izquierdo, fondo izquierdo.

Consulta Nº 181

Lote # 11 Centrifuga refrigerada de mesa

CONSULTA

Favor indicar la forma y dimensiones de los tubos de 50 ml, 125 ml y el de 2.5 mm con tapa a presión; y también los frascos de 250 ml.

Respuesta.-

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 6 , ver enmienda Nº 3.

Consulta Nº 182:

Lote # 18 Horno de esterilización en calor seco

CONSULTA

Se indica estufa con puerta de acero inoxidable e incubadora con puerta doble, puerta de acero inoxidable y puerta interior de vidrio, temperatura a 250°C o mayor, ventilación por aire forzado, una serie de indicadores de rampa de calentamiento y enfriamiento, software y otros, con capacidad de 250 a 300 litros.

Favor aclarar si se requiere estufa o incubadora, de acuerdo a los detalles descritos líneas arriba.  Es posible ofertar la estufa o la incubadora con equipos de última tecnología y de fabricación europea en capacidad de 222 litros o 404 litros;  agradeceré confirmar si podemos ofrecerles esta unidad.

Respuesta.-

Se requiere horno de esterilización en calor seco, no es incubadora, ver enmienda Nº 5.

Consulta Nº 183:

Lote # 18 Horno de esterilización en calor seco

CONSULTA

Se indica estufa con puerta de acero inoxidable e incubadora con puerta doble, puerta de acero inoxidable y puerta interior de vidrio, temperatura a 250°C o mayor, ventilación por aire forzado, una serie de indicadores de rampa de calentamiento y enfriamiento, software y otros, con capacidad de 700 a 750 litros.

Favor aclarar si se requiere estufa o incubadora, de acuerdo a los detalles descritos líneas arriba.  Es posible ofertar la estufa o la incubadora con equipos de última tecnología y de fabricación europea, por la característica de la capacidad esta unidad requiere de energía trifásica de 230 V o 400 V;  agradeceré confirmar si podemos ofrecerles esta unidad.

Respuesta.-

Se requiere horno de esterilización en calor seco, no es incubadora, ver enmienda Nº 6.

.

Consulta N° 184

Lote # 19 Incubadora de CO2

CONSULTA

Favor aclarar sobre la necesidad de una bomba de vacío y el ingreso simultaneo de tres gases.   Los equipos de este tipo se suministran para sistema de CO2 y con válvulas reguladoras de dos etapas.

Respuesta.-

Remitirse a las respuestas de las consultas Nº 109.y 110.

Consulta Nº 185:

Lote # 20 Incubadora de convección natural

CONSULTA

Solicitan unidades de 250 a 300 litros, de dos puertas; aceptarían una unidad de 222 litros o 404 litros.

Respuesta.-

El postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas. .

Consulta Nº 186

Lote # 28 Sistema de agua ultra pura

CONSULTA

Favor aclarar la indicación "con dos lámpara de UV", que estén instalada en el equipo o son unidades de recambio.

Respuesta.-

Requerimos equipo con dos lámpara UV  instaladas dentro del mismo.

Consulta Nº 187

Lote   Nro 15  :  Espectrómetro de masa tandem cuadrulopar para LC

Uso: Para el análisis de plaguicidas

1     Analizador tándem cuadrupolar

Dos analizadores cuadrupolares de alta resolución (MS1 / MS2)

Sustento:

El análisis de plaguicidas puede ser desarrollado por diversas técnicas analíticas instrumentales, la tendencia es al uso de sistemas de una alta resolución en la detección luego de una separación por cromatografía liquida a fin de discriminar los componentes presentes con la mayor exactitud.

En ese sentido; los nuevos sistemas TANDEM presentan una serie de tecnologías de analizadores entre ellas el analizador cuadrupolo – tiempo de vuelo ortogonal (Q-TOF) que presenta:

Rango de masa de TOF:  50 – 20,000 m/z

Rango de masa cuadrupolo: hasta 20,000 m/z

Alta resolución de masa de 17,500 (FWHM)

Estos parámetros son más sensibles a la discriminación y caracterización de moléculas presentes además de permitir el trabajo en MS o MS/MS y son sugeridos en las nuevas aplicaciones con métodos ideales para este tipo de trabajo.

CONSULTA

¿Aceptarán espectrómetro de masas tándem cuadrupolar para LC que presente tecnología de analizador cuadrupolo – tiempo de vuelo ortogonal que garantice el desarrollo de la metodología solicitada con el más alto nivel de confianza en resultados?

Respuesta.-

No se aceptará por la siguiente razón

Dos analizadores cuadrupolares de alta resolución (MS1/MS2)

No se acepta espectrómetro de masa con analizador cuadrupolo-tiempo de vuelo ortogonal (Q-TOF), debido a que nuestra entidad requiere un equipo para realizar análisis dirigido (target analysis) de residuos y contaminantes químicos en alimentos por el modo de Monitoreo de Reacción Múltiple (MRM) utilizando el espectrómetro de masa tándem cuadrupolar. Debido a que este equipo es el más comúnmente elegido para análisis LC-MS/MS de residuos de plaguicidas en muestras ambientales y en alimentos, en cambio el equipo cuadrupolo-tiempo de vuelo ortogonal (Q-TOF) es menos útil para el monitoreo de trazas de plaguicidas en alimentos (Fuente:“Chromatographic-Mass Spectrometry Food Analysis For Trace determination of pesticide residues, Volume XLIII”).

Consulta Nº 188

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Lote 26 – Artículo 1 ( Refrigerador – Congeladora) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO La denominación que las bases le dan al equipo es: ” Refrigerador – Congeladora” Sin embargo de la lectura de las características técnicas se puede apreciar que solo se trata de una congeladora la misma que operará a una temperatura de -10°C a -40°C, por lo que es pertinente el cambio de su denominación.

CONSULTA/SULICITUD: Por las razones expuestas solicitamos que cambie la denominación del equipo a: CONGELADORA

Respuesta.-

Afirmativo, ver enmienda Nº 16.

Consulta Nº 189

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Lote 26 – Artículo 1 ( Refrigerador – Congeladora) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases indican lo siguiente: - “Dos ventiladores para compresor de máxima potencia” SUSTENTO: No queda claro para que se requiere un compresor con dos ventiladores ya que es sabido que para la temperatura requerida para el equipo es suficiente que trabaje con un solo ventilador.

CONSULTA/SULICITUD: Solicitamos que se solicite un compresor con un solo ventilador ya que es suficiente para la temperatura requerida.

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 190

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Lote 26 – Artículo 1 (Refrigerador – Congeladora) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases indican lo siguiente: - “Aislamiento con espuma de uretano o poliuretano libre de CFC en las paredes de la cámara y puertas” SUSTENTO: Para que una congeladora vertical pueda mantener en forma optima la temperatura programada, el aislamiento debe de tener un espesor, como mínimo, de 125 mm., por lo tanto, sugerimos que se determinen los espesores del aislamiento los mismos que deben de ser no menor a 125 mm., esto ultimo para mantener mejor la temperatura interior del equipo así como su autonomía y para que el motocompresor trabaje menos (mayor vida útil y ahorro de energía).

CONSULTA/SULICITUD: Por las razones expuestas, solicitamos que se establezca como espesor del aislamiento lo siguiente: “Aislamiento con espuma de uretano o poliuretano libre de CFC en las paredes de la cámara y puertas minimo de 125 mm.”

Respuesta.-

Lo que requerimos es, que el fabricante, garantice que, con el espesor de su material aislante, se mantendrá uniformidad de temperatura dentro de la bóveda de la congeladora y, por lo menos, presentar un cuadro de temperaturas de conservación cuando las temperaturas exteriores son variables (coeficiente de conductividad térmica).

Para que una congeladora vertical mantenga en forma óptima la temperatura programada  el asilamiento debe además de contar con un espesor, debe de contar con una densidad de entre 20-25 Kg/m3, y considerar  el diseño del serpentín y ubicación de los evaporadores son esenciales para garantizar la uniformidad de las condiciones ambientales internas.

Consulta Nº 191

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Lote 26 – Artículo 1 ( Refrigerador – Congeladora) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases indican lo siguiente: - “Luz indicadora para limpieza de filtro” SUSTENTO: No queda claro a que se refieren con dicha característica y tampoco a la función que cumplirá, ya que a criterio nuestro no sería necesaria su inclusión en el equipo.

CONSULTA/SULICITUD: Solicitamos se aclare a que se refieren con dicha característica técnica y de ser posible sea retirado de las características técnicas del equipo.

Respuesta.-

La Luz indica la saturación del filtro y por lo tanto la consiguiente limpieza del mismo. El equipo solicitado es para uso en laboratorio, por lo tanto debe contar con las prestaciones mínimas fiables dentro del laboratorio.

Consulta Nº 192

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Lote 26 – Artículo 1 ( Refrigerador – Congeladora) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases indican lo siguiente: - “Puerto de nivelación de presión al cerrar la puerta” SUSTENTO: No queda claro a que se refieren con dicha característica y tampoco a la función que cumplirá, ya que a criterio nuestro no sería necesaria su inclusión en el equipo.

CONSULTA/SULICITUD: Solicitamos se aclare a que se refieren con dicha característica técnica y de ser posible sea retirado de las características técnicas del equipo.

Respuesta.-

Se refiere a un sistema de seguridad que asegure el mantenimiento de la temperatura dentro de la cámara de congelación.

Consulta Nº 193

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Lote 26 – Artículo 1 ( Refrigerador – Congeladora) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases indican lo siguiente: - “Parámetros de funcionamiento” SUSTENTO: Se ha establecido los parámetros de funcionamiento del equipo, pero no se ha establecido el tipo de sensor, al respecto debemos de señalar que en el mercado existen diversos tipos entre los cuales el sensor NTC el cual, para las funciones y temperatura del equipo, es el adecuado.

CONSULTA/SULICITUD: En el caso de solicitarse un tipo de sensor, sugerimos el NTC ya que es el adecuado y sus funciones son las suficientes para una refrigeradora de laboratorio.

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 194

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS Lote 26 – Artículo 2 (Refrigeradora de laboratorio de doble puerta) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases indican lo siguiente: - “con alarma, timbre de llamada y funciones de restauración automática” SUSTENTO: No queda claro a que se refieren con “timbre de llamada” y “funciones de restauración automática”

CONSULTA/SULICITUD: Solicitamos se aclare a que se refieren con timbre de llamada” y “funciones de restauración automática”

Respuesta.-

Se refiere a un timbre de alerta cuando salga de los parámetros establecidos y las funciones de restauración son las  que normalizan la temperatura programada  y llegue nuevamente a los parámetros predeterminados.

Consulta Nº 195

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Capítulo : III – ESPECIFICACIONES TECNICAS Lote 26 – Artículo 2 (Refrigeradora de laboratorio de doble puerta) Página(s): 53

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases indican lo siguiente: - “CFC espuma en lugar de aislamiento de uretano” SUSTENTO: El material adecuado para el aislamiento de una refrigeradora y el comúnmente usado es el uretano y el poliuretano este último puede ser en espuma (expandido) o en planchas (bloques), por lo tanto sugerimos que se establezca que el aislamiento sea de espuma de poliuretano expandido y que el espesor sea de 75 mm. Esto ultimo para mantener mejor la temperatura interior del equipo así como su autonomía y para que el motocompresor trabaje menos (mayor vida útil y ahorro de energía).

CONSULTA/SULICITUD: Sugerimos que se establezca que el aislamiento sea de espuma de poliuretano expandido y que el espesor sea de 75 mm. Esto ultimo para mantener mejor la temperatura interior del equipo así como su autonomía y para que el motocompresor trabaje menos (mayor vida útil y ahorro de energía).

Respuesta.--

Ver enmienda Nº 29.

Consulta Nº 196

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Sección : III – Criterios de Evaluación y Calificación Página(s): 42

ANTECEDENTES / SUSTENTO Las bases no han definido con exactitud cuales van a ser los factores de evaluación a emplearse y el puntaje que se le asignará a cada uno de ellos

CONSULTA/SULICITUD: Solicitamos determine de manera exacta y objetiva cuales van a ser los factores de evaluación a emplearse.

Respuesta.-

El puntaje de evaluación es pasa/no pasa, se evaluarán solamente las propuestas que califiquen técnicamente, para luego realizar la calificación posterior, y otorgar la buena pro a la firma que (i) responda sustancialmente a los requisitos exigidos en los documentos de licitación y (ii) represente el costo más bajo evaluado y está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

Consulta Nº 197

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Sección : III – Criterios de Evaluación y Calificación Requisitos para calificación posterior Página(s): 42 al 46

ANTECEDENTES / SUSTENTO Se aprecian los siguientes rubros: Capacidad financiera Experiencia y capacidad técnica En ambos casos se entiende que el oferente debe de acreditar mediante documentos que ha efectuado ventas en la cantidad indicada en el listado de la pag. 43 así como también ventas por la cantidad de equipos que se señalan en el recuadro de la pag. 44, Ahora bien un documento idóneo para acreditar el monto y las cantidades de equipos vendidos pueden ser las facturas del oferente.

CONSULTA/SULICITUD: Sírvase confirmar mediante la presentación de Facturas de puede acreditar el monto y las cantidades de equipos vendidos pueden ser las facturas del oferente.

Respuesta.-

Para acreditar la capacidad financiera basta con presentar: copia de los Estados Financieros, Declaración Jurada de Impuestos a la Renta o similar en el país de origen del postor, u otro documento; no aceptaremos copias de facturas.

Para acreditar la capacidad técnica solo hace falta presentar un listado de ventas o contratos de bienes específicos y similares a los incluidos en la presente licitación, cumplidos durante los dos últimos años, indicando la siguiente información: Fecha, cliente, bienes suministrados, cantidad y monto. En caso de corresponder, el contratante podrá solicitar copia simple de los Contratos de suministro de bienes similares indicados por el oferente para verificar la información proporcionada)

Consulta Nº 198

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Sección : IV – Formularios de Oferta “Formulario de presentación de la oferta” Página(s): 51

ANTECEDENTES / SUSTENTO Se está incorporando en la página 51 el “Formulario de presentación de la oferta”, en el literal d) de dicho formulario se hace referencia a “los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación” Acaso que se refiere a la posibilidad que tiene el proveedor adjudicado de rebajar el monto de su oferta ya aceptada.

CONSULTA/SULICITUD: Sírvase aclara a que se refieren con dichos descuentos y en que casos se debe de incluir y a que se refiren con la “metodología” citar un ejemplo.

Respuesta.-

A los descuentos que el oferente oferte, el oferente es libre de ofertar descuentos adicionales en su oferta.

Consulta Nº 199

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Sección : IV – Formularios de Oferta “Formulario de presentación de la oferta” Página(s): 52

ANTECEDENTES / SUSTENTO Se está incorporando en la página 51 el “Formulario de presentación de la oferta”, en el literal j) de dicho formulario se hace menciona lo siguiente “Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: [indicar el nombre completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación y la cantidad y moneda de cada dicha comisión o gratificación]”

CONSULTA/SULICITUD: Sírvase aclara a que se refieren con dichas comisiones, gratificaciones u honorarios y en que casos se debe de incluir.

Respuesta.-

A modo de ejemplo le diremos que, se puede dar en el caso de un ofertante no domiciliado en Perú que está obligado a pagar una comisión por venta en el Perú, este es el caso de pago de comisión de un representante autorizado.

Consulta Nº 200

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Sección : IV – Formularios de Oferta “Precio y cronograma de cumplimiento Servicios Conexos” Página(s): 55

ANTECEDENTES / SUSTENTO Se está incorporando en la página 55 el “Formulario Precio y cronograma de cumplimiento Servicios Conexos”, en el recuadro 4 de dicho formulario requiere que el oferente indique la fecha de entrega al lugar de destino final del servicio Se entiende que la fecha exacta en que esto será culminado depende de que comience su ejecución y para ello se requiere de muchos factores entre ellos que los bienes se encuentren entregados, pero el oferente no sabe con exactitud cuando entregará los bienes, ya que primero tiene que suscribirse el contrato y emitirse la orden de compra y no hay un plazo establecido para esas etapas, por lo que sería imposible determinar con exactitud cual sería la fecha exacta de culminación de los servicios conexos, salvo que este formulario se entregue con juntamente con el equipo o luego de recibida la Orden de Compra. Cabe señalar que si bien es cierto existe un listado de servicios conexos con plazos para su ejecución (Pag. 71), esto, como repito está condicionado a los hecho mencionado en el párrafo precedente.

CONSULTA/SULICITUD: Sírvase aclarar lo referente al la indicación de la fecha de culminación de los servicios conexos y definir en que momento se presentará el cuestionado formulario (en la oferta o en forma posterior)

Respuesta.-

El oferente podrá referenciar la fecha a la firma del contrato, a tantos días luego de la instalación en destino, etc.

Consulta Nº 201

REFERENCIA (S) DE LAS BASES: Sección : IV – Formularios de Oferta Página(s):

ANTECEDENTES / SUSTENTO Se está incluyendo en las bases una serie de formularios que tiene que presentarse en la oferta, sin embargo para evitar errores y omisiones por parte del oferente sería recomendable que se establezca una relación exacta de los documentos a ser presentados lista que debe de incluir no solo los formularios sino también toda la documentación necesaria para la evaluación.

CONSULTA/SULICITUD: Solicitamos que se establezca una relación exacta de los documentos a ser presentados lista que debe de incluir no solo los formularios sino también toda la documentación necesaria para la evaluación.

Respuesta.-

Con relación a su respuesta le comunicamos que a siete días de recibida la presente en la sala auxiliar del audiotiro de SENASA a las 3:00 pm se realizará una reunión con todas las firmas que compraron bases para dar mayores explicaciones sobre el llenado de los formularios y la presentación de la propuesta.

Consulta Nº 202

2.- REFERENCIA(S) DE LAS BASES

Numeral(es): ITEM N° 15 – EXPECTROMETRO DE MASAS TANDEM CUADRUPOLAR Anexo(s): ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES DE EQUIPOS DE LABORATORIO Página(s): PAGINA 26

3.-ANTECEDENTES / SUSTENTO

En las especificaciones técnicas del equipo solicitado, indican un rango de masas de cómo mínimo 2 a 2040 uma. Actualmente nuestra empresa Sistemas Analíticos, es representante de la Marca AB SCIEX, empresa con mas de 25 años de experiencia en la fabricación de este tipo de equipos. Dentro de los equipos con los que contamos, nuestro equipo QTRAP 5500, que es actualmente el equipo mas sensible a nivel internacional, superando ampliamente en sensibilidad a los demás equipos ofertados por las demás empresas fabricantes de espectrómetros de masas, cuenta con un rango de masas (m/z) que es de 5 a 1250. Este rango de masas, en términos prácticos es suficiente para las moléculas que se desean detectar, pues moléculas de masas mayores a 1200 o más son fragmentadas a moléculas de pesos moleculares menores en el electrospay, que posteriormente son detectadas. Asimismo en términos prácticos para las moléculas que se desean detectar, estas no llegan a tener masas menores de 35 uma, por lo que lo el rango de masas ofrecido por nuestro equipo con un rango de 5 a 1250 cubriría de manera satisfactoria vuestras necesidad.

4.- CONSULTA

Solicitamos al comité especial amplié la especificaciones técnicas solicitadas y que se acepten equipos con un rango de de masa de 5 a 1250 uma, ya que en términos prácticos este rango de masas cubre por completo las necesidades para el dosaje de las moléculas que el usuario desea hacer.

Respuesta.-

Rango de masa de cómo mínimo 2 a 2040

se acepta la solicitud para cambiar la especificación técnica con un rango de masa de 5 a 1259 uma o con mayor amplitud de rango de masa, ver enmienda Nº 28.

Consulta Nº 203

2.- REFERENCIA(S) DE LAS BASES

Numeral(es): ITEM N° 15 – EXPECTROMETRO DE MASAS TANDEM CUADRUPOLAR Anexo(s): ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES DE EQUIPOS DE LABORATORIO Página(s): PAGINA 26

3.-ANTECEDENTES / SUSTENTO

En las especificaciones técnicas del equipo solicitado “Tiempo de cambio de polaridad de 20ms entre modos de Ion positivo y negativo” . Nuestro equipo Qtrap 5500 tiene un tiempo de cambio de polaridad de 50ms entre modos de ion positivo y negativo, sin embargo cuenta con la ventaja de que cuenta con un protocolo que controla los cambio de polaridad de tal manera que 50ms no hace ninguna diferencia operativa contra 20ms. Actualmente contamos con protocolos en este equipo para más de 1000 pesticidas de polaridades positivas y negativas en una sola inyección sin que se vea afectado el desarrollo de los métodos.

4.- CONSULTA

Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitamos al comité especial ampliar la especificación técnica de manera que se acepten equipos con tiempo de cambio de polaridad de hasta 50ms, teniendo en cuenta por lo expuesto anteriormente que nuestros protocolos que controlan los cambios de polaridad permiten que no se vea afectado el rendimiento durante la corrida de las pruebas.

Respuesta.-

Se acepta ampliar la especificación a 50 ms, bver enmienda Nº28 .

Consulta Nº204

Numeral(es): ITEM N° 15 – EXPECTROMETRO DE MASAS TANDEM CUADRUPOLAR Anexo(s): ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BASES DE EQUIPOS DE LABORATORIO Página(s): PAGINA 26

3.-ANTECEDENTES / SUSTENTO

En las especificaciones técnicas del equipo solicitado indican que el detector:”constituido por fotomultiplicador con amplio rango dinámico y sensibilidad. Nuestro equipo cuenta como método de detección a la tecnología CEM (Canal Electro Multiplicador) que es mucho más sensible y avanzado que lo solicitado en las bases. Esto permite a nuestro equipo Qtrap 5500 ser actualmente el equipo más sensible del mundo. Es por esto que todos los laboratorio de referencia de inocuidad alimentaria o toxicología, análisis de plaguicidas de la comunidad europea y asiática cuentan actualmente por lo menos con uno de nuestros equipos Qtrap 5500 en su laboratorio. Tomando en cuenta que el Senasa/Prodesa es un ente de referencia tanto para instituciones publicas como privadas, la sensibilidad ofrecida por nuestro método de detección (CEM), será de gran utilidad. Entre los laboratorios a nivel internacional que actualmente trabajan con esta metodología podemos citar algunos ejemplos: Yokohama Quarantine Station, en Japón que cuenta con 45 de estos equipos. Federal Reserval Institute of food, Kulmbach/Alemania. Laberca/Nantes, en Francia. Ciesol, Universidad de Almeria, España. Univerisdad de Dublin, en Polonia. Universidad de Cordova – España. Ifremer, Nantes, en FRANCIA 8cuenta con 5 equipos) Eurofins-Alemania (2 equipos). Phillip Morris, Colonia – Alemania. Estate Laboratory, Kildare. Irlanda. AGES Innsbruck , Austria. Food Inspection Authority en Praga, Republica Checa. CENAM – México. Estos son solo algunos ejemplos de prestigiosas instituciones que usan nuestra metodología. Debemos agregar que U.S. Food and Drug Administration selecciono a AB SCIEX para proveer sistemas de espectrometría de masas para análisis de contaminantes en alimentos.

4.- CONSULTA

¿Aceptaría el comité especial ampliar la especificificación técnica y aceptar como método de detección el CEM (Canal Electro Multiplicador) teniendo en cuenta que es una tecnología mas sensible y avanzada que lo solicitado en las bases, respetándose el precio referencial indicado en estas?

Respuesta.-

Detector constituido por fotomultiplicador con amplio rango dinámico y sensibilidad.

Se acepta ampliar la especificación técnica de manera que se aceptan equipos con otros tipos de detectores incluyendo el CEM (Canal Electro Multiplicador); siempre y cuando se garantice una operación continua del detector por un tiempo mínimo de 5 años sin necesidad de mantenimiento. Ver enmienda Nº 28.

Consulta.Nº 205

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral (es) | Sección II – Datos de la Licitación |
| Anexo (s) | IAO 11.1 (h) – Para todos los Lotes j) |
| Página (s) | 43 |
| 3. ANTECENTES / SUSTENTO |
| Dice: j) Documentos Originales emitidos por el fabricante para sustentar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas requeridas |
| 4. CONSULTA ( X ) |
| Los fabricantes ya no suelen usar material impreso original ya que la información se puede encontrar en internet en las páginas web de los fabricantes, por lo tanto confirmar si aceptarán la impresión a color de los catálogos, brochures, datas sheets, etc., originales emitidos por el fabricante o dueño de la marca y que se encuentran disponibles sólo en la Web o Cds. |

Respuesta.-

Afirmativo, señalando el enlace correspondiente a la página web correspondiente.

Consulta Nº 206

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 5 Baño María y blender 11-12-13 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Baño Maria: 05 unidades Blenders: 03 unidades Con respecto a este lote de equipos, solicitamos que se separen los item a fin de permitir la mejor participación de postores en el presente proceso, puesto que al estar ambos ítems en un único lote muy pocos postores podremos participar. Además apelamos al Art 13 del D.L. 1017 que las características técnicas deben permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado, lo que concuerda además con lo señalado en el Principio de Libre concurrencia y competencia, Este Artículo promueve la imparcialidad, pluralidad y la libre participación de los postores |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité se sirva separar ambos ítems en sublotes que permitan participar a mas postores quedando de la siguiente manera: sublote 5.1 Baño María: 05 unidades sublote 5.2 Blender: 03 unidades |

Respuesta.-

Le recordamos que la presente licitación se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-7,  y de manera supletoria la legislación nacional; por lo que los artículos arriba mencionados sobre la Ley de Contrataciones del Estado no son de aplicación directa en la presente licitación. No se separarán los artículos solicitados por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 207

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 19 Incubadora CO2 34 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| Debe contar con una bomba de vacío y sistema de inyección de gas. Con respecto a este equipo, las especificaciones técnicas corresponden a una estufa al vacío, por lo que solicitamos la aclaración del caso pues creemos que existe una confusión. Adjuntamos a la presente el catalogo de la línea de estufas de vacío que comercializa nuestra empresa con el fin de ayudar a una mejor comprensión del equipo solicitado. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité se sirvas confirmar sí la denominación del articulo es: ESTUFA DE VACIO ó INCUBADORA DE CO2. Modificando la especificación técnica de acuerdo al equipo requerido. |

Respuesta.-

Se refriere a una incubadora de CO2,,, la cual debe de contar con una bomba de vacio como indica las especificaciones.  Remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 208

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 19 Incubadora CO2 34 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| DIMENSIONES APROXIMADAS: 90 x 90 x 71 cms. Hemos indicado en otra consulta que las especificaciones técnicas solicitadas corresponden a una estufa de vacío y no a un incubadora de CO2. Cada fabricante de equipos de laboratorio maneja su propio diseño estructural de su equipo, por lo que varía de uno a otro, por lo que consideramos que es mejor expresarlo en capacidad. Por lo anteriormente expuesto, en virtud del Art 13 del D.L. 1017 que las características técnicas deben permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado, lo que concuerda además con lo señalado en el Principio de Libre concurrencia y competencia, Este Artículo promueve la imparcialidad, pluralidad y la libre participación de los postores |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Solicitamos al comité modificarlo de la siguiente manera: RANGO DE CAPACIDAD INTERNA DE CAMARA DE 50 a 150 LITROS. A fin de permitir la mayor concurrencia de postores en el presente proceso. |

Respuesta.-

Remitirse a la respuesta de la consulta Nº 111.

Consulta Nº. 209

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 19 Incubadora CO2 34 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| DEBE CONTAR CON INGRESO DE GASES: CO, N, H. Con respecto a este punto, las especificaciones técnicas de la referencia corresponden a una ESTUFA DE VACIO, y este tipo de equipo requiere el ingreso de GASES INERTES, los cuales son NITRÓGENO, HELIO, NEÓN, ARGÓN, CRIPTÓN, de ser Incubadora de CO2 no correspondería la especificación. Además es necesario indicar que el Hidrogeno es un gas muy inestable y altamente explosivo por lo que no es recomendable su uso en este tipo de procedimiento de laboratorio. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité corregir de la siguiente manera: DEBE CONTAR CON INGRESO PARA GASES INERTES COMO: N. HE, NE, AR o KR. A fin de permitir la mayor concurrencia de postores en el presente proceso. |

Respuesta.-

Su afirmación es errónea, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 210

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 19 Incubadora CO2 34 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| INCLUIR TRES BALONES DE 30 KILOS (CO, N, H) ABASTECIDOS TOTALMENTE. Con respecto a este punto, se estaría solicitando una ESTUFA DE VACIO, y este tipo de equipo requiere el ingreso de GASES INERTES, los cuales son NITRÓGENO, HELIO, NEÓN, ARGÓN, CRIPTÓN. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité corregir de la siguiente manera: INCLUIR TRES BALONES DE 30 KILOS PARA GASES INERTES (N, HE, NE) ABASTECIDOS TOTALMENTE. A fin de permitir la mayor concurrencia de postores en el presente proceso. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 211

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 18 nro 1 Horno de esterilización en calor seco 30 – 31 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| ESTUFA CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE e INCUBADORA CON DOBLE PUERTA EXTERIOR. Con respecto a este punto, se estaría solicitando un HORNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO, estos equipos tienen temperaturas de trabajo de temperatura ambiente hasta 250º grados o mayor, para el caso de las incubadoras de laboratorio la temperatura de trabajo es de temperatura ambiente hasta 70º grados. Por lo anteriormente expuesto creemos que existe un error o confusión pues estufas u hornos de esterilización en calor seco e incubadoras de laboratorios son equipos distintos para usos diferentes. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité corregir de la siguiente manera: ESTUFA CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PUERTA EXTERIOR. A fin evitar confusiones y de permitir la mayor concurrencia de postores en el presente proceso. |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a la enmienda Nº 5.

Consulta Nº 212

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 18 Nro 1 Horno de esterilización en calor seco 30 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO. Con respecto a este punto, se estaría solicitando un HORNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO, estos equipos tienen temperaturas de trabajo de temperatura ambiente hasta 250º grados o mayor, para el caso de las incubadoras de laboratorio la temperatura de trabajo es desde temperatura ambiente hasta 70º grados, además las incubadoras si requieren doble puerta: una exterior que puede ser simple o doble (dependiendo la capacidad de la cámara) y una puerta interior de vidrio (simple o doble (dependiendo la capacidad de la cámara). Creemos que existe un error o confusión pues estufas u hornos de esterilización en calor seco e incubadoras de laboratorios son equipos distintos para usos diferentes, por lo que solicitar puerta interior de vidrio NO APLICA para el caso de los hornos de esterilización. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité corregir de la siguiente manera: PUERTA DE ACERO INOXIDABLE. A fin evitar confusiones y de permitir la mayor concurrencia de postores en el presente proceso. |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a la enmienda Nº 5

Consulta Nº 213

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 18 nro 2 Horno de esterilización en calor seco de 700 a 750 litros 32 – 33 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| ESTUFA CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE e INCUBADORA CON DOBLE PUERTA EXTERIOR. Con respecto a este punto, se estaría solicitando un HORNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO, estos equipos tienen temperaturas de trabajo de temperatura ambiente hasta 250º grados o mayor, para el caso de las incubadoras de laboratorio la temperatura de trabajo es de temperatura ambiente hasta 70º grados. Por lo anteriormente expuesto creemos que existe un error o confusión pues estufas u hornos de esterilización en calor seco e incubadoras de laboratorios son equipos distintos para usos diferentes. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité corregir de la siguiente manera: ESTUFA CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CON DOBLE PUERTA EXTERIOR. A fin evitar confusiones y de permitir la mayor concurrencia de postores en el presente proceso. |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a la respuesta de la Consulta Nº 6.

Consulta Nº 214

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 18 nro 2 Horno de esterilización en calor seco de 700 a 750 litros 32 – 33 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO. Con respecto a este punto, se estaría solicitando un HORNO DE ESTERILIZACION A CALOR SECO, estos equipos tienen temperaturas de trabajo de temperatura ambiente hasta 250º grados o mayor, para el caso de las incubadoras de laboratorio la temperatura de trabajo es desde temperatura ambiente hasta 70º grados, además las incubadoras si requieren doble puerta: una exterior que puede ser simple o doble (dependiendo la capacidad de la cámara) y una puerta interior de vidrio simple o doble (dependiendo la capacidad de la cámara). Creemos que existe un error o confusión pues estufas u hornos de esterilización en calor seco e incubadoras de laboratorios son equipos distintos para usos diferentes, por lo que solicitar puerta interior de vidrio NO APLICA para el caso de los hornos de esterilización. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, solicitamos al comité corregir de la siguiente manera: PUERTA DE ACERO INOXIDABLE. A fin evitar confusiones y de permitir la mayor concurrencia de postores en el presente proceso. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las enmienda Nº 6.

Consulta Nº 215

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 20 nro 1 Incubadora de conveccion natural digital automática de 250 a 300 litros 36 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| INSTALACION y CALIBRACION DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL. Con respecto a este punto, debemos indicar que los equipos de este tipo pueden ser despachos de fabrica con un certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 37º C, 52ºC y 70ºC. Al momento de instalar y realizar las pruebas operativas el personal técnico de las empresas proveedoras hará entrega de este certificado de calibración del fabricante. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, el comité aceptara el certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 37º C, 52ºC y 70ºC. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 216

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 20 nro 1 Incubadora de conveccion forzada digital automática de 700 a 750 litros 38 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| INSTALACION y CALIBRACION DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL. Con respecto a este punto, debemos indicar que los equipos de este tipo pueden ser despachos de fabrica con un certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 37º C, 52ºC y 70ºC. Al momento de instalar y realizar las pruebas operativas el personal técnico de las empresas proveedoras hará entrega de este certificado de calibración del fabricante. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, el comité aceptara el certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 37º C, 52ºC y 70ºC. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 217

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 20 nro 3 Incubadora refrigerada 38 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| INSTALACION y CALIBRACION DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL. Con respecto a este punto, debemos indicar que los equipos de este tipo pueden ser despachos de fábrica con un certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 5º C, 37ºC y 60ºC. Al momento de instalar y realizar las pruebas operativas el personal técnico de las empresas proveedoras hará entrega de este certificado de calibración del fabricante. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, el comité aceptara el certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 5º C, 37ºC y 60ºC. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 218

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 19 Incubadora de CO2 34 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| INSTALACION y CALIBRACION DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL. Con respecto a este punto, debemos indicar que los equipos de este tipo pueden ser despachos de fábrica con un certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura a un nivel de presión de 50mbar, en vista que se solicita que cuente con bomba de vacío. Al momento de instalar y realizar las pruebas operativas el personal técnico de las empresas proveedoras hará entrega de este certificado de calibración del fabricante. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, el comité aceptara el certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura a un nivel de presión de 50mbar. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 219

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 18 nro 2 Horno de esterilización en calor seco de 700 a 750 litros 33 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| INSTALACION y CALIBRACION DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL. Con respecto a este punto, debemos indicar que los equipos de este tipo pueden ser despachos de fábrica con un certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 100º C, 160ºC y 220ºC. Al momento de instalar y realizar las pruebas operativas el personal técnico de las empresas proveedoras hará entrega de este certificado de calibración del fabricante. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, el comité aceptara el certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 100º C, 160ºC y 220ºC. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 220

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral(es): Denominación: Página(s): | Lote 18 nro 1 Horno de esterilización en calor seco 31 |
| 3. ANTECEDENTES / SUSTENTO |
| INSTALACION y CALIBRACION DEL EQUIPO EN DESTINO FINAL. Con respecto a este punto, debemos indicar que los equipos de este tipo pueden ser despachos de fábrica con un certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 100º C, 160ºC y 220ºC. Al momento de instalar y realizar las pruebas operativas el personal técnico de las empresas proveedoras hará entrega de este certificado de calibración del fabricante. |
| 4. CONSULTA / OBSERVACION (Se requiere claridad y concreción) |
| Por lo antes expuesto, el comité aceptara el certificado de calibración del fabricante para 3 valores de temperatura: 100º C, 160ºC y 220ºC. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 221

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral (es) | Especificaciones Técnicas |
| Anexo (s) | Item 3 “Autoclave Vertical de 80 Lts.” |
| Página (s) | 6-7 |
| 3. ANTECENTES / SUSTENTO |
| Solicitan capacidad de cámara de esterilización de 80 Lts. Puesto que el volumen depende del diseño de cada fabricante, el comité debería considerar un rango y permitir la pluralidad de participación de postores. |
| 4. CONSULTA ( X ) OBSERVACION ( ) |
| Solicitamos al comité aceptar un rango en la capacidad de la cámara de esterilización de 80 a 90 Lts. |

Respuesta.-

Los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas.

Consulta Nº 222

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral (es) | Especificaciones Técnicas |
| Anexo (s) | Item 3 “Autoclave Vertical de 80 Lts.” |
| Página (s) | 6-7 |
| 3. ANTECENTES / SUSTENTO |
| Recamara o chaqueta de acero inoxidable calidad AISI 304. Los diseños para laboratorio (verticales) no requieren una chaqueta para su óptimo rendimiento, por lo que el comité debería ampliar el rango y no restringir la participación de importantes marcas como Matachana, Getinge, Tuttnauer, entre otros. |
| 4. CONSULTA ( X ) OBSERVACION ( ) |
| Solicitamos al comité aceptar autoclave vertical con o sin recamara. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 223

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral (es) | Especificaciones Técnicas |
| Anexo (s) | Item 3 “Autoclave Vertical de 80 Lts.” |
| Página (s) | 6-7 |
| 3. ANTECENTES / SUSTENTO |
| Válvula de seguridad de chaqueta. Los diseños para laboratorio (verticales) no requieren una chaqueta para su óptimo rendimiento, por lo que el comité debería ampliar el rango y no restringir la participación de importantes marcas como Matachana, Getinge, Tuttnauer, entre otros. |
| 4. CONSULTA ( X ) OBSERVACION ( ) |
| Solicitamos al comité aceptar autoclave vertical con o sin chaqueta. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 224

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral (es) | Especificaciones Técnicas |
| Anexo (s) | Item 3 “Autoclave Vertical de 80 Lts.” |
| Página (s) | 6-7 |
| 3. ANTECENTES / SUSTENTO |
| Puerta con accionamiento neumático o electromecánico magnético. El diseño de puerta depende del diseño de cada fabricante, siempre y cuando cuenten con los sistemas mínimos que garanticen la seguridad del operador y la carga, el comité debería ampliar el rango y no restringir la participación de importantes marcas como Matachana, Getinge, Tuttnauer, entre otros. |
| 4. CONSULTA ( X ) OBSERVACION ( ) |
| Solicitamos al comité aceptar puerta con accionamiento electromecánico no magnético. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 225

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral (es) | Especificaciones Técnicas |
| Anexo (s) | Item 13 “Destilador de agua” |
| Página (s) | 24 |
| 3. ANTECENTES / SUSTENTO |
| Con sistema de revisión del estado de resistencia calefactora El sistema de revision del estado de resistencia calefactora se realiza mediante un termostato de sobretemperatura el cual apaga las resistencias cuando no hay agua, protegiendo las mismas |
| 4. CONSULTA ( X ) OBSERVACION ( ) |
| Solicitamos al comité confirmar si nuestra apreciación es correcta. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta Nº 226

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Numeral (es) | Especificaciones Técnicas |
| Anexo (s) | Item 13 “Destilador de agua” |
| Página (s) | 24 |
| 3. ANTECENTES / SUSTENTO |
| Incluye sistemas para las pruebas de exactitud y curva de error para pH, verificación de potencial de hidrogeno con pH calibrado y trazado, prueba de exactitud y curva de error para conductividad eléctrica. Estas especificaciones corresponden a pruebas que realiza un medidor de pH y no un destilador de agua. |
| 4. CONSULTA ( X ) OBSERVACION ( ) |
| Solicitamos al comité indicar si se esta solicitando un medidor de pH externo con capacidad para realizar estas pruebas |

Respuesta.-

El equipo solicitado es un destilador con capacidad de medición de PH.

Consulta N° 227-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: No: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES/ SUSTENTO |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica AUTOCLAVE VERTICAL DE 80 LITROS El Autoclave Horizontal cumple con la norma de calidad ISO 900-2000, ISO 13485-2003 y con la norma de seguridad eléctrica IEC-60601-1 Asimismo, el Autoclave horizontal tiene una alta tecnología, estilo y diseño, cumpliendo con las mismas funciones de una autoclave vertical, aun teniendo adicionalmente más programas manejables para el usuario, como también cuenta con pantalla Touch Screen de última generación. La cámara horizontal contiene una amplitud en el cual puede realizar mejor el funcionamiento de los ciclos de esterilización de sus instrumentos de laboratorio. |
| 4. OBSERVACION |
| Por lo su sustentado anteriormente, solicitamos al Comité Especial para mayor libre participación de los postores en el proceso: también acepten Autoclaves Horizontales de 80 litros. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Les recordamos que la presente licitación se rige por las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo - GN-2349-7,  y de manera supletoria la legislación nacional; por lo que no existen la etapa de observación a las bases.

.

Consulta   N° 228.

-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: No: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica Puerto de Comunicación a computadora para descarga de resultados (incluyendo software y cable) tipo RS-232 o mejor. |
| 4. OBSERVACION |
| Un datalogger cumple la misma función que una memoria que almacena información en el equipo tipo RS-232. El datalogger registra los parámetros en el tiempo, provenientes de diferentes sensores que la conforman. Luego cada registro es almacenado en una memoria, junto con su respectiva fecha y hora. Cuando se retira el datalogger del equipo este puede comunicarse con una computadora para ver las curvas de respuesta del equipo y los valores registrados a través de un software. Asimismo, Solicitamos al Comité Especial aceptar el sistema de almacenamiento DATALOGGER. |

Respuesta.-

Negativo, remitirse a las especificaciones requeridas en las bases.

Consulta N° 229

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: No: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES/ SUSTENTO |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica Código de acceso a la reprogramación de parámetros de esterilización |
| 4. OBSERVACION |
| Se consulta al Comité Especial si también aceptarán que la configuración del equipo se pueda realizar a través de una secuencia de comandos o botones del teclado principal del autoclave de esterilización? |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta  N° 230.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES/ SUSTENTO |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica Indicador de presión en la cámara en la pantalla digital. Se solicita al comité si también se aceptara medir la presión a través de un manómetro indicador de presión. Tal como se indica a continuación un manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Esencialmente se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases. Cabe indicar que a ofertar equipo cuenta con dispositivos de seguridad contra sobre presión como válvulas de sobre presión y dispositivos de seguridad electrónica. |
| 4. OBSERVACION |
| Se le consulta al Comité Especial si también aceptarán indicador de presión en un manómetro. |

Respuesta.-

Negativo, por favor remitirse a las especificaciones técnicas requeridas en las bases.

Consulta N° 231

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: No: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES/ SUSTENTO |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica Temperatura de esterilización hasta 135°C |
| 4. OBSERVACION |
| Solicitamos al Comité Especial también aceptar y ampliar la temperatura de esterilización hasta 136°C |

Respuesta.-

Afirmativo, los requerimientos técnicos solicitados en las bases son requerimientos mínimos, el postor puede ofertar equipos con prestaciones similares o superiores, las que serán aceptadas

Consulta Nº  232

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: No: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES/ SUSTENTO |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica Cámara para alojar erlenmeyer de 5000 ml a mas |
| 4. OBSERVACION |
| Solicitamos al Comité Especial ACLARAR a que se refiere cámara para Alojar erlenmeyer de 50000 ml a mas? |

Respuesta.-

Se refiere a que pueda ingresar en la cámara un erlenmeyer de 5 litros a mas.

Consulta  N° 233

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: No: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES/ SUSTENTO |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica Precisión ± 0,5°C a 121,0° C |
| 4. OBSERVACION |
| Solicitamos al Comité Especial ACLARAR si se refiere a la precisión del display trabajando a la temperatura a 121,0°C |

Respuesta.-

Se refiere a que la temperatura de esterilización tiene que llegar a 121.0 °C y puede oscilar entre 120.5°C a 121.5°C.

Consulta N° 234.-

| 2. REFERENCIA(S) DE LAS BASES |
| --- |
| Sección: Página(s): Item: No: | Especificación Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos Autoclave Vertical de 80 Lts. 6 de 73 03 |
| 3. ANTECEDENTES/ SUSTENTO |
| En las presentes bases, en las especificaciones técnicas indica tiempo llegada a 121° C: 25 min |
| 4. OBSERVACION |
| Solicitamos al Comité Especial si se refiere al ciclo de esterilización de líquidos y si se refiere al tiempo de duración de la esterilización o del tiempo de exposición por favor aclarar? |

Respuesta.-

Se refiere al tiempo que demora en llegar a 121°C.

ENMIENDA A LAS BASES

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° CI-001-2012/SENASA/PRODESA-LPI 001

“PRIMERA CONVOCATORIA”

“ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO”.

ENMIENDA N° 1:

Lote 2.

Art 1: Agitador Magnético con Calentamiento (HOT PLATE)

Donde dice:

Placa de porcelana (vitro cerámica) resistente al calor.

Debe decir:

Placa de porcelana (vitro cerámica) resistente al calor o placa de acero inoxidable resistente al calor y ácidos.

ENMIENDA N° 2:

Lote 4.

Art 1: Balanza Analítica Digital (210g)

Donde dice:

Balanza Analítica Digital, con pantalla LCD
Auto calibración automática
Plataforma de material resistente a la corrosión de aprox. 90mm de diámetro.
Cabina transparente de tres puertas corredizas, de material resistente a los golpes.
Parámetros de Funcionamiento:
Capacidad: aprox. 0-210g
Resolución : 0.1 mg
Accesorios:
Cordón conector y enchufe. 
Impresora térmica, de la misma marca de la balanza10 rollos de papel térmico.

Debe incluir desmagnetizador y cama de arena

Pesas de calibración de 10g y 200 g, tipo E2
Repuestos:
Los que incluya el fabricante (escobillas, manijas de las puertas, etc.). 
Requerimientos de Energia: 
15 VDC, 60Hz, 800 mA  220V, incluir estabilizador de 1000

Debe decir:

Balanza Analítica Digital, con pantalla LCD
Auto calibración automática
Plataforma de material resistente a la corrosión de aprox. 90mm de diámetro.
Cabina transparente de tres puertas corredizas, de material resistente a los golpes.
Parámetros de Funcionamiento:
Capacidad : aprox. 0-210g
Resolución : 0.1 mg
Accesorios:
Cordón conector y enchufe. 
Impresora térmica, de la misma marca de la balanza

10 rollos de papel térmico.

Pesas de calibración de 10g y 200 g, tipo E2
Repuestos:
Los que incluya el fabricante (escobillas, manijas de las puertas, etc.). 
Requerimientos de Energia: 
15 VDC, 60Hz, 800 mA  220V, , incluir estabilizador de voltaje y frecuencia de 220v y 60Hz de ingreso y 220v y 60Hz +/- 2% de salida de variabilidad en voltaje y frecuencia.

El estabilizador debe de estar acorde al requerimiento de energía de la balanza ofrecida.

ENMIENDA N° 3:

Lote 11.

Art Único: Centrifuga refrigerada de mesa

Donde dice:

ROTOR  para tubos de PVC de 2.5 mm con tapa presión,  ROTOR para 4 frascos x 250ml y    ROTOR para tubos de 125 ml,  con accesorios para tubos de 50 ml.

Debe decir:

ROTOR  para tubos de PVC de 1,5 ml (tipo eppendorf),  ROTOR para 4 frascos x 250ml y  ROTOR para tubos de 125 o 150 ml.

ENMIENDA N° 4:

Lote 13.

Art Único: Destiladores de agua

Donde dice:

Peso aproximado: 9 kg.

Dimensiones aproximadas: 850x350x400 mm.

Con sistemas de revisión del estado de la resistencia calefactora. Incluye sistemas para las pruebas de exactitud y curva de error para pH, verificación de potencial de hidrogeno con pH calibrado y trazado.

Agua destilaba de baja conductividad: menor o igual a 0.2 μ-Siemens aprox a 20 °C

Debe decir:

Potencia de 9 kw.

Peso aproximado: 43 kg.

Dimensiones aproximadas: 75 – 78cm/40-42cm/65-68cm.

Con sistemas de revisión del estado de la resistencia calefactora. Incluye sistemas para la medición de pH y para las pruebas de conductividad (pruebas de exactitud y curvas de error), el cual puede estar incluido como parte del equipo destilador o puede ser independiente.

Agua destilaba de baja conductividad: 0.5 hasta 3.0 μ-Siemens aprox a 20 °C

ENMIENDA N° 5:

Lote 18.

Art 1: Hornos de esterilización

Donde dice:

Estufa Con Puerta de Acero Inoxidable e Incubadora con Puerta doble: exterior

Puerta de Acero Inoxidable, puerta interior de Vidrio.

Superficie de Acero estructurado, material resistente al Rascado.

Rango de temperatura de +30°C ( al menos 10° C sobre ambiente) a + 250°C o mayor.

Ventilación por aire forzado

………………

4 Rampas de Calentamiento y Enfriamiento programables desde la estufa.

Programa multifuncional para 40 rampas de temperatura opcional.

Debe decir:

Estufa Con Puerta de Acero Inoxidable con Puerta doble: exterior

Puerta de Acero Inoxidable.

Superficie de Acero estructurado, material resistente al Rascado.

Rango de temperatura de +30°C ( al menos 10° C sobre ambiente) a + 250°C o mayor.

………………….

4 Rampas de Calentamiento y Enfriamiento programables desde la estufa.

ENMIENDA N° 6:

Lote 18

Art 2: Horno de Esterilización en Calor Seco

Donde dice: Estufa Con Puerta de Acero Inoxidable e Incubadora con Puerta doble: exterior

Puerta de Acero Inoxidable, puerta interior de Vidrio.

Superficie de Acero estructurado, material resistente al Rascado.

Rango de temperatura de +30°C ( al menos 10° C sobre ambiente) a + 250°C o mayor.

Ventilación por aire forzado

Debe decir: Estufa Con Puerta de Acero Inoxidable con Puerta doble: exterior

Puerta de Acero Inoxidable.

Superficie de Acero estructurado, material resistente al Rascado.

Rango de temperatura de +30°C ( al menos 10° C sobre ambiente) a + 250°C o mayor.

ENMIENDA N° 7:

Lote 26.

Art 2: Refrigeradora de laboratorio de doble puerta

Dice: Rango de temperatura de enfriamiento: 0 a 20 °C

Debe decir: Rango de temperatura de enfriamiento: 0 a 10 °C

ENMIENDA N° 8:

Lote 22.

Art 3: Micropipeta automática monocanal rango variable de 20 – 200 ul

Donde dice:

Micropipeta automática con incremento de 5.0 uL.

Debe decir:

Micropipeta automática con incremento de 0.2 a 5.0 uL.

ENMIENDA N° 9:

Lote 22.

Art 4: Micropipeta automática monocanal rango variable de 100 – 1000 ul

Donde dice:

Micropipeta automática con incremento de 5.0 uL.

Debe decir:

Micropipeta automática con incremento de 0.1 a 5.0 uL.

ENMIENDA N° 10:

Lote 3.

Art Único: Autoclave Vertical de 80 Lt

Donde dice:

Presión ▶ hasta 1.2kg-f/cm ² 
………….

Uniformidad: +/-2 -121ºC

Debe decir:

Capacidad de presión del autoclave (manómetro): de -30 Hg hasta 60 Hg o de 0 Kpa hasta 500 Kpa  
………….

Uniformidad: +/-0.2 a 121ºC

ENMIENDA N° 11:

Lote 4.

Art Único: 2. Balanza de Precisión de 2,100g

Donde dice:

Pantalla digital y panel a prueba de salpicaduras y polvo-con protección IP-54. con indicador de la capacidad (muestra el porcentaje usado de la capacidad total de la balanza)

……

Desmagnetizador y Cama de Arena

Estabilizador de 1000 v.

Debe decir:

Pantalla digital y panel a prueba de salpicaduras y polvo-con protección IP-54.

……………………..

Estabilizador de voltaje y frecuencia de 220v y 60Hz de ingreso y 220v y 60 Hz +/- 2% de salida variabilidad en voltaje y frecuencia

El estabilizador debe estar acorde al requerimiento de energía de la balanza ofrecida

ENMIENDA N° 12:

Lote 29

Art Único: Ultracongeladora Vertical Eléctrica

Donde Dice:

Capacidad: 600 a 700 litros (40.000 viales)

Rango de Temperatura: -40º a -86ºC

Debe decir:

Capacidad: 600 a 730 litros (40.000 viales)

Rango de Temperatura: -40º a -86°C o -40 a -86°C

ENMIENDA N° 13:

Lote 23

Art Único: Pipeatador automático

Donde dice:

Doble filtro hidrofílico - hidrofóbico de 0.8 µm.

Incluir adaptadores de la pipeta autoclavables, pipetas, así como los portafiltros y 10 filtros de repuesto como mínimo.

Debe decir:

Debe incluir doble filtro hidrofóbico e hidrofílico de 0,45um

Incluir adaptadores de la pipeta autoclavables, pipetas de vidrio (3 paquetes de 10 por cada pipeteador adquirido). Así como los portafiltros y 10 filtros de repuesto como mínimo.

ENMIENDA N° 14:

Lote 19

Art 2: Incubador de CO2

Donde dice:

Dimensiones aproximadas: 90x90x71cm

Incluir 6 jarras con sistema anaeróbico tipo J-45 para 90 placas petri (15 placas x jarra o 126 tubos de 13mm de diámetro.

Debe decir:

Dimensiones externas: 90x90x71cm.

Incluir 6 jarras con sistema anaeróbico tipo J-45 para 90 placas petri / tubos de prueba de 13mm: 756.

Además:

Las jarras son de acero inoxidable con dispositivos de ingreso de gas.

El equipo cuenta con un manómetro de presión.

Cada balón de gas de CO2, N e H deben incluir manómetro de presión.

ENMIENDA N° 15:

Lote Nº 28

Art Unico: Sistema de Agua Ultra Pura

Donde dice:

Temperatura de ingreso de agua: de 4 a 50°C

Debe decir:

Temperatura de ingreso de agua: de 4 a 40°C ó más.

ENMIENDA N° 16

Lote Nº 26 Refrigeradoras

Art Nº 1 Refrigeradora Congeladora

Donde dice:

- Art Nº 1 Refrigeradora Congeladora

Debe decir:

Art Nº 1 Congeladora

ENMIENDA N° 17

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 1 Microscopio Trinocular con Contraste de fases

Donde dice:

………………………..

- Diafragma de campo luminoso en la base y control regulable de intensidad de iluminación. Cinco indicadores luminosos o un mejor sistema.

……………….

- Objetivo Plan Acromático de 4x/0.12 o mejor

- Objetivo Plan Acromático de 10x/0.25 o mejor

- Objetivo Plan Acromático de 40x/0.65 retráctil o mejor

- Objetivo Plan acromático de 100x/1.25 retráctil de inmersión, o mejor.

- Objetivos identificados con un anillo de color distinto para diferenciar su grado de magnificación y sellados con seguro antirrobo.

- Condensador Abbe 0.9/1.25 con diafragma de apertura, desplazable en altura y centrable para ajuste de iluminación según Kohler.

Debe decir:

…………………….

- Diafragma de campo luminoso en la base y control regulable de intensidad de iluminación. Cinco indicadores luminosos o un mejor sistema (opcional).

. ……………….

- Objetivo Plan Acromático de 4x/0.10 o mejor

- Objetivo Plan Acromático de 10x/0.25 PH1 o mejor

- Objetivo Plan Acromático de 40x/0.65 retráctil PH2 o mejor

- Objetivo Plan acromático de 100x/1.25 retráctil de inmersión PH3, o mejor.

- Objetivos identificados con un anillo de color distinto para diferenciar su grado de magnificación y sellados con seguro antirrobo.

- Condensador Abbe 0.9/1.25 con diafragma de apertura, desplazable en altura y centrable para ajuste de iluminación según Kohler con anillos de Luz para PH1, PH2, PH3 y Campo Oscuro.

ENMIENDA N° 18

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 2 Microscopio Profesional Trinocular de Campo Claro, Contraste de Fases y Epifluorescencia

Donde dice:

- Cámara fotográfica digital de 12 megapixeles o mejor. Botón de selección para toma microfotografía en 5300 °K o mejor.

…………………..

- Platina portaobjetos mecánica de revestimiento resistente al desgaste y rasguños, De manejo intercambiable derecho e izquierdo (giratorio), accionado por piñón y cremallera (no fajas). Regulación de torque para el enfoque y control de platina. Controles de platina X-Y, extensible y adaptable a la altura de la mano. Platina Re-enfocable, para aumentos de 100X oil y 40X.

…………..

- 02 Oculares de 10 x 30 mm, de Campo de observación de 22 mm, Con ajuste de dioptría en los dos ojos.

……………

- 01 Objetivo 5X A.N. 0.12 W.D. 14.0 MM equivalente o superior.

- 01 Objetivo DLL 10X A.N . 0.25, W.D. 17.6 MM. Ph1 equivalente o superior

- 01 Objetivo DLL 20X A.N. 0.40, WD. 0.39 MM. Ph1 equivalengte o superior

- 01 Objetivo DLL40X A.N. 0.65, W.D. 0.36 MM. Ph2  equivalente o superior

- 01 Objetivo DLL100X oill A.N.1.25, W.D. 0.12 MM. Ph3 equivalente o superior

Debe decir:

- …………………

- Cámara de uso exclusivo para microscopia de 5 megapixeles o superior, siempre y cuando la misma cuente con sistema Peltier, Sensor CCD o CMOS de imágenes en vivo con monturas C, con Tiempo de exposición de 1ms hasta 500seg o superior para trabajos con Fluorescencia.

- ………………….

- Platina portaobjetos mecánica de revestimiento resistente al desgaste y rasguños, De manejo intercambiable derecho e izquierdo (giratorio), opcionalmente accionado por piñón y cremallera (no fajas). Regulación de torque para el enfoque y control de platina. Controles de platina X-Y 76 mm x 52 mm, extensible y adaptable a la altura de la mano. Platina Re-enfocable, para aumentos de 100X oil y 40X, opcional.

……..…

- 02 Oculares de 10 x 22 - 30 mm, de Campo de observación de 22 mm, Con ajuste de dioptría en los dos ojos.

…………

- 01 Objetivo Planacromático 5X /. 0.12 equivalente o superior.

- 01 Objetivo Planacromático 10X/. 0.25, Ph1 equivalente o superior

- 01 Objetivo Planacromático 20X/  0.40, Ph1 equivalente o superior

- 01 Objetivo Planacromático 40X/ 0.65, Ph2  equivalente o superior

- 01 Objetivo Planacromático 100X 1.25/. Ph3 equivalente o superior

ENMIENDA N° 19

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 3 Microscopio Estereoscopio Trinocular

Donde dice:

……………………

Sistema Óptico

- Porta óptica Trinocular giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico 38º,

- Salida de fotografía / video, conmutable entre 100% foto / visual o 100% visual en el ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo.

- Sistema Greenough 12º par focal Greenough sin distorsiones.

- Ejes ópticos del zoom asegurados magnéticamente

………………………..

Oculares - ángulo de observación

- 38º

…………………….

Oculares - aumento y gran campo

- Par Oculares 10x/23B

Debe decir:

……………………

Sistema Óptico

- Porta óptica Trinocular giratorio 360º con tubo inclinado ergonómico 38º,

- Salida de fotografía / video, conmutable entre80% - 100% foto / visual o entre 20-100% visual en el ocular derecho, con 100% visual fijo en el ocular izquierdo.

- System,a CMO o Sistema Greenough 12º par focal Greenough sin distorsiones.

- Ejes ópticos del zoom asegurados magnéticamente

………………………..

Oculares - ángulo de observación

- 30º

…………………….

Oculares - aumento y gran campo

- Par Oculares 10x/22mm o superior

ENMIENDA N° 20

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 4 Microscopio Trinocular con Cámara

Incluir las siguientes características:

Con óptica de corrección infinita, campo claro, con posibilidad de ser reequipado con campo oscuro, contraste de fases, polarización y fluorescencia, revolver quíntuple reverso enfocable.

Estativo de aluminio fundido. Platina portaobjetos mecánica de revestimiento cerámico resistente a rasguños y a sustancias químicas. Perilla de desplazamiento de platina intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos. Con ajuste  de distancia interpupilar de al menos 55-75mm. Rotable 360º, inclinado 30 grados. Condensador CL/PH de color codificado según objetivo, 0.90 – 1.25 oil. Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro. Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para técnicas de contraste de fases campo oscuro, Polarización e inmunofluorescencia. Oculares 10x/22mm.

- 01 Objetivo Planacromático 4X /. 0.10 distancia de trabajo: 18.0

- 01 Objetivo Planacromático 10X/. 0.25, distancia de trabajo: 12.0

- 01 Objetivo Planacromático 40X/  0.65, distancia de trabajo: 0.36

- 01 Objetivo Planacromático 63X/ 0.75, distancia de trabajo: 0.31

- 01 Objetivo Planacromático 100X 1.25/. Oil inmersión, distancia de trabajo: 18.0.

Inclinación del Cabezal es de 45º

Altura de la base del microscopio al ocular de 41 – 42 cm

Con mandos macro-micrométricos coaxiales de altura ajustable. Sistema de iluminación LED con 15,000 horas de vida. Luz blanca y fría. Con reóstato para ajustar el nivel de iluminación.

Requerimiento de energía 220v, frecuencia 50/60 Hz.

ENMIENDA N° 21

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 5 Microscopio Estereoscopio Binocular

Donde dice:

……………………

Art Nº 5 Microscopio Estereoscopio Binocular

………………………

| Cabezal óptico | : | Binocular, de gran campo, inclinación 30 º o 45 °, distancia interpupilar ajustable de 48-76 mm, y ajuste de dioptría ± 5 mm. |
| --- | --- | --- |
| Oculares | : | Plan 10X/FN: 18. Diseño antifúngico y con seguro antirrobos. |
| Objetivos | : | Plan acromáticos de: 4X, 10 X , 40 X y 100 X (inmersión) |
| Magnificación | : | 40X a 1600X |
| Revolver portaobjetivos | : | Cuádruple, dirigido hacia el interior. |
| Platina | : | Mecánica con desplazamiento lateral X - Y, escala de vernier en alto contraste, recorrido de 76 mm (X) x 30 mm (Y). |
| Condensador | : | ABBE, Apertura Numérica 1.25, regulable por piñón y cremallera. |
| Iluminación | : | Transmitida, lámpara halógena de 6 V – 20 W, control de intensidad de iluminación |

Debe decir:

……………………

Art Nº 5 Microscopio Binocular

………………………

| Cabezal óptico | : | Binocular, de gran campo, inclinación 30 º o 45 °, distancia interpupilar ajustable de 53-75 mm, o mejor y ajuste de dioptría ± 5 mm. |
| --- | --- | --- |
| Oculares | : | Plan 10X/FN 20, o mejor Diseño antifúngico y con seguro antirrobos. |
| Objetivos | : | Plan acromáticos de: 4X, 10 X , 40 X y 100 X (inmersión) |
| Magnificación | : | 40X a 1000X |
| Revolver portaobjetivos | : | Cuádruple, dirigido hacia el interior. |
| Platina | : | Mecánica con desplazamiento lateral X - Y, escala de vernier en alto contraste, recorrido de 76 mm (X) x 30 mm (Y).ò 75 mm x 50 mm |
| Condensador | : | ABBE, Apertura Numérica 1.25, regulable por piñón y cremallera. |
| Iluminación | : | Transmitida, lámpara halógena de 6 V – 20-30 W, control de intensidad de iluminación |

ENMIENDA N° 22

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 6 Microscopio Estereoscopio de 13X a 56X

Donde dice:

……………………

| Oculares | : | Pares de 16x/15, montaje fijo |
| --- | --- | --- |
| Distancia de trabajo | : | De 70 a 110 mm |
| Distancia interpupilar | : | Ajustable entre 50 hasta 75 mm |
| Magnificación total | : | Zoom continuo 4.4:1 con mandos coaxiales |

Debe decir:

……………………

| Oculares | : | Pares de 16x/15, montaje fijo ò15x/17.6 |
| --- | --- | --- |
| Distancia de trabajo | : | De 70 a 110 mm |
| Distancia interpupilar | : | Ajustable entre 50- 52 hasta 75 mm |
| Magnificación total | : | Zoom continuo 4.4:1 con mandos coaxiales o mejor |

ENMIENDA N° 23

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 7 Microscopio Estereoscopio 70x

Donde dice:

……………………

| Oculares | : | Pares de 10x/20, montaje fijo |
| --- | --- | --- |
| Distancia de trabajo | : | De 110 mm a más |
| Distancia interpupilar | : | Ajustable entre 50 hasta 75 mm |
| Magnificación total | : | Zoom continuo 4.4:1 con mandos coaxiales |
| Aumentos | : | De 8x a 70x |
| Diámetro de campo visual | : | 3.4 hasta 25.0 mm |

Debe decir:

……………………

| Oculares | : | Pares de 10x/20,o más |
| --- | --- | --- |
| Distancia de trabajo | : | De 110 mm a más |
| Distancia interpupilar | : | Ajustable entre menor o 52 mm hasta 75 mm |
| Magnificación total | : | Zoom continuo 4.4:1 o mayor con mandos coaxiales |
| Aumentos | : | De 8x a 70x |
| Diámetro de campo visual | : | 3.4 hasta 25.0 mm o mejor |

ENMIENDA N° 24

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 8 Microscopio Binocular con objetivo hasta 100x

Donde dice:

……………………

Perilla de desplazamiento de platina de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos.

Con ajuste  de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm

Rotable 360°, inclinado 30 grados.

Condensador CL/PH de color codificado según objetivo, 0.90 – 1.25 oil.inmersion

Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro.

Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia.

Oculares de 10x/22mm.

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 	4x/0.1 Distancia de Trabajo:  18.0

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25  Distancia de Trabajo:  12.0

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65  Distancia de Trabajo:  0.36

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 63x / 0.75  Distancia de Trabajo:  0.31

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo:  0.10

Debe decir:

………………..

Perilla de desplazamiento de platina opcional de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos.

Con ajuste  de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm

Rotable 360°, inclinado 30 grados.

Condensador, 0.90 – 1.25 oil.inmersion, con posición para cada objetivo, opcional CL/PH de color codificado según objetivo

Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro.

Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia.

Oculares de 10x/22mm.

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 	4x/0.1 Distancia de Trabajo:  15.0 o superior

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25  Distancia de Trabajo:  12.0

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65  Distancia de Trabajo:  0.36

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 63x / 0.75  Distancia de Trabajo:  0.31

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo:  0.10

ENMIENDA N° 25

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 9 Microscopio Binocular con cámara integrada c/objetivo hasta 100x

Donde dice:

……………………

Perilla de desplazamiento de platina de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos.

Con ajuste  de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm

Rotable 360°, inclinado 30 grados.

Condensador CL/PH de color codificado según objetivo, 0.90 – 1.25 oil.inmersion

Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro.

Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia.

Oculares de 10x/22mm.

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 	4x/0.1 Distancia de Trabajo:  18.0

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25  Distancia de Trabajo:  12.0

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65  Distancia de Trabajo:  0.36

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 63x / 0.75  Distancia de Trabajo:  0.31

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo:  0.10

Debe decir:

…………………

Perilla de desplazamiento de platina, opcional  de manejo intercambiable derecho / izquierdo in situ para diestros y zurdos.

Con ajuste  de distancia interpupilar de al menos 55 – 75mm

Rotable 360°, inclinado 30 grados.

Condensador, 0.90 – 1.25 oil.inmersion con posición en cada objetivo, opcional  CL/PH de color codificado según objetivo

Condensador con abertura para aceptar anillo de campo oscuro.

Microscopio para observaciones en campo claro con potencial para ser re-equipado para las técnicas de contraste de fases, campo oscuro, polarización e inmunofluoresecencia.

Oculares de 10x/22mm.

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 	4x/0.1 Distancia de Trabajo:  15.0 o mayor

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 10x / 0.25  Distancia de Trabajo:  12.0

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 40x / 0.65  Distancia de Trabajo:  0.36

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 63x / 0.75  Distancia de Trabajo:  0.31

- Objetivo PLAN ACROMATIVO 100x / 1.25 Distancia de Trabajo:  0.10

ENMIENDA N° 26

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 10 Microscopio Estereoscopio 56x

Donde dice:

……………………

Distancia interpupilar ajustable de 49 a 75mm.

Debe decir:

…………………..

Distancia interpupilar ajustable de 52 a 75mm.

ENMIENDA N° 27

Lote Nº 30 Microscopios

Art Nº 11 Microscopio Estereoscopio Trinocular con cámara fotográfica

Donde dice:

……………………

Distancia interpupilar entre 50 y 80mm

Debe decir:

…………………..

Distancia interpupilar entre menor o 52 y 80mm

ENMIENDA N° 28

Lote Nº 15

Art Nº Ùnico Espectrómetro de masa tandem cuadrulopar para LC

Reemplazar la especificación técnica  por la siguiente:

|  | Lote Nro. Artículo Nro. |  |
| --- | --- | --- |
| 1°.- | Denominación del producto | : Espectrómetro de masa tandem cuadrulopar para LC |
| 2°.- | Tipo | : Equipo--- |
| 3°.- | Presentación | : -Unidad- |
| 4°.- | Uso | : Para el análisis de plaguicidas. |
| 5°.- | Características físicas | : |
| 6°.- | Cantidad | :01 |

7º.- Otras características necesarias

| 1 | Analizador tándem cuadrupolar |
| --- | --- |
|  | Dos analizadores cuadrupolares de alta resolución (MS1 / MS2) |
|  | Rango de masa: Mínimo 5 a 1250 uma |
|  | Estabilidad de la medida de masa: menos de 0,1 Da en 24 horas |
|  | Velocidad de barrido no menos de 9,000 Da/seg |
|  | Sensitividad MRM (ESI+): Para una inyección en la columna de 50fg de Reserpina dará una relación Señal/ruido >1 000:1 para una transición MRM m/z 609 > 195 |
|  | Tiempo de cambio de polaridad de 50 ms entre modos de ion positivo y negativo |
|  | Velocidad de Adquisición MRM: dwell time mínimo de 1 ms por canal MRM |
|  | Modo de adquisición MS: |
|  | MS Monitoreo de iones simple |
|  | MS-MS monitoreo de iones precursores (parents) |
|  | MS-MS monitoreo de iones de fragmentación (daughters) |
|  | MS-MS pérdida/ganancia de fragmentos neutros |
|  | MS-MS monitoreo de iones múltiples de fragmentación |
|  | Barrido completo de MS y MRM alternante. |
| 2 | Fuente de Ionización. |
|  | Debe incluir capacidad positiva y negativa . ESI (Ionización Electrospray) y APCI (Ionización Química a Presión Atmosférica) |
|  | Fuente de Ionización compacta y desmontable |
|  | El nebulizador spray orientado en forma ortogonal y fuera de eje. |
| 3 | Celda de colisión |
|  | De alta eficiencia y flexibilidad |
|  | La presión de gas de colision debe ser controlada y directamente monitoreada a través del software |
| 4 | Detector |
|  | Detector constituido fotomultiplicador con amplio rango dinámico y larga vida o con otros tipos de detectores incluyendo el CEM (Canal Electro Multiplicador); siempre y cuando se garantice una operación continua del detector por un tiempo mínimo de 5 años sin necesidad de mantenimiento. |
| 5 | Sistema de vacio |
|  | Bomba de arrastre turbomolecular enfriada con aire |
|  | Bomba rotativa sin aceite (Dry pump) |
|  | Medidor apropiado |
| 6 | Software |
|  | Sistema operativo en ambiente Windows (reciente o validado) e interfases graficas de trabajo |
|  | Gráficos tridimensionales |
|  | Búsqueda en biblioteca de espectros |
|  | Software para cuantificación automática de análisis HPLC |
|  | Punto único de control de la bomba, automuestreador y MS/MS |
|  | El software debe ser la última versión |
|  | Método gráfico de edición |
|  | Formato de reportes simples |
|  | Memoria de interfase con capacidad de prevenir la pérdida de datos |
|  | Software que permita usar el sistema solo como LC |
|  | Configuración automática de MRM (Monitoreo de iones múltiples de fragmentación). Asignación automática del Dwell time, retardo intercanal y retardo interscan en los experimentos MRM. |
| 7 | Generador de Nitrógeno 99,9% de pureza |
|  | Específicamente diseñado para operar sistemas de LC/MS-MS que produzca la velocidad de flujo, pureza y presión requerida para nuestras aplicaciones. |
| 8 | Suministro eléctrico |
|  | Línea monofásica de 220 VCA a 60 Hz |
|  | El equipo debe venir acompañado de un sistema ininterrumpible de poder (UPS) con supresión de picos transitorios, tomacorrientes apropiados, y una capacidad de potencia suficiente para soportar la carga del instrumento más un 25% de reserva, durante un lapso mínimo de 30 min. |
| 9 | Capacitación |
|  | Capacitación del personal designado por SENASA en el manejo del equipo, operación con el software de control y tratamiento de datos, técnicas básicas, etc., por lo menos una semana. |
| 10 | Sistema de Cromatografía Líquida acoplada al detector de Espectrómetro de Masas |
|  | Módulo de Separación – BOMBA: Administrador de solvente binario, comprende desgasificación, cambio, mezclado y forma de entrega. Desgasificador integral que permita manejar de 4 solventes o más de elusión disponibles, que permite una operación con presiones altas (entre 15000 - 18000 psi), velocidad de flujo de 10ul/min a 2ml/min en incrementos de 0.001 mL, en cada uno de los canales de ingreso de solventes. Volumen efectivo de demora del sistema ≤130 uL, independiente de contrapresión del sistema. Precisión de Flujo de 0.20% RSD o +/-0.02 Min SD (Desviación Estándar) Exactitud de Flujo: +/-1.0% a 0.5 mL/min con metanol. Precisión de entrega de Muestra: < 1%RSD. Arrastre de Muestra ≤0.005 % Automuestreador: Volumen de inyección como mínimo de 0.5 uL, Temp de la muestra en un rango de 5 a 40ºC. las temperaturas de la muestra y del ambiente son monitoreadas. Módulo de Calentamiento de Columnas: Control de la temperatura de columnas es de 5-90ºC y que tenga la capacidad de colocar columnas hasta un máximo de 150mm de longitud |

Garantía:             2 años desde el momento de la instalación total y se debe brindar el servicio de mantenimiento preventivo durante éste lapso de tiempo, una vez cada año. (De cumplimiento Obligatorio). Calificación Operacional de Instalación y Verificación Operacional al año de la garantía y al 2do año.

Tiempo de Entrega: Lapso máximo de 120 días calendario.

ENMIENDA N° 29

Lote Nº 26 Refrigeradoras

Art Nº 2 Refrigeradora de laboratorio de doble puerta

Donde dice:

……………

CFC espuma en el lugar de aislamiento de uretano

Debe decir:

…………………..

Espuma en el lugar de aislamiento de uretano

ENMIENDA N° 30

Lote Nº 23 Pipeteador automático

Artículo Unico

Donde dice:

……………..

Doble filtro hidrofílico - hidrofóbico de 0.8 µm. Incluir adaptadores de la pipeta autoclavables, pipetas, así  como los portafiltros y 10 filtros de repuesto como mínimo

Debe decir:

……………….

Debe incluir doble filtro hidrofóbico e hidrofílico de 0,45um. Incluir adaptadores del pipeteador. Incluir pipetas de vidrio (3 paquetes de 10 por cada pipeteador adquirido). Incluir portafiltros y 10 filtros de repuesto como mínimo

ENMIENDA N° 31

Lote Nº 25 Potenciómetro de mesa

Artículo Unico

Donde dice:

……………..

Temperatura: -5.0...+250.0ºC.

Debe decir:

……………….

Temperatura: -5.0...+150.0ºC.

# Comments

Esta consulta no tiene justificaciòn

# Text boxes

RS232

DATALOGGER

PC

RS232